报价单

至中山市小榄人民医院：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 产地 | 质保期 | 单价 | 总价 |
| 一次性奶瓶 | 100000  | 个 |  |  |  |  |  |
| 光疗纸尿裤 | 5600 | 包 |  |  |  |  |  |
| 护臀霜 |  30 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 眼罩 | 2000 | 个 |  |  |  |  |  |
| 婴儿手套 | 3000 | 包 |  |  |  |  |  |
| 婴儿脚套 | 1800 | 包 |  |  |  |  |  |

报价有效期： 天

 报价公司（盖章）：

 报价联系人：

 联系方式：

 报价时间：

所需资料如下：

1. 贵公司资质
2. 所报产品的详细技术参数

 注：上述材料需贵公司盖章。

参数偏离情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数要求 | 正/无/负偏离 | 偏离情况 |
| 一次性奶瓶： |  |  |
| 1. 配置要求：奶瓶（含奶嘴）
 |  |  |
| 1. ★产品要求：

①奶瓶：整体，无变形、无冷斑、无污点及雾状发白；瓶口平整、无缺口、无飞边毛刺；瓶底：竖放稳定。无异味，无臭味。材质：食品级专用聚丙烯（pp）。②奶嘴：食品级液体硅胶，不含乳胶，柔软。 |  |  |
| 1. ★性能要求：耐高温120℃、耐低温-20℃，无爆裂、无变形、无漏液、无破损、无毒、抗摔、防烫、无菌产品、环氧乙烷灭菌。
 |  |  |
| 1. 奶瓶规格：100ml
 |  |  |
| 1. 质量：生产条件达药品或食品级，卫生指标按GB9687测定合格。
 |  |  |
| 1. ★包装：单个独立包装，内包装薄膜袋，标明有效期；外包装纸板箱，箱体标明产品名称、厂名地址，产品规格，灭菌批号，有效期，生产许可证。
 |  |  |
| 1. 卫生指标：蒸发残渣值、重金属、脱色试验均符合检验要求。
 |  |  |
| 1. 微生物指标：大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌检验结果符合检验要求。
 |  |  |
| 1. ★产品指标：不含塑化剂、不含双酚、无环氧乙烷残留量。
 |  |  |
| 二、光疗纸尿裤： |  |  |
| 1. 技术要求：符合国家标准GB28004-2011；GB15979-2002；GB33280-2016；
 |  |  |
| 1. 物理机械性能：亲水性能在1-5秒时间内可迅速吸收10-20ml左右的水液体或尿液；
 |  |  |
| 1. 外观：基本色为白色，品相优级，无洞孔，无毛头或毛边，无尘斑、无污迹，干净清爽；
 |  |  |
| 1. ★尺寸：NB码，拉伸长度390±30mm，宽度280±20mm,居中厚度≥5mm；
 |  |  |
| 1. ★功能要求：含亲水性遮光片，黑色，可有效阻挡波长为425-475nm 的蓝光以及其他强烈可见光。用照度计紧置纸尿裤（遮光片）内侧面，测得蓝光数值应为零。魔术钩：剥脱力（负重钩力）达到0.2-0.4kg，供一次性使用；
 |  |  |
| 1. 包装要求：内包装塑料袋包装，文字图案清晰、无破损，标明生产日期；封口处无破损漏气；外包装文字图案清晰、完好无破损。
 |  |  |
| 三、护臀霜： |  |  |
| 1. 产品要求：罐装或支装，规格：50g-100g
 |  |  |
| 1. 外观：膏体应细腻，均匀一致（添加不溶性颗粒或不溶粉末的产品除外）
 |  |  |
| 1. 香气：符合规定香型；
 |  |  |
| 1. 耐热、耐寒：（40±1）℃保持24小时，恢复室温后渗油率不应大于3%；（-8±2）℃保持24小时，恢复室温后与试验前无明显形状差异；
 |  |  |
| 1. ★化学物质：铅≤10mg/kg；砷≤2mg/kg；汞≤1mg/kg；
 |  |  |
| 1. 微生物指标：菌落数≤500CFU/g，霉菌和酵母菌总数≤100CFU/g不得检出：耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。
 |  |  |
| 7、★不含化学激素。 |  |  |
| 四、眼罩： |  |  |
| 1. ★功能要求：规格：中号，用于新生儿蓝光照射治疗，产品无细胞毒性，无皮肤刺激和致敏反应。采用硅凝胶材质制成。
 |  |  |
| 1. ★遮光垫由双层黑色复合棉布制成，防止新生儿在照射时造成伤害。
 |  |  |
| 1. 具有良好黏贴性和吸水性、透气性，可直接贴于新生儿眼部，易于去除，无残留。
 |  |  |
| 1. 产品整齐，边缘裁切平整，无折皱、破损和明显渗胶、溢胶等缺陷，黏贴牢固，无变形脱落等现象。
 |  |  |
| 1. ★包装要求：独立包装，使用医用透析袋包装，一次性使用；清晰标明：产品批号、规格、生产日期、失效日期。文字图案清晰、完好无破损。
 |  |  |
| 五、一次性手套： |  |  |
| 1. ★材料：弹性无纺布
 |  |  |
| 1. 物理机械性能：断裂强力：纵向≥17N，横向≥3.4 N；
 |  |  |
| 1. 外观：基本色为白色，品相优级，无洞孔，无毛头或毛边，无尘斑、无污迹，干净清爽；
 |  |  |
| 1. 尺寸：中号，长度100±10mm，宽度90±10mm；
 |  |  |
| 1. ★技术要求：采用超声波热合，非丝线缝合，部位牢固，不得出现分离、脱落、未焊牢等现象；
 |  |  |
| 1. ★包装：单包包装，使用医用透析袋包装，一次性使用；清晰标明：产品批号、规格、生产日期、失效日期。文字图案清晰、完好无破损。
 |  |  |
| 六、一次性脚套： |  |  |
| 1. ★材料：弹性无纺布
 |  |  |
| 1. 物理机械性能：断裂强力：纵向≥17N，横向≥3.4 N；
 |  |  |
| 1. 外观：基本色为白色，品相优级，无洞孔，无毛头或毛边，无尘斑、无污迹，干净清爽；
 |  |  |
| 1. 尺寸：中号，长度110±10mm，宽度125±10mm；
 |  |  |
| 1. ★技术要求：采用超声波热合，非丝线缝合，部位牢固，不得出现分离、脱落、未焊牢等现象；
 |  |  |
| 1. ★包装：单包包装，使用医用透析袋包装，一次性使用；清晰标明：产品批号、规格、生产日期、失效日期。文字图案清晰、完好无破损。
 |  |  |