**遴选公告**

中山市小榄人民医院拟开展以下医用耗材的遴选工作，诚邀符合条件的供应商积极参与，并根据附表1要求进行填报，公示期为五个工作日（2022年5月24日至2022年5月30日），请于2022年5月30日下午4：30前提交附表1电子版资料及盖章版资质证照授权资料，并提供医用耗材样品。

1. 遴选项目内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **耗材名称** | 规格 | 适用范围 | 备注 |
| 1 | 一次性压力传感器 | / | 预期用途：1、用于ICU有创压力监测，压力传感器的使用压力范围:-50～300mmHg，灵敏度:5.0uV/V/mmHg；2、与ICU使用的各种监护仪（美国GE Solar 8000i 和 芬兰GE B650）直接兼容，不需要二次转化；提供与手术室、介入科等监护仪兼容的转换接头，实现多种监护仪兼容性。 | ICU使用；年预计用量1700个 |
| 2 | 一次性使用负压引流球管（术后引流） | F12 | 预期用途：1、需要负压球管直径较纤细；2、 | 甲状腺小儿外科使用；数量：30个 |
| 3 | 肛门玻璃体温计 | / | 预期用途：用于新生儿和早产儿中性温度检测 | 新生儿科；数量500支 |
| 4 | 一次性使用美容用针 | 34G，约0.18\*4mm | 预期用途：用于肉毒素注射等治疗，针头需级细小以减轻患者痛苦 | 整形美容外科使用；数量50支 |
| 5 | A族链球菌抗原检测试剂盒 | 20T/盒 | 预期用途：用于A族链球菌感染的辅助诊断。 | 检验科；数量：10盒 |
| 6 | 口腔用氟化钠保护剂 | 10ml/支 | 预期用途：用于防止儿童发生早起龋齿，对牙齿形成氟化物保护层 | 儿童保健科；数量：10支 |
| 7 | 根管充填材料 | 15g/管 | 预期用途：防止续发龋；需要操作简便，适用于配合欠佳的小孩 | 口腔科；数量：10管 |
| 8 | 一次性使用血压传感器 | / | 预期用途：用于急诊科危重患者，一套传感器同时监测动脉、静脉，减少连接线 | 急诊科；数量：10套 |

1. 提交资料要求：
2. 生产厂家/注册人证件资料（含：营业执照、生产许可证、医疗器械注册证/备案凭证、厂家授权书、产品说明书）
3. 经销商证件资料（含：营业执照、经营许可证/备案凭证、经销商法人授权书、经销商开票开户资料、附表1耗材遴选询价表）
4. 以上资质证照资料和附表1**均需盖章扫描电子版**在规定日期内发送到指定邮箱，**附表1需同时发送EXCEL文档**，文件名打包为**“公司名称-医用耗材名”**，并在邮件主题栏注明：**“遴选项目+‘耗材名称’+LX2022004”**。

联 系 人：麦小姐

联系电话：0760-88662120-1256

联系地址：中山市小榄镇菊城大道中段65号-西药库二楼

邮 箱：zssxlrmyy\_haocai@163.com

附件部分：

**附表1** 医用耗材遴选信息表

中山市小榄人民医院

2022年5月24日