中山市小榄人民医院

液相芯片仪采购（第三次）项目

谈判文件

项目编号：2020178

中山市小榄人民医院

2022年7月

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  谈判须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

一、谈判邀请函

中山市小榄人民医院现对液相芯片仪（第三次）采购项目（采购项目编号：2020178 ）进行谈判采购，欢迎符合资格条件的报价人参加。谈判文件公示期自2022年7月6日至2022年7月12日止，谈判文件下载网址：小榄人民医院官网。

一、采购项目编号：2020178

二、采购项目名称：中山市小榄人民医院液相芯片仪采购项目

三、采购项目内容：

（一）本项目采购 1套液相芯片仪（以《采购需求书》的规定为准），报价人必须对本项目要求的全部内容进行报价。

（二）合格的报价人应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。

（三）本项目不允许提交备选方案。

（四）本项目不接受联合体报价。

四、预算金额：人民币玖万捌仟元整。（响应报价不得高于预算）

五、合格报价人资格要求：参加本项目谈判的报价人须符合下列要求：

（一）报价人必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织；

（二）报价人应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如报价人为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如报价人为还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和报价人的经营许可/备案证明材料。

（三）所投产品具备有效的医疗器械注册证。

六、符合资格的报价人只须于2022	年7月13日上午9：30前将响应文件盖章版扫描件发送到中山市小榄人民医院医学装备科邮箱即可（盖章纸质版文件随后寄出（一本正本，六本副本）；前两次已递交资料的报价人，若不需调整报价文件的，无需重复寄出，默认第一次报价资料仍有效）。

七、谈判时间：以后续邮箱通知为准。

八、谈判地点：以后续邮箱通知为准。

九、采购人名称、地址和联系方式：

联系人：梁工

联系电话：0760-88662120-6285

联系地址：中山市小榄镇菊城大道中段65号

- MAIL：yxzb8773@126.com

中山市小榄人民医院

2022年7月5日

二、谈判须知

一、总则

（一）适用范围

本谈判文件仅适用于本谈判邀请中所述货物及相关服务的谈判采购。

（二）定义

1．“采购人”是指中山市小榄人民医院。

2．“报价人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

3．“监督部门”是指小榄人民医院监察室。

4．“成交报价人”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

5．“谈判响应文件”是指：报价人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

6．“货物”是指报价人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、有合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

7．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

8．“进口产品”是指整机产自中国境外，整机通过中国海关报关检验进入中国境内的产品。

（三）谈判费用

1.报价人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

（一）谈判文件的构成

1.谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）谈判邀请函；

（2）谈判须知；

（3）采购需求；

（4）合同书格式；

（5）谈判响应文件格式；

（6）在谈判过程中由采购人发出的修正和补充文件等。

2.报价人应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

3.谈判文件的澄清

（1）任何要求对谈判文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知小榄人民医院医学装备科。小榄人民医院医学装备科将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个已报名的报价人（答复中不包括问题的来源）。

（2）报价人在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

4.谈判文件的修改

（1）再谈判文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答报价人提出的疑问时对谈判文件进行修改。

（2）修改后的内容是谈判文件的组成部分，并对报价人具有约束力。潜在报价人在收到修改内容后，应立即以书面形式向采购人确认。

3.为使报价人准备谈判时有充足时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟谈判截止期，并通知所有已报名的报价人。

三、谈判响应文件的编制

（一）谈判响应文件的语言

1．报价人提交的谈判响应文件及其采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

（二）响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

（三）响应文件编制

1．报价人对谈判文件中多个包（组）进行响应的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。报价人应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报价人承担。

2．报价人应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。

3．报价人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及监督部门等对其中任何资料进行核实的要求。报价人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4．如果因为报价人响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价人承担。

（四）谈判报价

1. 报价人按本谈判文件要求的报价范围进行报价，报价包含货物的（含深化设计、生产、供货、包装、相关配件、附件、安装、材料）价款、所有税费、运输费、装卸费、储存、保管、搬运就位、安装费、调试、验收、检测费、培训、缺陷修复、质量保证期内所需要更换的部件（零件）、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，成交人不得再向采购人收取任何费用。

2.报价人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项费用已包括在总报价中。

3. 报价人应用人民币报价（报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

4.对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交报价人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

5．成交报价人负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

6.从报价截止日起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

7.政府采购倡导公平竞争，反对低于成本恶意竞争，不得串通报价、哄抬价格，报价应低于市场平均价。

8.经谈判后，如果成交价高于或低于报价人在谈判响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

（五）谈判响应文件组成及要求

1．报价人应当按照采购人发出的谈判文件要求编制谈判响应文件，谈判响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2．谈判响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由符合性自查表、资格性文件、商务部分、技术部分以及报价部分组成。

3．符合性自查表，请按格式要求如实进行自查。

4．资格性文件，报价人应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的资格性文件。其中加“★”项目不得有缺失或无效。资格性文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（1）响应函

（2）★法定代表人资格证明书。

（3）★法定代表人授权委托书。

（4）★报价人营业执照副本复印件。

（5）★医疗器械经营许可证。

（6）★所投产品有效地医疗器械注册证

（7）技术参数及彩页

5．商务部分

商务部分文件应能满足谈判采购文件的要求，包括但不限于下列文件。其中加“★”项目不得有缺失或无效。商务部分文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（1）★报价人情况介绍表。

（2）同类产品产品近三年内销售业绩一览表。

（3）★拟任执行管理及技术人员情况。

（4）报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料。

（5）其它重要事项说明及承诺。

（6）增值服务一览表。

（7）★实质性商务条款响应表。

（8）★一般商务条款响应表。

（9）售后服务方案。

（10）其它。

6．技术部分：

技术部分文件应能满足谈判采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。技术部分文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（1）货物说明一览表。

（2）★实质性技术条款响应表。

（3）★一般技术条款响应表

（4）技术方案。

7．报价部分：

报价总表、详细配置及分项报价表、配件及消耗材料报价表及保修期后维护费收费标准。

（六）谈判响应文件的签署、装订及修改：本项目商务部分、技术部分及报价部分可以合并装订，提交一份正本和六份副本，正副本必须独立包装，并在每一份谈判响应文件及其包装袋上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。谈判响应文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，并由经正式授权的报价人代表签字。正副本独立包装，袋上必须注明项目名称、项目编号、所投设备的包号及设备名称、公司名称、联系人、联系电话等，在公司名称和包装袋封口外盖上公章。除报价人对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

不按上述要求签署、装订及修改的谈判响应文件，采购人将不予接收。

电报、电话及传真形式的报价一概不接收。

（七）报价人谈判响应文件的补充、修改或者撤回：报价人在规定的截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面通知小榄人民医院医学装备科。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。

（八）迟交的谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，采购人将拒收或原封退。

（九）递交谈判响应文件时同时带上法定代表人/负责人授权委托书（原件）作采购人核实之用。

（十）采购人对因谈判响应文件未装订成册而造成谈判响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（十一）采购人对不可抗力事件造成的谈判响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

四、谈判的步骤

（一）谈判

1. 谈判小组

（1）本次采购采用谈判方式进行，谈判和评审工作由依法组成的谈判小组负责完成。谈判小组由5人以上的单数组成；对各谈判响应文件进行独立评审。

（2）谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

（3）谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判响应文件和最终谈判结果进行评审，并据此推荐成交候选人。

2.每家报价人按顺序单独与谈判小组成员就谈判响应文件的技术、商务、价格等内容进行谈判，报价人法定代表人或其授权报价人代表需参加谈判并就谈判中所作出的承诺进行书面签字确认。

3.审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的报价人应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该报价人，以让其核证、澄清事实。

4. 谈判小组与报价人应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经报价人同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

（二）评审方法、步骤及标准

1.评审方法

本次评审采用综合谈判最优法。

2. 评标步骤

评标委员会对技术及价格的详细评审，最后评审委员会出具评审报告，并排序成交候选人。

（1）初审（资格性、符合性检查）

中山市小榄人民医院医学装备科会按照《符合性检查表》内容对响应文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《符合性检查表》所列各项作出实质性响应的文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的，提交评审委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的报价人才有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

| 序号 | 评审项目 | 标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价人的合法性 | 满足合格报价人资格条款，且在经营范围内谈判 |  |
|  | 响应文件完整性 | 报价人的响应文件和资格证明文件符合谈判文件要求 |  |
|  | 合法签署 | 有法定代表人签署响应文件；如果不是法定代表人亲自签署，则须提交法定代表人的授权书且签字有效 |  |
|  | 响应报价是否固定 | 固定的、唯一的 |  |
|  | 响应报价无重大漏项或重大不合理 | 无重大漏项或重大不合理 |  |
|  | 响应报价是否在预算内 | 不高于采购预算金额 |  |
|  | 响应有效期 | 符合谈判文件规定 |  |
|  | 技术、商务有关要求偏离情况 | 无重大负偏离，响应文件完全满足采购文件中带"★"号的条款和指标，符合谈判文件的其他要求，无重大偏离，且无经评委认定为无效的响应。 |  |
|  | 实质性响应谈判文件 | 响应谈判文件各条款 |  |
|  | 其他 | 其他违反国家法律、法规的行为 |  |
|  | 结论 |  |  |

### 医学装备科会将审查响应文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交谈判保证金、文件签署是否合格、响应有效期是否满足要求、响应文件的总体编排是否基本有序等。

医学装备科会将审查实质参加报价人数是否够3家，以决定是否需废标。通过初步评审的报价人不足3家的，本项目将重新组织谈判或经评审委员会一致同意转换采购方式继续进行。

无效响应的认定:按《符合性检查表》所列各项，响应文件不满足谈判文件要求的，将被认定为无效响应。

（2）详细评审。

a.详细评审是对通过初步评审的谈判进行技术和价格的评审。

b.技术、商务评分：评标委员会就报价人对技术、商务评分表中各项要求的响应程度填写技术商务评分表，汇集每一评委的评分，进行算术平均，得出该报价人的技术商务得分。

分值权重：

| 商务评审 | 技术评审 | 价格评审 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15% | 55% | 30% | 100% |

商务评审：

| 序号 | 评审指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应情况 | 5 | 根据供应商的响应文件的响应程度进行评审。 响应文件的响应符合用户需求书的商务要求，得5分； 响应文件部分响应用户需求书的商务要求，得2分； 响应文件的响应较差或无，得0分。 |  |
| 2 | 项目业绩 | 4 | 201x年至今承接同类项目业绩（应同时满足以下条件： ①以投标人名义签订；② 合同标的为本项目同类设备），每提供1份得1分，本小项满分4分。 （注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供或所提供资料模糊不清的不得分。） |  |
| 3 | 质量保证措施 | 6 | 在用户需求质保期要求的基础上延长1年，得1分；延长2年，得2分；延长3年，得4分；延长4年，得6分。本项最高得分不超过6分。（延长的质保期须为原厂质保） |  |
| 合计 |  | 15 | 得分合计 |  |

技术评审：

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般条款响应程度 | 12 | 根据投标人对用户需求中一般条款（非“▲”条款）的响应程度进行评分： 一般条款（非“▲”条款）负偏离在12项以内（含12项），每项扣1分；一般条款（非“▲”条款）负偏离超过12项的，得0分；完全响应得12分。 注：以“技术条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 | 根据项目特点设置 |
| 2 | 重要条款响应程度 | 12 | 根据投标人对用户需求中重要条款（“▲”条款）的响应程度进行评分： 重要条款（“▲”条款）负偏离在4项以内（含4项），每项扣3分；重要条款（“▲”条款）负偏离超过4项的，得0分；完全响应得12分。 注：以“技术条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 | 根据项目特点设置 |
| 3 | 所投设备配置、选型及供货能力 | 10 | 1.所投设备配置、选型及性能完全满足用户需求，供货及时，能有稳定供货渠道的得10 分； 2.所投设备配置、选型、性能等能基本满足用户需求，但存在不足的得5分； 3.所投设备配置、选型、性能及供货能力等基本不满足用户需求的得 0分。 （备注：提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料。不提供的不得分。） |  |
| 4 | 设备技术支撑程度和可靠性 | 10 | 根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。 1.所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得10分； 2.所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得5分； 3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得2分； 4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得0分。 |  |
| 5 | 设备操作的实用性、拓展性 | 11 | 根据供应商所投设备操作的实用性（操作便利性、维修简易性）、拓展性（功能后续可否随技术、采购人新需求等原因进行升级）进行评审（须提供相关说明/证明材料）。 1.所投设备操作的实用性、拓展性强的，得11分； 2.所投设备操作的实用性、拓展性较强的，得7分； 3.所投设备操作的实用性、拓展性一般的，得3分； 4.所投设备操作的实用性、拓展性差的，得0分。 |  |
| 合计 |  | 55 | 得分合计 |  |

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格得分＝(评标基准价/投标报价)×30%×100。满足谈判文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 | 30分 |

d. 推荐中标候选报价人名单。评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐前3名为中标候选人，并编写评审报告。

e.采购人根据评标委员会的推荐意见和有关法规选定中标人。中标人确定后，由采购人向中标人发出《成交通知书》。

f.替补候选人的设定与使用

在合同签订生效之前，第一中标候选人因故放弃中标资格，经本院管理部门同意，在采购人愿意采纳替补候选人谈判方案，且报价合理的前提下，可考虑由第二中标候选人填补为中标人；若第二中标候选人也因故放弃中标资格，可考虑由第三中标候选人填补为中标人。

若采购人不同意采纳替补候选人谈判方案时，则本项目作采购失败处理。

若中标候选人及其响应文件在评审后被审查发现存有重大偏离、或没有完全实质性响应之处时，则其中标资格无效，对由于不良行为而被取消中标资格者不得参与重新采购的谈判。

（三）报价人有下列情形之一的，其谈判将被视为无效谈判：

实质上没有响应谈判文件要求的谈判将被视为无效谈判。报价人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的谈判。

（1）在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将确定为无效谈判：

a.报价人未提交谈判保证金或金额不足、谈判保证金提交形式不符合谈判文件要求的；

b.响应总金额超过本项目预算的；

c.报价人的响应文件或资格证明文件未提供或不符合谈判文件要求的；

d.不具备谈判文件中规定资格要求的；

e.未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

f.响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

g.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

h.响应文件对谈判文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

i.符合谈判文件中规定的被视为无效谈判的其它条款的。

j.不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

（2）评审委员会对各报价人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由评审委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知谈判当事人，以让其核证、澄清事实。

（四）响应文件的澄清

1.评标期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许报价人对响应报价等实质性内容做任何更改。

2.报价人的澄清文件是其响应文件的组成部分。

3.评审期间，报价人没有按评审委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的，其响应文件作无效谈判处理。

（五）谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的报价人。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

（六）最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效报价人应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。对成交报价人的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

（七）在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终谈判响应文件，由报价人法人代表或授权代表签署后生效，报价人应受其约束。

（八）谈判小组按已定原则进行评审（详见评审办法）进行综合评议。

（九）接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与评审无关的其他人透露。

（十）从报价截止日起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果报价人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其报价将被拒绝。

五、签订合同

（一）成交报价人应按成交通知书规定的时间及谈判文件和成交报价人谈判响应文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和报价人的谈判响应文件作实质性修改。

（二）采购人不得向成交报价人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交报价人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与报价人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、关于验收

本项目设备的验收标准参见《小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

七、质疑及投诉

（一）质疑

1.如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向小榄人民医院医学装备科提出质疑。小榄人民医院医学装备科应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

2.报价人提出质疑时应当提交《质疑书》并由法定代表人签名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

(一)报价人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二)质疑项目的名称、编号;

(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四)事实依据;

(五)必要的法律依据;

(六)提出质疑的日期

3.质疑人进行质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑政府采购项目的报价人；

（2）在质疑有效期内提起质疑；

（3）法律法规规定的其他条件。

（二）投诉

如果报价人对质疑回复不满意的，可向小榄人民医院医学装备科投诉。

八、谈判文件的解释权

本谈判文件的解释权归中山市小榄人民医院医学装备科所有。

第三部分　采购需求书

- 总则：

1.报价人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中选单位负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.谈判文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，报价人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中选单位不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★报价人应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如报价人为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如报价人为还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和报价人的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中选单位承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 液相芯片仪 | 检验科 | 1套 |

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持单孔一次检测50个指标 |
| 2 | 检测效率：每台检测仪器单次完成96个样本检测时间需≤4小时 |
| 3 | 支持自动调整探针高度功能 |
| 4 | 吸入样本体积：20-200 μL |
| 5 | ▲检测器采用CCD成像器 |
| 6 | ▲处理器：支持数字信号处理器 |
| 7 | ▲支持兼容磁性微球和非磁性微球 |
| 8 | 支持显示数据采集，显示：微球体图谱、直方图、液流速度、荧光强度值等功能 |
| 9 | 支持数据输出为Excel表格、文本文档 |
| 10 | 支持对液态悬浮芯片系统控制、验证、校正、数据采集和数据分析的基本功能 |
| 11 | ▲兼容LIS/LIMS实验室信息管理系统 |
| 12 | 样本控制温度：35 °C-60 °C |
| 13 | 线性范围：3.5logs |
| 14 | 符合实验室标准数据交换格式，提供与实验室信息管理系统（LIS）进行数据交换功能及服务 |
| 15 | 其他要求：（1）电源：免费提供仪器所需的UPS，AC 220V（波动≤10%） （2）成交供应商负责接入采购人现有LIS系统，所需费用包含在中标费内 |
| 16 | 按照谈判文件耗材试剂报价格式，对可基于本设备开展的项目所用试剂耗材进行报价，并提供相应医疗器械注册证。 |
| 17 | 基于本设备开展的项目所需的试剂耗材须在广东省第三方药品电子交易平台上。 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中选单位应当在中标通知书发出之日起30日内按谈判文件及中选单位的响应文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 60 日内完成设备的安装调试。

1.3中选单位须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中选单位负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。

★1.6报价人须要在响应文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函（现场提供亦可）、售后服务承诺函（现场提供亦可）。

2.售后服务要求

2.1中选单位必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中选单位须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1 年。

2.3在售后期内，中选单位在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中选单位应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中选单位开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：中选单位按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%在质保期满后一次性无息退还。

四、合同书格式

中山市小榄人民医院       采购项目

(项目编号:       )

合同书

项目名称：

采购合同

甲方：中山市小榄人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、合同标的物

本合同内容包括标的货物（全新合格的设备）、相关附件、配套设施、包装、资料、约定的各项费用，包含但不限于税费(关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、调试费、质保期等费用。

乙方负责向甲方供应产品配置清单中所列设备（详见附件1）

| 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （按注册证填写） |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、合同总价

总价为人民币（大写）：　　              ，即￥          元。本合同执行期间合同总金额不变。

### 三、技术要求

乙方所提供产品必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。所有货物及服务不得侵犯第三方专利、商标或版权等。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的一切费用。

### 合同设备包装、交货、安装调试及验收

### （一）合同产品的包装

产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方供货时仍需保证包装完整，如果设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方须及时安排换货，以保证验收工作正常进行。换货所产生的一切费用由乙方承担。

- 合同产品的交货

1.乙方交货时间：合同签订日起     个自然日内送货到甲方指定地点。

2.乙方交货地点：甲方指定地点。

（三）合同产品的安装调试

1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

2.乙方对已送达甲方的设备进行拆封、组装时，需有甲方医学装备科经办人、甲方技术工程师、乙方经办人同时在场方可拆封组装，拆封组装中造成设备损坏的，按照本合同第4.4.5条处理。

3.乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施，设备的包装材料的清运及费用由乙方承担。乙方人员在安装、调试合同设备中，造成场地及场内设施设备损坏，或未清理设备相关包装及材料的，由甲方在合同货款中扣除相应的维修或清理费用。

（四）设备的验收

1.设备验收按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》执行，乙方供货设备时须具备以下材料：（1）装箱单；（2）国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证，进口产品提供出厂质检报告/国家食品药品监督管理总局的检验报告（加盖乙方公章）；（3）保修卡（国产设备）/厂家售后服务保修承诺书（进口产品，承诺书加盖乙方公章）；（4）安装报告；（5）中英文说明书（国产设备可无英文说明书）。

2.国产设备必须提供以下资料的复印件并加盖乙方公章：（1）乙方企业法人营业执照；（2）中华人民共和国医疗器械经营企业许可证等证件；（3）生产厂家的企业法人营业执照；（4）生产厂家的中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；（5）中华人民共和国医疗器械注册证；（6）医疗器械产品注册登记表；（7）生产厂家授权证明等资料。如存在多级授权代理，除上述材料外，尚需提供中间各级代理的企业法人营业执照复印件、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证复印件、上级授权代理（生产厂家）的授权证明复印件，加盖乙方公章后交由甲方存档。

3.进口设备必须提供以下资料的复印件并加盖乙方公章：（1）乙方企业法人营业执照；（2）中华人民共和国医疗器械经营企业许可证等证件；（3）中华人民共和国医疗器械注册证；（4）医疗器械产品注册登记表；（5）中华人民共和国医疗器械注册证代理的企业法人营业执照；（6）中华人民共和国海关进口货物报关单、中华人民共和国入境货物检验检疫证明。如乙方并非《医疗器械产品注册登记表》登记的代理，则尚需提供自《医疗器械产品注册登记表》所登记代理至乙方止的中间各级代理企业法人营业执照复印件、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证复印件、上级代理的授权证明复印件，加盖乙方公章后交由甲方存档。

4.验收按有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方做现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失或更换损坏部件的有效证据。由此产生的一切费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.乙方供货时需保证包装完整，如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方须及时安排换货，以保证合同设备验收工作正常进行。换货所产生的一切费用由乙方承担。

6.如乙方没有及时按照本合同4.4.1、4.4.2、4.4.3要求提供相应材料的（如商检证等），影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方承担。如造成验收工作不能按时进行，并造成甲方经济损失的，甲方有权向乙方索赔。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方保证合同设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征须符合合同及附件所列的要求。

（二）合同设备质保期为     年，质保期自产品验收合格之日起计算。保修和技术支持费用计入总价。质保期内非甲方人为因素导致的产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包退或包换，并承担因此而产生的一切费用。

（三）货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，并实行终身维护。所有保修方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

（四）乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

六、付款方式

本合同款项以人民币银行转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，乙方凭：

（一）合同；

（二）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（三）中标单位开具的正式发票，加盖发票专用章（增值税普通发票）。

具体付款方式：合同签订后，乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的95%的款项即¥          （大写人民币             元整）；合同总金额的5%的款项即¥       （大写人民币              元整）作为售后服务保证金，在质保期满后一次性无息退还。

七、技术服务

（一）双方履行合同过程中，为保障合同顺利进行，乙方应及时派员到甲方指定地点进行包括但不限于安装、调试、操作培训、维护等工作。

（二）乙方按甲方提供的合同执行进度计划，配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

八、不可抗力

（一）不可抗力指（包括但不限于）战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

（二）签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快通知另一方。双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

九、索赔

（一）因产品的质量问题发生争议的，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔，鉴定费用由乙方先行垫付。

（二）在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款全额退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3.用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负责甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质保期。

4.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

5.乙方产品造成第三人损害的，由乙方先行垫付第三方赔偿款。并保留向甲方的追偿权。

十、违约与处罚

### （一）甲方应在合同规定时间内，按合同执行进度向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 5‰的违约金。

### （二）乙方未能按时交货，或未能在交货之日起30天内提供该项目验收相关所必须的合法有效的文件，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。如拖延三十个自然日乙方仍未履行的，甲方应向乙方送达《违约通知书》。

### （三）乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5％的违约金。

（四）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5％的违约金。

十一、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方《违约通知书》后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

- 因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过本合同第10条内容友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后三十天内仍不能解决争议，则可就该争议向甲方所在地法院提出诉讼。

（二）因产品的质量问题发生诉讼，由广东省中山市市场监督管理局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，鉴定费用由乙方先行垫付。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。如有第三人因产品遭受损害，根据本合同第9.2.5条实施。

十三、其它

（一）合同一式3份，一份   页,缺页无效,甲方执2份、乙方执1份具有同等法律效力。

### （二）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（三）本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：中山市小榄人民医院        乙方：

授权代表：                      授权代表：

地址：中山市小榄镇菊城大道中65号   地址：

电话：0760-88662120　　　        电话：

签约日期：   年   月  日    签约日期：   年   月   日

附件1

产品配置清单/台（套）

附件2

耗材明细清单（如无可删除）

五、响应文件格式

一、  符合性自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请报价人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作谈判响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对谈判响应文件的评价。

中山市小榄人民医院

XX 采购项目

（采购项目名称）

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

报价人名称：

日期：             年      月      日

## （一）符合性自查表

#### 符合性自查表

| 评审内容 |  | 谈判文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 报价书 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 合格报价人的条件 | 必须符合本项目谈判邀请函第五条规定的合格报价人资格要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应谈判文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效谈判！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## （二）资格性文件

#### 1．响应函

中山市小榄人民医院：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.谈判有效期为递交响应文件之日起 90 天，中标人谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

报价人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价人（法定代表人授权代表）代表签字：

报价人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

2．法定代表人资格证明书

中山市小榄人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请报价人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表身份证复印件

（正反面）

3．法定代表人授权委托书

中山市小榄人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（正反面）

代理人身份证复印件

（正反面）

## （三）商务部分

1．报价人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3、报价人必须提供近两年经财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4、如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2．应标同类产品近三年内销售业绩一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三甲医院： |  |  |  |  |  |
| 二甲医院： |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |

填写说明：

1、业绩必须是2019年以来以报价人名义独立完成的项目。报价人必须提供中标通知书、合同关键页或验收报告复印件，并在复合件上加盖单位公章（原件备查）。未提供相关复印件的，视为无此业绩。

2、报价人提供的业绩必须是本次应标同类产品的销售业绩。

3、上表如果行数不够，报价人可自行增加。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明：必须提供近六个月上述人员在报价人购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

4．报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

5．其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

6．增值服务一览表

| 序号 | 赠送物品或服务 | 价值 |
| --- | --- | --- |

填写说明：报价人如果有赠送本谈判文件要求以外的物品或服务，请在上表中填写。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

7．一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
|  | 完全理解并接受对报价人资格条件、合格的货物要求 |  |  |  |
|  | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
|  | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |  |
|  | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交单位止不少于 90 天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
|  | 同意接受本项目验收要求合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

报价人代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．售后服务方案

提供售后服务承诺书，售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）：

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

报价人代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## （四）技术部分

#### 1．货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，报价人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2．实质性技术条款响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 (报价人应按响应货物、服务实际数据填写，不能照抄谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |

注：

1. 报价人必须对谈判文件第三部分采购需求第（三）参数要求中，带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 3．一般技术条款响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 (报价人应按响应货物、服务实际数据填写，不能照抄谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 报价人必须对谈判文件第三部分采购需求第（三）参数要求中，不带“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。

2.报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4．技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## （五）报价部分

1．报价人报价总表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1、以上产品必须以人民币报价，耗材报价均不能超出市场单价。报价应包括交货前的所有费用：即总价须包括全部关税、代理费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、配件等。

2、报价表中不得填报有选择性报价方案，采购人对每项货物和服务仅接受一个价格，该表中的报价应与谈判申请函中的报价完全一致，否则将作为废标处理。

2．详细配置及分项报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：单价和总价均应包括设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。价格合计数应与前表设备总价数一致。

3．保修期后维护费收费标准

本公司承诺壹年免费维护期后，整机维修服务收费标准为       元/年。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 耗材报价模板

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保耗材代码 | 省平台联盟区限价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |