**中山市小榄人民医院医用耗材遴选邀请公告**

**（编号：LX2022009）**

中山市小榄人民医院拟开展以下医用耗材的遴选工作，诚邀符合条件的供应商积极参与，并根据附表1要求进行填报，提交附表1电子版资料及盖章版资质证照授权资料，并提供医用耗材样品。

1. 遴选项目内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **耗材名称** | 规格 | 适用范围 | 使用科室 | 备注 |
| 1 | 一次性气管导管用可视内窥喉镜 | SS、S、M、L | 预期用途：用于引导气管插管，实现插管的可视化；  需求：1、规格分别适用于新生儿、儿童、成人、肥胖成人患者；2、要求窥视片表面光滑平整、无机械杂质；窥视片与喉镜主体链接牢固，表面可承受50N的力 | 麻醉科 | / |
| 2 | 一次性使用面罩（与胃镜共用气道型） | 与胃镜共用气道型 | 预期用途：胃镜检查、纤支镜检查需经口鼻腔通道，当全身麻醉时，该面罩需能解决呼吸与镜共用通道问题，可在镜检同时控制或辅助通气 | 麻醉科 | 数量：100个 |
| 3 | 一次性使用动静脉留置针（安全防逆型） | 安全防逆型（18G、20G、22G、24G，导管长度约31mm） | 预期用途：实行麻醉时，患者进行实时连续动脉血压监测和动脉采血检验监测需要进行穿刺  需求：1、产品需有前后腔回血指示功能；有安全防逆装置，能减少血源性污染 | 麻醉科 | 数量：100个 |
| 4 | 中心静脉置管术换药包 | 详看配置 | 预期用途：用于重症医学科进行深静脉置管；  需求：1、换药包需包含以下：医用纱布片、酒精棉棒、葡萄糖酸洗必泰棉棒、医用消毒棉片、医用手套、透明敷料、皮肤伤口胶带 | 重症医学科 | / |
| 5 | 一体式吸氧管 | / | 预期用途：用于中心氧气带患者中心吸氧、雾化  需求：1、吸氧、雾化一体式功能，一键切换,，减少单用雾化器和吸氧器反复替换拔插氧气带接口；2、湿化瓶采用PETG等安全的医用材质；全程无菌密封湿化吸氧 | 全院 | / |
| 6 | 理疗用导电自粘片 | 40\*40mm | 预期用途：康复理疗仪器的配套耗材  需求：1、能适配适用于以下设备：电脑中频治疗仪XYZP-ID（安阳市翔宇医疗）、神经肌肉电刺激仪KT-90A型（北京耀洋康达医疗） | 儿童保健科 | 数量：400片 |
| 7 | 可过活检孔道肠道支架套装 |  | 预期用途：支架植入道狭窄货阻塞部位，起到减压引流、支撑作用；需求：1、支架需弹性好、支撑力强；2、国产产品 | 内窥镜 | 预计年使用量：50条 |
| 8 | 腔镜手术切除组织收集器 | 直径约80mm，容量≥200ml | 预期用途：收集术中切除物  需求：1、袋体采用TPU材料，袋体透明柔软可直视切除物；2、袋体张开设置采用镍钛记忆合金，可在术中随意张开收紧，可术中直接方便捞取切除物 | 心胸外科 | 新增 |
| 9 | 神经监测气管插管 | 内径约6mm，外径约8.0mm，长度约280;内径约7mm，外径约9.5mm，长度约300 | 预期用途：应用于术中神经监测技术保护患者喉返神经，降低喉返神经损伤发生率。 | 甲状腺小儿外科 | 新增 |
| 10 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 预期用途：能单独进行甲型和乙型流感病毒核酸检测  需求;1、灵敏性特异性佳；2、使用本院检验科现有的核酸提取纯化仪、实时荧光定量PCR仪进行操作 | 检验科 | 新增 |

1. 提交资料要求：
2. 生产厂家/注册人证件资料，含：营业执照、生产许可证、医疗器械注册证/备案凭证、厂家授权书、产品说明书（含技术性耗材请附彩页说明）
3. 经销商证件资料，含：营业执照、经营许可证/备案凭证、经销商法人授权书、经销商开票开户资料、附表1医用耗材遴选信息表
4. 方式：

①以上资质证照资料和附表1**均需盖章扫描电子版**在规定日期内发送到指定邮箱：[zssxlrmyy\_haocai@163.com，](mailto:zssxlrmyy_haocai@163.com，附表1需同时发送EXCEL文档，邮件主题和文件命名为\“LX2022004+公司名称+医用耗材名\”，) **[附表1需同时发送EXCEL文档（可电子编辑）。](mailto:zssxlrmyy_haocai@163.com，附表1需同时发送EXCEL文档，邮件主题和文件命名为\“LX2022004+公司名称+医用耗材名\”，)**[邮件主题和打包文件命名为](mailto:zssxlrmyy_haocai@163.com，附表1需同时发送EXCEL文档，邮件主题和文件命名为\“LX2022004+公司名称+医用耗材名\”，)**[“LX2022009+公司名称+医用耗材名”。](mailto:zssxlrmyy_haocai@163.com，附表1需同时发送EXCEL文档，邮件主题和文件命名为\“LX2022004+公司名称+医用耗材名\”，)**

②纸质版盖章资料、医用耗材样品可现场递交或邮寄，样品均需贴标记：**LX2022009+耗材名称样品+报名公司+生产厂家**，否则不予接受。

1. 公示期：五个工作日（2022年10月10日至2022年10月14日），请于2022年10月14日下午4：30前提交资料。
2. **相关要求和说明**

①完整的电子版报名资料在规定日期内发送成功视为报名成功。不按公告相关要求提交资料者，将取消该次遴选资格，对不符合要求的资料，我科不再另行通知修改。

②电子版文件请规范命名并打包为一个文件夹再压缩，否则不予接受。

③电子版资料、纸质版资料均需要递交。

④以上遴选项目可选择分拆报名，或同时报名。如同时报名多个项目，需分开装订每个项目的报名资料（且附表1《信息表》需要单个项目单张独立填写）

⑤参与遴选的产品（属医疗器械注册证管理范围）**必须在政府采购平台（集 采价、联盟价等）有备案**，并提供交易系统产品编码（尚在办理过程中，不 能报名）。

⑥参加企业提交的医用耗材信息表纸质版和电子版不相符合时，**以电子版的 为准。**在医用耗材信息表电子版提交日期截止后，纸质版上内容须和电子版 内容一致（即医用耗材信息表纸质版不能随意增加耗材的品种、规格型号等）。

⑦报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即 取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。

⑧纸质版资料请按照“附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书”

明细和顺序排列装订。

联 系 人：麦老师

联系电话：0760-88662120-1256

（周一至周五：上午8:00-12:00、下午2:30-5:30）

联系地址：中山市小榄镇菊城大道中段65号-耗材库二楼办公室

邮 箱：zssxlrmyy\_haocai@163.com

附件部分：

**附表1** 医用耗材遴选信息表

**附件2：**中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书

中山市小榄人民医院

2022年10月10日