**中山市小榄人民医院医用耗材遴选邀请公告**

**（编号：LX2022009）**

中山市小榄人民医院拟开展以下医用耗材的遴选工作，诚邀符合条件的供应商积极参与，并根据附表1要求进行填报，提交附表1电子版资料及盖章版资质证照授权资料，并提供医用耗材样品。

1. 遴选项目内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **耗材名称** | 规格 | 适用范围 | 使用科室 | 备注 |
| 1 | 一次性气管导管用可视内窥喉镜 |  SS、S、M、L | 预期用途：用于引导气管插管，实现插管的可视化；需求：1、规格分别适用于新生儿、儿童、成人、肥胖成人患者；2、要求窥视片表面光滑平整、无机械杂质；窥视片与喉镜主体链接牢固，表面可承受50N的力 | 麻醉科 | / |
| 2 | 一次性使用面罩（与胃镜共用气道型） | 与胃镜共用气道型 | 预期用途：胃镜检查、纤支镜检查需经口鼻腔通道，当全身麻醉时，该面罩需能解决呼吸与镜共用通道问题，可在镜检同时控制或辅助通气 | 麻醉科 | 数量：100个 |
| 3 | 一次性使用动静脉留置针（安全防逆型） | 安全防逆型（18G、20G、22G、24G，导管长度约31mm） | 预期用途：实行麻醉时，患者进行实时连续动脉血压监测和动脉采血检验监测需要进行穿刺需求：1、产品需有前后腔回血指示功能；有安全防逆装置，能减少血源性污染 | 麻醉科 | 数量：100个 |
| 4 | 中心静脉置管术换药包 | 详看配置 | 预期用途：用于重症医学科进行深静脉置管；需求：1、换药包需包含以下：医用纱布片、酒精棉棒、葡萄糖酸洗必泰棉棒、医用消毒棉片、医用手套、透明敷料、皮肤伤口胶带 | 重症医学科 | / |
| 5 | 一体式吸氧管 | / | 预期用途：用于中心氧气带患者中心吸氧、雾化需求：1、吸氧、雾化一体式功能，一键切换,，减少单用雾化器和吸氧器反复替换拔插氧气带接口；2、湿化瓶采用PETG等安全的医用材质；全程无菌密封湿化吸氧 | 全院 | / |
| 6 | 理疗用导电自粘片 | 40\*40mm | 预期用途：康复理疗仪器的配套耗材需求：1、能适配适用于以下设备：电脑中频治疗仪XYZP-ID（安阳市翔宇医疗）、神经肌肉电刺激仪KT-90A型（北京耀洋康达医疗） | 儿童保健科 | 数量：400片 |
| 7 | 可过活检孔道肠道支架套装 |  | 预期用途：支架植入道狭窄货阻塞部位，起到减压引流、支撑作用；需求：1、支架需弹性好、支撑力强；2、国产产品 | 内窥镜 | 预计年使用量：50条 |
| 8 | 腔镜手术切除组织收集器 | 直径约80mm，容量≥200ml | 预期用途：收集术中切除物需求：1、袋体采用TPU材料，袋体透明柔软可直视切除物；2、袋体张开设置采用镍钛记忆合金，可在术中随意张开收紧，可术中直接方便捞取切除物 | 心胸外科 | 新增 |
| 9 | 神经监测气管插管 | 内径约6mm，外径约8.0mm，长度约280;内径约7mm，外径约9.5mm，长度约300 | 预期用途：应用于术中神经监测技术保护患者喉返神经，降低喉返神经损伤发生率。 | 甲状腺小儿外科 | 新增 |
| 10 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 预期用途：能单独进行甲型和乙型流感病毒核酸检测需求;1、灵敏性特异性佳；2、使用本院检验科现有的核酸提取纯化仪、实时荧光定量PCR仪进行操作 | 检验科 | 新增 |

1. 提交资料要求：
2. 生产厂家/注册人证件资料，含：营业执照、生产许可证、医疗器械注册证/备案凭证、厂家授权书、产品说明书（含技术性耗材请附彩页说明）
3. 经销商证件资料，含：营业执照、经营许可证/备案凭证、经销商法人授权书、经销商开票开户资料、附表1医用耗材遴选信息表
4. 方式：

①以上资质证照资料和附表1**均需盖章扫描电子版**在规定日期内发送到指定邮箱：zssxlrmyy\_haocai@163.com， **附表1需同时发送EXCEL文档（可电子编辑）。**邮件主题和打包文件命名为**“LX2022009+公司名称+医用耗材名”。**

②纸质版盖章资料、医用耗材样品可现场递交或邮寄，样品均需贴标记：**LX2022009+耗材名称样品+报名公司+生产厂家**，否则不予接受。

1. 公示期：五个工作日（2022年10月10日至2022年10月14日），请于2022年10月14日下午4：30前提交资料。
2. **相关要求和说明**

①完整的电子版报名资料在规定日期内发送成功视为报名成功。不按公告相关要求提交资料者，将取消该次遴选资格，对不符合要求的资料，我科不再另行通知修改。

②电子版文件请规范命名并打包为一个文件夹再压缩，否则不予接受。

③电子版资料、纸质版资料均需要递交。

④以上遴选项目可选择分拆报名，或同时报名。如同时报名多个项目，需分开装订每个项目的报名资料（且附表1《信息表》需要单个项目单张独立填写）

⑤参与遴选的产品（属医疗器械注册证管理范围）**必须在政府采购平台（集 采价、联盟价等）有备案**，并提供交易系统产品编码（尚在办理过程中，不 能报名）。

⑥参加企业提交的医用耗材信息表纸质版和电子版不相符合时，**以电子版的 为准。**在医用耗材信息表电子版提交日期截止后，纸质版上内容须和电子版 内容一致（即医用耗材信息表纸质版不能随意增加耗材的品种、规格型号等）。

⑦报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即 取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。

⑧纸质版资料请按照“附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书”

明细和顺序排列装订。

联 系 人：麦老师

联系电话：0760-88662120-1256

（周一至周五：上午8:00-12:00、下午2:30-5:30）

联系地址：中山市小榄镇菊城大道中段65号-耗材库二楼办公室

邮 箱：zssxlrmyy\_haocai@163.com

附件部分：

**附表1** 医用耗材遴选信息表

**附件2：**中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书

中山市小榄人民医院

2022年10月10日