- 采购需求

- 1、可用于神经外科手术。

- 2、一体式结构，防护效果好；

- ▲3、转速800-1100rpm；

- ▲4、额定扭矩3.5-4Nm；

- ★ 5、噪音：≤65dB（A）；

- 6、环保镍氢电池；

- 7、充电时间：≤2.5H

- ★ 8、1800-2000mAh，14.4V

- 快插式接口；

- ★10、输入电压AC110-220V，50-60Hz；

11、整机保修一年；

14、售后服务及技术培训：对使用科室操作人员和医学工程技术人员进行操作及维修保养培训；