采购需求

- 适用于各种骨科关节置换、手足踝关节手术中，针对骨组织的切割。

- 多点触压的锯片安装方式

- 配多种规格的锯片尺寸更好的满足了临床的需求。

- 人体工学设计，手感舒适不易疲劳。

- 一体化设计，密封性好，整机可以高温高压消毒。

- 高质量主机，低损耗，低噪音，耐磨损。

- 手控无极变速确保施术者操作更精确、更安全。

- 大容量镍氢电池，供电更持久、性能更稳定。

- 输 入 电 压∶110V-240V/50Hz

- 输 出 功率∶≥70W

- 电 池 容 量∶≥1800mA/h（免消毒电池，可拆卸）

- 额 定 摆 频∶0-18000rpm

- 充 电 电 压∶≥14.4V

- 灭 菌 方 式∶高温高压灭菌

- 灭 菌 温 度∶≥135℃

- 噪音∶<60db

- 温升∶<30℃

- 主机保修一年

- 配置清单：

- 主机1台

- 锯片4个

- 电池2个

- 充电器1个

- 消毒通道1个