表1

采购需求书

| 申请科室 | 后勤保障部 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 各科室门禁锁、可视门铃及门禁遥控等一批 |
| 预算金额 | ¥16900元 |
| 数量 | 1批（详见项目清单） |
| 采购要求 | 一、响应供应商资格条件 1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 2、响应供应商务须具有有效的营业执照，营业执照经营范围需包括“销售、维修电子产品、计算机网络设备、安防监控设备；网络通讯设备安装、维护”。 3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。 二、项目清单 科室; 货物名称; 品牌型号; 数量; 单位; 单价最高限价(元); 小计(元). 妇科; 电子门禁一体锁; 库玛，带电源; 1; 套; 400; 400. 麻醉科; 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 内分泌科; 可视门铃; 蓝斯顿601Ｃ，7寸; 1; 套; 1500; 1500. 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 消化内科; 可视门铃; 蓝斯顿601Ｃ，7寸; 1; 套; 1500; 1500. 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 指纹锁迁移拆装; 拆除、安装; 2; 个; 200; 400. 心血管内科; 可视门铃; 蓝斯顿601Ｃ，7寸; 1; 套; 1500; 1500. 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 呼吸内科; 可视门铃; 蓝斯顿601Ｃ，7寸; 1; 套; 1500; 1500. 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 神经内科二区; 可视门铃; 蓝斯顿601Ｃ，7寸; 1; 套; 1500; 1500. 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 神经内科一区; 可视门铃; 蓝斯顿601Ｃ，7寸; 1; 套; 1500; 1500. 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 体检中心; 可视门铃; 蓝斯顿601Ｃ，7寸; 1; 套; 1500; 1500. 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 门禁迁移拆装; 拆除、安装; 1; 个; 250; 250. 产前区; 门禁锁; 新嘉诚，尺寸200*34*4mm; 1; 个; 350; 350. 检验科; 门禁系统维修; 拆装、维修; 1; 个; 350; 350. 骨二科; 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 口腔科; 门禁无线遥控; 微耕ＷＧ2001，门禁遥控主板+两遥控器; 1; 套; 350; 350. 十楼温馨南区; 电子门禁一体锁; 库玛，面板高度240mm、厚度70mm，不锈钢，电源供给为4节1.5V LR6高性能碱性电池; 2; 套; 450; 900. 普外二区; 门禁迁移拆装; 拆装、维修; 1; 个; 250; 250. 合计（元）; 16900. 说明：以上门禁、可视门铃必须与采购方现有的门禁系统兼容，否则采购方有权拒收。 三、项目报价说明 1、本次响应报价应为人民币含税全包价，包括价格、包装费、辅材费、安装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等，分项报价不得高于本项目的最高单价限价。 2、预算金额为:¥16900.00元，低于（含等于）预算金额的为有效报价,否则为无效报价。 - 四、完成期限 - 在采购人下单后3个日历日内完成送货及安装。 五、包装、装卸、运输、保管及保险 - 1、成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防锈、防腐的措施，货物要求有包装保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。 - 2、成交供应商负责根据用户指定的地点，将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交供应商承担。 - 3、如货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物及时交付，换货的相关费用由成交供应商承担。 六、安装要求 ★1、成交供应商必须严格按照采购人已确认的数量、位置进行安装，安装前需经采购人的主管部门确认，发现使用劣质材料或以以次充好的，采购人有权拒收，一切费用由成交供应商承担。 2、成交供应商在安装时应严格遵守国家、省、市有关安全规定及采购人的各项规章制度。 3、成交供应商在安装时必须配备专职安全员，建立健全安全制度，做好工作人员的安全措施，确保工作人员和第三者的人身安全。 ★4、成交供应商应为该项目所有人员办理医疗及工伤社会保险，在项目实施过程中造成的一切人员伤亡事故，由成交供应商承担全部事故责任和发生的费用。 5、成交供应商在安装期间应做好现场的安全围蔽，做好提醒工作。 6、成交供应商在安装期间，必须建立安全用电制度，确保用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。 7、成交供应商必须确保现场的清洁卫生，所产生的垃圾必须当日清理干净，不得随处倾倒或留在现场。 8、成交供应商负责派出的现场所有人员的食、宿和交通等费用，采购人不再另行支付。 9、成交供应商不得分包或转包该项目给第三方。否则，因此造成的一切责任由成交供应商承担。 七、质保期及售后服务 1、成交供应商所提供的货物是全新、未曾使用过的产品，其质量、规格、性能满足用户需求，否则采购人有权要求退换货。 2、质保期：质保期为验收合格后不少于1年，质保期内成交供应商须提供质量“三包”服务，质保期内因货物质量问题而引发的费用全部由成交供应商承担。质保期内30分钟响应，2小时内到达现场。 八、验收 1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用 2、项目验收必须满足用户需求书的条款要求。 3、如果验收不合格的，成交供应商应按相关要求限期至整改至合格为止，采购人不支付因此产生的任何费用。如果成交供应商未能按要求完成整改的，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商自行承担。 4、发现成交供应商提供的货物以次充好或使用假冒伪劣产品的，采购人有权向成交供应商扣罚合同总金额5(%)的违约金，并有权单方中止合同。 九、付款方式 分两期支付。第一期：到货后经双方验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额普通发票，采购人支付合同总额的95%；第二期：合同总金额的5%的款项在货物验收合格质保期满后完成支付。 |