小榄人民医院采购需求书（C类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于定点集市的项目（400万元以内）属于政府采购项目，必须在智慧云平台实施采购；服务超市的项目属于非政府采购项目（50万元以内）。

（二）科室需要填写表1《采购需求书》；表2市场调研情况表（选填）。

（三）填表要求

1.填写表1《采购需求表》时，应利用参数要求清晰明了表达自身需求，可视不同性质项目增添附件。

2. 填写表2《市场调查情况表》时，须提供一般不少于3家符合采购需求的信息。

3.请严格按照上述要求填写表格，如填写错误可能导致退回修改，影响采购实施进度。

4. 打印要求，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后7个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求表

| 申请科室 | 眼科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 眼科晶状体摘除和剥离切除设备及附件年保 |
| 预算金额 | 129000元 |
| 数量 | 一台 |
| 要求 | （产品/服务/工程用途、功能要求、配置要求、保修服务或特殊场地使用等情形） 一、名称:眼科晶状体摘除和剥离切除设备及附件年保 二、保修期限:3年 三、用途:保证眼科晶状体摘除和剥离切除设备及附件处于最佳工作状态，尽量减少设备出现故障的可能及保证操作者安全。 四、服务内容: 1.一年两次的维护保养，对设备和部件进行检查、调整、校准并对在该次维护保养过程中发现有故障时，免费维修，发现有配件损耗、损坏，如不能维修或维修后仍有可能影响设备正常工作时，免费提供原装配件更换。 2.及时对设备软件及硬件进行免费升级，免费提供用户所需的有关设备的相关培训。 3.因维修服务而产生的差旅费、运输费、劳务费及零部件费将由乙方承担。 4.产品故障报修的响应时间:每天24小时响应，到达现场时间为12小时;如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复。 |
| 制定人签字： 需求/归口部门负责人签字： 日期： |  |

表2

市场调查情况表

| 序号 | 品牌 | 型号 | 供应商联系方式 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 联系人： |  |
|  |  |  | 电话： |  |
| 2 |  |  | 联系人： |  |
|  |  |  | 电话： |  |
| 3 |  |  | 联系人： |  |
|  |  |  | 电话： |  |