报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保耗材代码 | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C0807050 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 多导睡眠记录系统 | 呼吸内科 | 1 |

核心产品：多导睡眠记录系统

用途：适用于呼吸科及其他相关科室睡眠呼吸暂停低通气综合征诊断的临床和科研需要。

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于呼吸科及其他相关科室睡眠呼吸暂停低通气综合征诊断的临床和科研需要； |
| 2 | 主机通道数40个，全部硬件符合AASM标准； 鼻压力（打鼾，鼻气流）*2、麦克风（音量，鼾声录音）*2、热敏气流*1、呼吸频率*1、血氧饱和度*1、脉率*1、 脉搏容积波：Pleth*1、体位，体动*2、呼吸努力（胸，腹）*2、RIP（求和，气流，相位）*3、校准的RIP（求和，气流）*2、腿部肌电 Leg EMG*2、脑电 EEG*6、眼电 EOG*2、下颌肌电 Chin EMG*3、心率*1、心电*1、脉搏传导时间：PTT*1、脉搏波分析：PWA*1、X,Y,Z三轴加速度*3、SpO2, B-B*1、环境光*1； |
| 3 | 连接数据接收器时，可扩展12个直流模拟通道，两个串口通道，外加压差和第二个环境光通道，总计扩展16个通道； |
| 4 | 可无线连接CPAP\AUTOCPAP\BiPAP进行压力滴定，可以额外得到至少10个通道的呼吸机压力，流量等参数； |
| 5 | ▲脑电，眼电集成设计，主机仅需一根集成线缆连接到额头，无需在机身上繁琐的插拔单根电极线。额头电极插槽再扩展电极线到脑电眼电位置，电极线长度按照AASM标准设计，方便医务工作者操作； |
| 6 | 双极导联可支持：脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、热敏气流、Piezo鼾声等； |
| 7 | 记录仪主机体积小巧，重量轻便（重量≤100克，不包含电池）患者佩戴舒适，移动方便，适合成人以及儿童使用； |
| 8 | ▲主机通过蓝牙连接数据采集硬件; |
| 9 | 低功耗设计，仅用1节AA电池； |
| 10 | ▲设备采样频率大于等于256kHz； |
| 11 | 数据的存储和处理均为32bit； |
| 12 | ▲主机与平板操作终端应用程序通信，实时显示脑电阻抗、每通道波形。可以进行床头生物定标及信号控制； |
| 13 | ▲主机可以无线（蓝牙）连接指端血氧模块，免除病人手臂线缆束缚； |
| 14 | 主机可通过无线（蓝牙）连接扩展监测设备：呼吸机压力、呼末二氧化碳、经皮二氧化碳等； |
| 15 | 支持多个（一到四个）网络摄像头，适合各种安装环境； |
| 16 | 胸腹运动采用国际认可的RIP算法，信号精准稳定，抗干扰性强，并经过内置专利算法得到校正后的RIP气流，可模拟呼吸气流信号，准确率高，可替代压力气流，避免因压力气流脱落导致的监测失败； |
| 17 | ▲内置已校准的鼾声话筒：话筒采样频率高达8000HZ，为打鼾及夜间磨牙提供额外的频率分析，鼾声录音可以回放； |
| 18 | 可不拆卸连接进行多次小睡实验，无需医务人员反复操作； |
| 19 | 电池盖防脱落设计，避免患者睡眠中误操作，导致监测失败； |
| 20 | 主机可以设置自动开始和结束时间，也可以手动开启； |
| 21 | 自带光传感器，可以自动记录开关灯时间； |
| 22 | 睡眠软件符合最新的AASM标准； |
| 23 | 全中文操作软件，支持WINDOWSWin7以上平台； |
| 24 | ▲中文报告可按照医院临床每个医生要求修改任意格式，每个医生都可定制个人格式，并且不限制数量； |
| 25 | 专业PSG分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、微觉醒事件分析等； |
| 26 | 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥15种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。 |
| 27 | 功能丰富的回放分析软件，标记睡眠各期特征波形，为医生进行睡眠分期提供帮助； |
| 28 | 软件自动分析：睡眠分期、呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、周期性腿动、鼾声、多次小睡、清醒维持及其他自定义事件； |
| 29 | 脉搏传输时间，功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性； |
| 30 | 具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸； |
| 31 | 开放式数据库设计，满足个性化需求，可将数据报告据转换成PDF、EXCEL、WORD、HTML等格式； |
| 32 | 支持将数据转换成EDF国际标准数据格式，便于国际间的数据交流和会诊； |
| 33 | ▲连接啮肌信号后可以实现自动分析磨牙。 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录仪 | 1 | 台 |
| 2 | 腹部连接线 | 1 | 条 |
| 3 | RIP 绑带 小号 | 1 | 套 |
| 4 | RIP 绑带中号 | 21 | 套 |
| 5 | RIP 绑带大号 | 21 | 套 |
| 6 | RIP 绑带 超大号 | 1 | 套 |
| 7 | RIP 绑带 儿童号 | 1 | 套 |
| 8 | 鼻导管（带有过滤） | 42 | 个 |
| 9 | USB 连接线 | 1 | 条 |
| 10 | 手提包 | 1 | 个 |
| 11 | 盖关匙 | 1 | 个 |
| 12 | 脉氧仪 | 1 | 个 |
| 13 | 脉氧仪传感器 （中号） | 1 | 个 |
| 14 | 脉氧仪手腕带 | 1 | 个 |
| 15 | 纽扣式双导电极线 （腿部肌电，心电） | 3 | 条 |
| 16 | EEG 集成电极线 成人 | 1 | 条 |
| 17 | EEG 5导集成镀金电极线 （脑电，眼电） | 2 | 套 |
| 18 | 说明书 | 1 | 本 |
| 19 | 佩戴指南 | 1 | 份 |
| 20 | 软件许可证 | 1 | 份 |
| 21 | 脑电（肌电）导联线 | 24 | 根,1.5米/根 |
| 22 | PSG 充电电池 | 4 | 节 |
| 23 | PSG 监测摄像头 | 1 | 个 |
| 24 | PSG 交换器 | 1 | 个 |
| 25 | 连接盒 | 1 | 个 |
| 26 | 软件 | 1 | 份 |
| 27 | 脑电磨砂膏 | 3 | 管 |
| 28 | 脑电导电膏 | 3 | 罐 |
| 29 | 热敏气流传感器 | 1 | 个 |
| 30 | 工作站：含移动平板操作终端，主机、屏幕、报告输出设备。 | 1 | 套 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过12个月。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.7 乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。