产品用途：用于耳科内镜手术。

功能要求：适用于气动试验，无其他功能要求。

配置要求：

1.电池使用寿命期不间断光输出

2.电池可持续使用至少50小时

3.使用光纤获取最佳焦点及照明

4.光导纤维，提供创新的3.7 V LED照明

5.均匀照明

6.适用于气动试验

7.3倍放大旋转镜头

8. 配置清单：

（1）、手柄  1个，（2）、检耳镜镜头  1个，（3）、耳套 10个，（4）、检耳镜盒 1个。

*配置清单属于必要参数，供应商必要满足，如报名供应商不能满足容易出现不足三家有效报价

保修服务：质保一年

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |