产品用途：用于鼻内镜手术。

功能要求：适配现有摄像系统，无其他功能要求。

配置要求：

- 鼻内镜 直径≤4mm，长度≤175mm；0度

- 视场中心角分辨力：4.20 C/(°)，±0.2 C/(°)

- 有效景深范围：1～50mm

- 有效光度率DM≤1400cd/m²lm

- 各角度鼻内镜均有颜色标识

- 镜体采用不锈钢钢管材质

- 带有方向标识，蓝宝石镜面

- 柱状透镜技术，图像清晰、明亮

电气安全：I类BF

保修服务：质保一年

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |