Ian

小榄人民医院采购需求书（C类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于定点集市的项目（400万元以内）属于政府采购项目，必须在智慧云平台实施采购；服务超市的项目属于非政府采购项目（50万元以内）。

（二）科室需要填写表1《采购需求书》；表2市场调研情况表（选填）。

（三）填表要求

1.填写表1《采购需求表》时，应利用参数要求清晰明了表达自身需求，可视不同性质项目增添附件。

2. 填写表2《市场调查情况表》时，须提供一般不少于3家符合采购需求的信息。

3.请严格按照上述要求填写表格，如填写错误可能导致退回修改，影响采购实施进度。

4. 打印要求，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后7个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求表

| 申请科室 | 眼科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 眼科晶状体摘除和剥离切除设备及附件年保 |
| 预算金额 | 129000元 |
| 数量 | 一台 |
| 要求 | 一、名称:眼科晶状体摘除和剥离切除设备及附件年保 二、保修期限:3年 三、用途:保证眼科晶状体摘除和剥离切除设备及附件处于最佳工作状态，尽量减少设备出现故障的可能及保证操作者安全。 四、技术参数（服务内容）: 1.一年两次的维护保养，对设备和部件进行检查、调整、校准并对在该次维护保养过程中发现有故障时，免费维修，发现有配件损耗、损坏，如不能维修或维修后仍有可能影响设备正常工作时，免费提供原装配件更换。 2.及时对设备软件及硬件进行免费升级，免费提供用户所需的有关设备的相关培训。 3.因维修服务而产生的差旅费、运输费、劳务费及零部件费将由中标供应商承担。 五、商务要求： 1.交货及安装、验收要求 1.1交货地点：采购人指定地点。 1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同。 1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备（服务）为原装、全新合格的产品（服务）。 1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。 ★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容: 承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。 ★1.7由科室负责人等组成的考核管理小组提供《质量考核表》作为考核中标供应商服务质量及合同款项支付的依据。 2.售后服务要求 2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 ★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为3年。 2.3产品故障报修的响应时间:每天24小时响应，到达现场时间为12小时;如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复。 2.4一年两次的维护保养，对设备和部件进行检查、调整、校准并对在该次维护保养过程中发现有故障时，免费维修，发现有配件损耗、损坏，如不能维修或维修后仍有可能影响设备正常工作时，免费提供原装配件更换。 2.5及时对设备软件及硬件进行免费升级，免费提供用户所需的有关设备的相关培训。 3.付款方式 ★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭： （1）合同； （2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； （3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。 ★3.2具体付款方式：本项目服务期限为3年，采购人按每个年度进行付款。每个年度末，由科室负责人等组成的考核管理小组提供《质量考核表》，成交供应商提供当年款项普通发票，采购人收到发票并审核无误后，支付该笔款项。 |
| 制定人签字： 需求/归口部门负责人签字： 日期： |  |

表2

市场调查情况表

| 序号 | 品牌 | 型号 | 供应商联系方式 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱尔康 |  | 联系人：刘长卿 | 129000 |
|  |  |  | 电话：18688894535 |  |
| 2 |  |  | 联系人： |  |
|  |  |  | 电话： |  |
| 3 |  |  | 联系人： |  |
|  |  |  | 电话： |  |