表1

采购需求书

| 申请科室 | 产科 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 胎儿脐血流检测仪 |  |
| 预算金额 |  |  |
| 数量 | 1台 |  |
| 采购要求 | （一）项目基本要求 1．交货地点：中山市小榄人民医院 2．交货时间：合同签订日起30个工作日内完成整个项目的交付和验收。 3．未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。 4．成交供应商必须派专业技术人员到采购人现场培训操作人员，由此产生的费用均由成交人承担。 （二）项目采购清单 序号; 胎儿脐血流检测仪; 数量. 1; 一体化移动支架系统; 1套. 2; 一体化电脑; 1台. 3; 无线键盘鼠标; 1套. 4; 主机箱; 1套. 5; 彩色打印机; 1台. 6; 脐血流超声探头; 1个. 7; 电源线; 1条. 8; 脚踏开关; 1套. 9; 相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等）; 1套. （三）技术参数要求 1、具有良好抗市电电源干扰和抗电磁干扰能力，加强抗干扰的保护。 2、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。 3、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。 4、配备一体化电脑，工作电脑（含键盘、鼠标）和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，配置探头架易放端口；配备推把和4爪滑轮，移动方便。 5、精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。 6、机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断。 7、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析。 8、胎儿脐血流检测频率：超声频率:≥5.0MHz，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听。 9、超声强度：输出≤20mW/c㎡。 10、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s 11、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强 12、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。 13、打印方式：彩色喷墨打印，输出方式：A4纸。 14、通过TUV/CMD的ISO13485及ISO9001国际质量体系认证 （四）包装、装卸、运输、保管及保险 1．成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。 2．成交供应商负责根据用户指定的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交人承担。 （五）验收 1．本项目设备的验收标准参见《小榄镇政府采购验收管理办法》。 （六）投标报价要求 1．投标报价为到采购人的交货价。 2．投标报价为含税价。 3．成交人须开具与谈判响应文件中投标单位名称投标报价一致发票。 4．缺项、漏项的报价为无效报价。 （七）备品备件 1．备件库及厂家维修站：在广东省内。 （八）售后服务要求 1．全部设备整机质保3年，在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为4小时，排除故障时限为到达现场后8小时。建立维修合同。 2．如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复 3.需提供中文版说明书； 4. 需给操作医生及院内工程师提供院内培训一周或至医师熟练操作并掌握仪器性能为止； 5. 需提供保修期满后的年保费用。 6．软件终身免费升级 7．质量保证金为合同总额的5%，质保期后100%无息退还。 （九）付款办法 1．付款方式：合同签订后乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%作为售后服务保证金，在质保期满后一次性无息退还。 |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 1 |  |  |
| 制定人签字： 科室负责人签字： 日期： |  |  |