中山市小榄人民医院医用耗材遴选邀请公告

第三次（编号：LX2023001）

（已成功报名的经销商无需重复报名）

中山市小榄人民医院拟开展以下医用耗材的遴选工作，诚邀符合条件的供应商积极参与，并根据附表1要求进行填报，提交附表1电子版资料及盖章版资质证照授权资料，并自愿提供医用耗材样品。

- 遴选项目内容：

| - 序号 | - 耗材名称 | - 规格 | - 适用范围 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 内镜吻合夹 | - 详见需求 | - 预期用途：内窥镜引导下闭合消化道软组织缺损、穿孔或止血。 - 组成：内镜吻合夹由释放器、施夹帽、吻合夹、线钩组成。 - 需求：1、夹闭宽度约8.6mm（+-0.4），短尖齿，配套内镜尺寸约8.5~11mm，施帽夹最大外径B1约17mm，组织腔深度B2约6mm,组织腔直径B3约9.8mm，拉线长度B4约2200mm（+-200），内腔直径B5约11mm，固定套内直径B6约8.2mm; - 2、适用于对胃肠道进行大面积机械压缩，适应于困难的非静脉曲张出血和胃肠道病变和穿孔，抓力和压缩力更强，能更持久有效止血。 | - 内镜室使用；替换 |
| - 2 | - 一次性使用软组织夹（三臂夹） |  | - 预期用途：适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织。我院应用于消化内镜下大创面的闭合及大面积溃疡出血（＞2cm2）。 - 组成：主要由夹子组件和释放装置组成，夹子组件主要由夹子、夹座组成，释放装置主要由外管、手柄组成，手柄主要由芯杆、滑块和手环组成 - 需求：1、可单侧夹片独立操作，可不限次数重复开闭；2、产品设计可防止黏膜滑脱，能更快更好夹闭内镜下胃肠创面及止血。 | - 内镜室使用；新增 |

- 提交资料要求：

- 生产厂家/注册人证件资料，含：营业执照、生产许可证、医疗器械注册证/备案凭证、厂家授权书、产品说明书（含技术性耗材请附彩页说明）

- 经销商证件资料，含：营业执照、经营许可证/备案凭证、经销商法人授权书、经销商开票开户资料、附表1医用耗材遴选信息表

- 方式：

- ①以上资质证照资料和附表1均需盖章扫描电子版在规定日期内发送到指定邮箱：zssxlrmyy_haocai@163.com， 附表1需同时发送EXCEL文档（可电子编辑）。邮件主题和打包文件命名为“LX2023001+公司名称+医用耗材名”。

- ②纸质版盖章资料、医用耗材样品可现场递交或邮寄，样品均需贴标记：LX2023001+耗材名称样品+报名公司+生产厂家，否则不予接受。

- 公示期：五个工作日（2023年3月27日至2023年3月31日），请于2023年3月31日下午4：30前提交资料。

- 相关要求和说明

- ①完整的电子版报名资料在规定日期内发送成功视为报名成功。不按公告相关要求提交资料者，将取消该次遴选资格，对不符合要求的资料，我科不再另行通知修改。

- ②电子版文件请规范命名并打包为一个文件夹再压缩，否则不予接受。

- ③电子版资料、纸质版资料均需要递交。

- ④以上遴选项目可选择分拆报名，或同时报名。如同时报名多个项目，需分开装订每个项目的报名资料（且附表1《信息表》需要单个项目单张独立填写）

⑤参与遴选的产品（属医疗器械注册证管理范围）必须在政府采购平台（如广东省第三方药品电子交易平台等平台，有集采价、联盟限价、挂网价等）有备案，并提供交易系统药监编码/药交ID、国家医保码（尚在办理过程中，不能报名）。

⑥参加企业提交的医用耗材信息表纸质版和电子版不相符合时，以电子版的	为准。在医用耗材信息表电子版提交日期截止后，纸质版上内容须和电子版	内容一致（即医用耗材信息表纸质版不能随意增加耗材的品种、规格型号等）。

⑦报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即	取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。

⑧纸质版资料请按照“附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书”

- 明细和顺序排列装订。

联 系 人：麦老师

联系电话：0760-88662120-1256

（周一至周五：上午8:00-12:00、下午2:30-5:30）

联系地址：中山市小榄镇菊城大道中段65号-耗材库二楼办公室

邮    箱：zssxlrmyy_haocai@163.com

附件部分：

附表1 医用耗材遴选信息表

附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书

中山市小榄人民医院

2023年3月27日