报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、产品参数/彩页、配置清单、医疗器械注册证。

- 备注：每套设备分别做一份资料，打包电子版扫描件发送至 yxzb2520@126.com。邮件名称：设备名称+公司名称。

采购需求书

| 申请科室 | 耳鼻喉科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合诊疗台 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | （简单说明：产品用途、功能要求、配置要求、保修服务或特殊场地使用等情形） 参数配置： 1、工作主台面：台面尺寸≥980mm*580mm*800mm，≥12mm厚高强度钢化玻璃，采用网板丝印技术上色，色泽均匀，抗挠抗压力强，安全性能高； 2、箱体：带一体式计算机储物柜，箱体采用≥2.0mm钢板由数控设备加工成型，整机内外面环保烤漆；设计合理、坚固耐用，能防腐蚀、防划痕，外观时尚、操作方便、符合人机工程学； 3、智能薄膜开关控制系统：自动控制各项功能，≥2小时不启用自动断电设计；喷枪和吸枪即提即用智能化设计，采用进口非接触感应式开关，更加安全可靠； 4、药物喷枪：二直一弯，气水路分开，采用进口阀门控制气路，喷枪金属部分全部采用304不锈钢抗氧化堵塞；枪头快速更换，枪体轻巧，喷雾均匀，杜绝漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象的发生； 5、多功能吸枪：有自控调节型适用适用于耳道吸引和手术用鼻腔咽喉吸引手柄，吸引枪即提即用，无需等待，缩短治疗时间； 6、标配进口正压泵：性能稳定，噪音小≤40dB，最高压力为300KPa以上，正压泵用消音处理，具有良好的消音减震性能； 7、负压泵：性能稳定，噪音小≤40dB，最高吸引力为≥760mmHg，带消音减震装置，使用寿命长； 8、LED检查灯：照度≥10000Lux，色温≥3000K暖黄色光源，无发热感，方便操作者直接或间接观察患者。带阻力平衡支臂，定位准确。有保护控制系统，两小时内，无人操作时自动关电； 9、正负压力表：≥52mm直径，不锈钢材质，美观实用； 10、加热除雾装置：功率≥900W，加热快，且工作时间可选择，在固定的工作时间自动停止工作，起到有效的保护作用； 11、污染器械收纳装置：箱体内置≥2个污染器械收纳装置，实用性强，后续处理简单，空间合理运用； 12、器械盘：≥417mm *294mm不锈钢器械盘； 13、吸引管：可高温高压消毒不锈钢吸引管； 14、LED观片灯组件：一套,亮度可调，感应式开关； 15、配置要求： 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 工作主台面; 1; 张. 2; 全钢环保烤漆机柜; 1; 套. 3; 智能控制系统; 1; 套. 4; 防泄漏喷枪（直）; 2; 支. 5; 防泄漏喷枪（弯）; 1; 支. 6; 多功能吸枪; 1; 支. 7; 吸引管（2.0 3.0 手术用2.0，手术用3.0 ）; 4; 根. 8; 加热除雾装置; 1; 套. 9; 不锈钢器械盘; 1; 个. 10; 污染器械收纳装置; 1; 套. 11; CE标准要求电路; 1; 套. 12; 进口正压泵; 1; 台. 13; 独立悬挂负压泵; 1; 台. 14; LED检查灯360度旋转灯臂; 1; 个. 15; 污染液收纳装置; 1; 根. 16; 手术用吸引手柄; 1; 套. 17; 吸引管适配器; 4; 只. 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为1年。 |

采购需求书

| 申请科室 | 耳鼻喉科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 半导体激光治疗仪 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | 一．主要参数 1．功率输出： 单支输出激光功率：1mw＜p≤50mw 2．激光波长： 650nm±20nm 3．通 道： 双路输出 4．输出方式： 采用光纤导光头 5．定时控制：激光照射治疗仪有定时控制功能，每增加5分钟为一档，共六档，误差是5分钟±1分钟，定时结束后应能切断激光输出。 6.激光输出强度控制：激光照射治疗仪有照射强度控制功能，每增加一档，单支激光功率。增加约3mw，误差是±20%，共十档，最大输出激光功率为50mw。 7.配置要求： 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 主机壳体; 套; 1. 2; 充电电源适配器; 台; 1. 3; 激光治疗头电缆; 根; 2. 4; 熔断器; 支; 2. 5; 万向摇臂支架; 把; 2. 6; 蓄电池; 块; 1. 7; 参数显示电路部件; 套; 1. 8; 激光控制电路部件; 套; 1. 9; 充放电管理电路部件; 套; 1. 8.保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。 |

采购需求书

| 申请科室 | 耳鼻喉科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 鼻手术器械 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | 详见附件清单。 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保1年。 |

附件：鼻手术器械采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻窦镜 | 斜视、70度、直径≥4mm、长度≥175mm | 支 | 1 |
| 2 | 鼻咬切钳 | 尖头，0度，直径≥2mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 3 | 鼻咬切钳 | 尖头，45°直径≥2mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 4 | 鼻咬切钳 | 30度，推杆式，直径≥2mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 5 | 鼻腔咬骨钳 | 反咬 ，直径≥2.5mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 6 | 鼻组织剪 | 直剪，直径≥2mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 7 | 鼻腔咬骨钳 | 反咬 ，旋转，直径≥2mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 8 | 鼻异物钳 | 圆头，下弯115度，直径≥3.5mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 9 | 鼻腔组织钳 | 尖头，0度，直径≥3.5mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 10 | 鼻腔组织钳 | 尖头，30度，直径≥3.5mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 11 | 鼻腔组织钳 | 尖头，45度，直径≥3.5mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 12 | 鼻腔组织钳 | 尖头，90度，直径≥3.5mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 13 | 鼻窦组织钳 | 上下开口，直径≥2mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 14 | 鼻腔咬骨钳 | 直径≤4mm，长度≥165mm | 把 | 1 |
| 15 | 蝶窦咬骨钳 | 可旋转90度 小号 | 把 | 1 |
| 16 | 鼻（窦）息肉钳 | 0度，直径≤4 mm ，长度≥140mm,带吸引 | 把 | 1 |
| 17 | 蝶窦口扩大钳 | 0度，直径≤4 mm，长度≥180mm | 把 | 1 |
| 18 | 上颌窦探针 | 双头,直径≤2 mm,长度≥210mm | 支 | 1 |
| 19 | 上颌窦探针 | 双头,直径≤1.6 mm,长度≥210mm一端带钩 | 支 | 1 |
| 20 | 鼻腔吸引管 | 直径≤4 mm,长度≥125mm(方手柄) | 支 | 1 |
| 21 | 鼻腔吸引管 | 直径≤2.5 mm,长度≥125mm(方手柄) | 支 | 1 |
| 22 | 鼻腔吸引管 | 钩状, 直径≤4 mm,长度≥140mm(方手柄) | 支 | 1 |
| 23 | 鼻腔吸引管 | 直径≤2.5 mm,长度≤125mm(方手柄) | 支 | 1 |
| 24 | 鼻腔吸引管 | 直径≤4 mm,长度≤125mm(方手柄) | 支 | 1 |
| 25 | 鼻腔吸引管 | 直径≤4 mm,长度≥175mm | 支 | 1 |
| 26 | 鼻剥离器 | 带吸引,直径≤4 mm，长度≥130mm | 把 | 1 |
| 27 | 鼻咬切钳 | 直径≤4 mm，长度≥165mm | 把 | 1 |
| 28 | 鼻窦手术器械消毒盒 | 长度≥360*260*90mm（三层） | 个 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 28 |

采购需求书

| 申请科室 | 耳鼻喉科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 耳手术器械 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | 详见附件清单。 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为1年。 |

附件：耳手术器械采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳内窥镜 | 0度，直径≤3mm，长度≥105mm | 支 | 2 |
| 2 | 耳内窥镜 | 30度，直径≤3mm，长度≥105mm | 支 | 3 |
| 3 | 耳用探针 | 直 尖头 | 支 | 1 |
| 4 | 刮匙 | 卵圆口微弯,直径≤1.5mm,长度1.2mm | 支 | 1 |
| 5 | 刮匙 | 卵圆口微弯，直径≤2.2mm,长度≥1.8mm | 支 | 1 |
| 6 | 显微剥离器 | 微弯 ，头端长度≤3mm | 支 | 1 |
| 7 | 显微剥离器 | 弯 ，头端长度≤1.8mm | 支 | 1 |
| 8 | 五官科吸引管 | 弯型，直径≤3.5mm,长度≥85mm(带手柄) | 支 | 1 |
| 9 | 五官科吸引管 | 弯型，直径≤5mm,长度≥85mm(带手柄) | 支 | 1 |
| 10 | 五官科吸引管 | 微弯型，直径≤2mm,长度≥85mm(带手柄) | 支 | 1 |
| 11 | 五官科吸引管 | 弯型，直径≤3mm,长度≥85mm，带减压阀 | 支 | 1 |
| 12 | 五官科吸引管 | 弯型，直径≤1.5mm,长度≥85mm，带减压阀 | 支 | 1 |
| 13 | 五官科吸引管 | 弯型，直径≤0.8mm,长度≥85mm带减压阀 | 支 | 1 |
| 14 | 刮匙 | 卵圆口微弯 ，直径≥0.9mm，长度≥2mm 双头 | 支 | 1 |
| 15 | 刮匙 | 卵圆口微弯 ，直径≥2.5mm，长度≥2.8mm 双头 | 支 | 1 |
| 16 | 显微刀 | 镰状 | 支 | 1 |
| 17 | 显微刀 | 三角 | 支 | 1 |
| 18 | 耳用探针 | 头端直径≤0.5 用于耳蜗电极筋膜填补 | 支 | 1 |
| 19 | 耳用探针 | 25度弯型探针 | 支 | 1 |
| 20 | 显微刀 | 直切0度，直径≥2mm探针 | 支 | 1 |
| 21 | 显微刀 | 45度，直径≥2mm | 支 | 1 |
| 22 | 显微刀 | 90度，直径≥2mm， | 支 | 1 |
| 23 | 显微耳钩 | 90度，长度≥0.6mm | 支 | 1 |
| 24 | 显微耳钩 | 90度，长度≥1.5mm | 支 | 1 |
| 25 | 耳用探针 | 直 尖头 | 支 | 1 |
| 26 | 显微耳钩 | 45度，直径≤1.2mm | 支 | 1 |
| 27 | 刮匙 | 卵圆口微弯,直径≤ 1.5，长度≥1.2mm | 支 | 1 |
| 28 | 刮匙 | 卵圆口微弯，直径≤ 2.2，长度≥1.8mm | 支 | 1 |
| 29 | 显微剥离器 | 微弯 ，直径≤2mm | 支 | 1 |
| 30 | 显微剥离器 | 平凿子，直径≥3mm | 支 | 1 |
| 31 | 显微剥离器 | 圆凿子,直径≥3mm | 支 | 1 |
| 32 | 乳突器械敲击锤 | 小号,直径≤15mm, 长度≥50mm | 个 | 1 |
| 33 | 中耳息肉钳 | 麦粒头，头端≥5mm | 把 | 1 |
| 34 | 中耳息肉钳 | 麦粒头，上翘30度，头端≤5mm | 把 | 1 |
| 35 | 中耳息肉钳 | 杯形头, 上翘45度，头端≥1.5mm | 把 | 1 |
| 36 | 中耳息肉钳 | 杯形头，0度，头端≥1.2mm | 把 | 1 |
| 37 | 中耳息肉剪 | 直形 | 把 | 1 |
| 38 | 耳用槌骨咬骨剪 | 长度≥80mm | 把 | 1 |
| 39 | 五官科吸引管 | 微弯，直径≤2mm，长度≥85mm | 条 | 1 |
| 40 | 五官科吸引管 | 弯，带减压阀，直径≤2.5mm，长度≥85mm | 条 | 1 |
| 41 | 五官科吸引管 | 弯，带减压阀，直径≤1.5mm，长度≥85mm | 条 | 1 |
| 42 | 五官科吸引管 | 弯，带减压阀，直径≤1.8mm，长度≥85mm | 条 | 1 |
| 43 | 耳异物钳 | 大麦粒头,头宽3mm | 把 | 1 |
| 44 | 耳科器械包消毒盒 | 长度≥450*200*75mm(双层) | 个 | 1 |
| 45 | 耳内窥镜消毒盒 | 长度≥300*80*52mm(网状) | 个 | 3 |
|  | 合计 |  |  | 50 |

采购需求书

| 申请科室 | 耳鼻喉科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 支撑喉镜手术器械 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | 详见附件清单。 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保1年。 |

附件：支撑喉镜手术器械采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑架 | 直径≥350mm | 个 | 1 |
| 2 | 喉镜 | 扩张式,配12度斜视喉镜 | 个 | 1 |
| 3 | 喉镜 | 大(配12度镜)，长度≥175mm | 支 | 1 |
| 4 | 喉镜 | 小(配12度镜)长度≥175mm | 支 | 1 |
| 5 | 喉内窥镜 | 12度，直径≥4，长度≥180mm，斜视 | 支 | 1 |
| 6 | 灯芯 | 配12度喉镜用 | 支 | 1 |
| 7 | 导光束 | 直径≤4.5，长度≥1800mm | 根 | 1 |
| 8 | 高频电凝 | 直径≤3，平口，60°，单极， 鼻用带吸引 | 支 | 1 |
| 9 | 高频电凝 | 直径≤3平口，0°，单极， 鼻用带吸引 | 支 | 1 |
| 10 | 高频电凝 | 直径≤5*170mm平口头弯45°双极 鼻用 带吸引 | 支 | 1 |
| 11 | 高频线 | 单极线 | 根 | 1 |
| 12 | 高频线 | 双极线 | 根 | 1 |
| 13 | 显微喉钳 | 30度型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 14 | 显微喉钳 | 切割型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 15 | 显微喉钳 | 三角头型，45度，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 16 | 显微喉剪 | 直型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 17 | 显微喉剪 | 左弯，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 18 | 显微喉剪 | 右弯，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 19 | 喉息肉钳 | 45度左开型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 20 | 喉息肉钳 | 45度右开型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 21 | 支撑喉镜消毒盒 | 长度≥435*210*90mm(二层) | 个 | 1 |
| 22 | 喉内窥镜消毒盒 | 长度≥350*120*70mm(网状) | 个 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 22 |