采购需求

1、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。

2、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。

3、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。

4、照度（Lux）：子灯≤130,000

5、色温可调（K）3500-4500

6、演色性指数（CRI）96

7、红色还原指数（Ra)96

8、调光范围10—100%

9、术者头部温升≤0.5℃

10、术野温升≤2℃

11、照明深度≥80cm

12、光斑直径100-300MM

13、灯泡平均寿命≥60000h

14、LED灯杯直径≥60mm。

15、灯泡数量子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯）

16、照度和色温调节范围≥12档

17、功率子灯50W

18、质保：至少提供1年质保

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |