采购需求

- 适用于腕关节开放，微创小切口及镜下手术体位支持。

- 轴向180°及冠状位140°等多向灵动调节，可自由调整牵引，屈伸和伸展等。

- 上臂支持上下5.4英寸范围牵引调节，上塔支持上下3英寸范围调节，固定牢靠稳定。

- 配件安装及拆卸简单，使用清晰快捷。

- 支持灭菌后快速冷却，高压高温灭菌消毒方便，操作简单，周转效率高。

6、保修期限两年。

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价单

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 （如有可填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

日期：