用户需求书

1、项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

2、中标人不得再以任何方式转包或分包。

3、在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

4、在招标文件中如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其技术评审严重扣分。

## 包组1

### 一、基本信息

1、项目名称：奥林巴斯内镜系统年保

2、用户单位：中山市小榄人民医院

3、使用科室：消化内科（内镜中心）、呼吸内科、儿科

4、保修产品清单：见下表

| 序号 | 物品名称 | 设备型号 | 序列号 | 装机年份 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子结肠镜（EVIS LUCERA） | CF-Q260AI | 2116026 | 2012年 | 3年 |
| 2 | 电子胃镜（EVIS LUCERA） | GIF-Q260 | 2453197 | 2014年 | 3年 |
| 3 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202599 | 2012年 | 3年 |
| 4 | 电子结肠镜 | PCF-Q260AI | 2414269 | 2014年 | 3年 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2150270 | 2012年 | 3年 |
| 6 | 电子胃镜（EVIS LUCERA） | GIF-XQ260 | 2734094 | 2008年 | 3年 |
| 7 | 电子胃镜（EVIS LUCERA） | GIF-XQ260 | 2522259 | 2005年 | 3年 |
| 8 | 电子结肠镜（EVIS LUCERA） | CF-Q260AI | 2813929 | 2008年 | 3年 |
| 9 | 内窥镜冷光源 | CLV-260 | 7831201 | 2008年 | 3年 |
| 10 | 图像处理装置 | CV-260:（B） | 7841681 | 2008年 | 3年 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848440 | 2018年 | 3年 |
| 12 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2857218 | 2018年 | 3年 |
| 13 | 内窥镜冷光源 | CLV-290 | 7720227 | 2018年 | 3年 |
| 14 | 图像处理装置 | CV-290 | 7727455 | 2018年 | 3年 |
| 15 | 光源 | CLV-260 | 7454270 | 2015年 | 3年 |
| 16 | 电子支气管内窥镜主机 | CV-260 | 7474662 | 2015年 | 3年 |
| 17 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 2404105 | 2015年 | 3年 |
| 18 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 2614715 | 2017年 | 3年 |
| 19 | 电子支气管内窥镜 | BF TYPE XP260F | 2341135 | 2015年 | 3年 |
| 20 | 电子支气管内窥镜 | BF TYPE P260F | 2651838 | 2016年 | 3年 |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 2614162 | 2016年 | 3年 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF TYPE-Q260J | 2230578 | 2023年 | （质保）2年 |
| 23 | 电子胃镜 | GIF TYPE-Q260J | 2230577 | 2023年 | （质保）2年 |
| 24 | 电子肠镜 | CF-HQ290I | 2258754 | 2023年 | （质保）2年 |
| 25 | 十二指肠镜 | TJF-260V | 2226052 | 2023年 | （质保）2年 |
| 26 | 放大染色内镜 | GIF-H290Z | 2238624 | 2023年 | （质保）2年 |
| 27 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7242579 | 2023年 | （质保）2年 |
| 28 | 图像处理装置 | CV-290 | 7247950 | 2023年 | （质保）2年 |

### 二、详细参数要求

★1、投标人在中国设有维修工厂。

2、维修更换配件要求：

★2.1、修理过程中使用的所有零件、材料都是由原厂提供并通过奥林巴斯出厂标准检测的，确保内镜修理后可以达到出厂标准。

2.2、由原厂提供的经过生物适应性测试的材料和工艺，采用没有修补的全新零件和护套延长环。

2.3、采用原厂生产的新零件去更换损坏或老化的零件。

★2.4、对损坏、老化的零配件，不得使用粘合剂修补，必须直接使用原厂全新配件更换。

3、提供精确的设备校正、密切的监测和维修维护存档。

4、中标人根据内镜的出厂编号、销售记录和维修存档可以对设备的情况进行跟踪，降低内镜返修率。

★5、设备在叁年保修期限内，中标人承担设备出现所有故障及损坏部件的维修费、运输费等一切费用。

- 服务要求：

★6.1、年保保修产品清单包括的设备，如果在服务期内发生故障，中标人应无条件进行维修（采购人故意人为损坏的除外）。

▲6.2、设有专职的工程师，负责采购人的保修产品清单设备的维修、维护、培训以及保养，且每隔6个月须上门对保修产品清单设备进行维护。

▲6.3、一旦本次保修产品清单所列的设备出现问题，若不能通过电话支持解决问题的，工程师须在4小时内到达现场响应，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。

▲6.4、设备出现故障时，中标人须30日内须完成维修。

★6.5、如果保修产品清单设备出现故障，中标人在12小时内无法修复，须在24小时内提供不低于故障设备的型号规格且能与现用系统匹配的备用品于采购人使用，直至故障设备完成修复。

★6.6、如因中标人提供的零配件而引起设备的损坏或无法正常使用，由中标人负责全额赔偿。

- 提供针对本项目的维保方案。

- 投标报价要求：

- 投标报价应包括但不限于保修产品清单设备的维修、保养、检测、系统升级、零配件更换、技术支持、培训等相关工作的费用、税费等所有费用。

2、投标人须对应保修产品清单设备做明细报价。

3、缺项、漏项的报价均无效。

四、付款方式：

合同金额共分三期支付：

- 第一、二期：服务每满一年后，中标人开具合同总金额的30%的正式发票，加盖发票专用章，经采购人确认无误后，一个月内支付该款项。

- 第三期：直至合同结束后，中标人开具合同总金额的40%的正式发票，加盖发票专用章，经采购人确认无误后，一个月内支付该款项。

## 包组2

### 一、基本信息

1、项目名称：富士内镜系统年保

2、用户单位：中山市小榄人民医院

3、使用科室：消化内科（内镜中心）

4、保修产品清单：见下表

| 序号 | 物品名称 | 设备型号 | 序列号 | 装机年份 | 年保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜主机 | VP-4450HD | 1V567G457 | 2016年 | 3年 |
| 2 | 内镜光源 | XL-4450 | 1S094G388 | 2016年 | 3年 |
| 3 | 电子超声胃镜主机 | SU-8000 | 1V519C065 | 2016年 | 3年 |
| 4 | 电子胃镜 | EG-600WR | 1G391G583 | 2016年 | 3年 |
| 5 | 电子超声胃镜 | EG-530UR2 | NU039A084 | 2016年 | 3年 |
| 6 | 电子胃镜 | EG-580RD | 1G384G079 | 2017年 | 3年 |
| 7 | 电子肠镜 | EC-600WM | 1C687G291 | 2017年 | 3年 |
| 8 | 电子胃镜 | EG-601WR | 2G400G548 | 2020年 | 3年 |
| 9 | 电子肠镜 | EC-601WM | 2C719G423 | 2020年 | 3年 |
| 10 | 电子肠镜 | EC-601WM | 2C719G419 | 2020年 | 3年 |
| 11 | 医用内窥镜冷光源 | BL-7000 | 2S101G312 | 2020年 | 3年 |
| 12 | 电子图像处理器 | VP-7000 | 2V627G323 | 2020年 | 3年 |

### 二、详细参数要求

★1、投标人在中国设有维修工厂。

2、维修更换配件要求：

★2.1、修理过程中使用的所有零件、材料都是由原厂提供并通过富士出厂标准检测的，确保内镜修理后可以达到出厂标准。

2.2、由原厂提供的经过生物适应性测试的材料和工艺，采用没有修补的全新零件和护套延长环。

2.3、采用原厂生产的新零件去更换损坏或老化的零件。

★2.4、对损坏、老化的零配件，不得使用粘合剂修补，必须直接使用原厂全新配件更换。

3、提供精确的设备校正、密切的监测和维修维护存档。

4、中标人根据内镜的出厂编号、销售记录和维修存档可以对设备的情况进行跟踪，降低内镜返修率。

★5、设备在叁年保修期限内，中标人承担设备出现所有故障及损坏部件的维修费、运输费等一切费用。

6、服务要求：

★6.1、年保保修产品清单包括的设备，如果在服务期内发生故障，中标人应无条进行件维修（于采购人故意人为损坏的除外）。

▲6.2、设有专职的工程师，负责采购人的保修产品清单设备的维修、维护、培训以及保养，且每隔6个月须上门对保修产品清单设备进行维护。

▲6.3、一旦本次保修产品清单所列的设备出现问题，若不能通过电话支持解决问题的，工程师须在4小时内到达现场响应，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。

▲6.4、设备出现故障时，中标人须72小时内完成小维修，30日内须完成大维修。

★6.5、如果保修产品清单设备出现故障，中标人在12小时内无法修复，须在24小时内提供不低于故障设备的型号规格且能与现用系统匹配的备用品于采购人使用，直至故障设备完成修复。

★6.6、如因中标人提供的零配件而引起设备的损坏或无法正常使用，由中标人负责全额赔偿。

7、提供针对本项目的维保方案。

三、投标报价要求：

1、投标报价应包括但不限于保修产品清单设备的维修、保养、检测、系统升级、零配件更换、技术支持、培训等相关工作的费用、税费等所有费用。

2、投标人须对应保修产品清单设备做明细报价。

3、缺项、漏项的报价均无效。

四、付款方式：

合同金额共分三期支付：

1、第一、二期：服务每满一年后，中标人开具合同总金额的30%的正式发票，加盖发票专用章，经采购人确认无误后，一个月内支付该款项。

2、第三期：直至合同结束后，中标人开具合同总金额的40%的正式发票，加盖发票专用章，经采购人确认无误后，一个月内支付该款项。