表1

采购需求书

| 申请科室 | 急诊科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 碳纤维铲式担架 |
| 预算金额 | 3万元 |
| 数量 | 2套 |
| 采购要求 | 1.材质：全碳纤维； 2.承重≥200KG； 3.自重≤5KG； 4.展开尺寸：1680±50mm*435±5mm*70±5mm； 5.折叠尺寸：1170±25mm*435±5mm*70±5mm； 6.具备多节可调功能，可根据病人身高调节长度； 7.两端具备卡扣，可分离左右两端； 8.可直接应用于DR/CT、磁共振检查； 9.至少提供2年质保； 10.每套配置清单： 10.1伸缩输液杆一支； 10.2床垫一块。 |