表1

采购需求书

| 项目名称 | 全自动电子血压计 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 2万/台 |
| 数量 | 2台 |
| 采购要求 | - 量程在【0,300】mmHg之间； - 脉搏测量次数包含【40,180】次/min； - 适用臂周在【15,45】cm之间； - 臂筒组件交换功能，臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能； - 质保：至少提供2年质保 - 设备使用年限≥6年，设备生产日期需在【合同签订日期-3个月，合同签订日期+3个月】之间。 |