报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

- 附件：采购需求

采购设备名称：固定式电池供电骨组织手术设备

采购数量：5套

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温； |
| 2 | 采用进口电机，功率≥105W； |
| 3 | 转速0-1200转／分； |
| 4 | 扭矩≥2.9牛顿·米； |
| 5 | 使用免消毒电池； |
| 6 | 电池电压≥14.4伏； |
| 7 | 铝合金外壳； |
| 8 | 噪声≤60dB； |
| 9 | 温升≤25℃； |
| 10 | 通过CE认证； |
| 11 | 通过FDA认证； |
| 12 | 通过ISO13485认证 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 件 |
| 2 | 电池 | 1 | 节 |
| 3 | 充电器 | 1 | 只 |
| 4 | 消毒通道 | 1 | 只 |
| 5 | 钻夹头钥匙 | 1 | 把 |

三、保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。