采购需求书

| 申请科室 | 后勤保障部 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合楼ICU双电源开关 |
| 数量 | 1项 |
| 采购要求 | 一、项目内容 综合楼ICU的双电源开关使用年限较长，因综合楼ICU为重点保障供电部门，为防止因双电源转换开关的故障，导致无法供电，因此打算对综合楼ICU的双电源开关进行更换，以保障供电。 由成交供应商根据采购人要求提供项目清单内容，并进行安装更换，完成服务。 项目清单： 序号; 内容; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 双电源开关; 630A; 2; 套; 包安装更换、保电及其他措施等. 二、报价要求 1、本次响应报价应为人民币含税全包价，包括价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、人工费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等。 2、供应商单价报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。 三、资质要求 1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 2、响应供应商务须具有有效的且具备电气设备修理相关经营范围的营业执照。 3、响应供应商须具有建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。 4、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。 5、响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。 四、工期要求 合同签订之日起30个自然日内完成服务，包括交货及安装完毕，验收合格并交付使用。 五、安装要求 1、成交供应商在安装前，针对我院的实际的电力系统，提供更换安装开关方案，经采购人审核，方案可行后，再进行更换安装。 2、成交供应商应按安全施工的要求，遵守一切医院的规章制度，不得影响医院正常运行，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全不力造成事故责任和发生的费用。 3、成交供应商须按照国家现行的相关安全管理及标准，做好现场施工的安全措施，文明施工。 4、成交供应商在安装更换过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。 5、成交供应商在安装完成后，必须确保现场的清洁卫生，保持地面干净。 6、安装所需的临水、临电由采购人提供接驳口，接驳口以外的范围由成交供应商负责，水电费由采购人负责。 六、质量及验收 ★1、成交供应商应保证项目所涉及的设备、配件是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购需求书的要求。 ★2、项目中所涉及的设备、配件等需提供质保，质保期至少为1年，质保期自验收合格之日起计算。 3、安装完成后，供电正常，无异常情况。 七、其他要求 ★1、质保期内因质量或工艺问题，成交供应商应免费保修（包工包料）。 ★2、质保期内，电话半小时响应，1小时内到场，1天内完成修复处理。如成交供应商未按约定时间进行维修或无法进行维修，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担。 八、付款方式 本合同分两期支付，第一期：项目完成并验收合格后，由成交供应商开具合同金额的全额发票，采购人确认无误后，一个月内支付合同金额95%的款项；第二期：合同总金额的5%的款项在验收人员书面确认验收合格之日起1年后无息支付。 |