表1

采购需求书

| 申请科室 | 儿童保健科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 骨龄自动化阅片服务 |
| 预算金额 |  |
| 数量 | 2000份 |
| 采购要求 | 1、实现自动化阅片功能，并形成评价报告。 2、自动化阅片准确率骨龄误差﹤0.5岁，准确度96%，同时结果带有可靠性提醒； 3、可支持远程骨龄专家解读（回复时间:自专家解读申请发出后24小时内回复）； 4、与医院的喜高骨龄软件（版本:V1.0,厂家:喜高科技,联系方式:高鹏/19948061611）对接，对接费用由供应商承担。 5、骨龄误差≥0.5岁的报告岁不纳入阅片数量计算，专家解读时间超24小时也不纳入阅片数量计算。 |