采购需求书

| 申请科室 | 产科温馨区、产科爱婴区 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 空气压力治疗仪 |
| 预算金额 | 12000元/台 |
| 数量 | 2台 |
| 采购要求 | - 工作模式2种，适合多种患者，差异、精细化治疗需要； - 采用数字压力传感，使压力更精准，避免物理旋钮调压误差过大，给不同形体患者带来的影响； - 每腔气室可单独关闭，满足肢体受限患者的治疗需求； - 治疗时间：10、20、30分钟可调； - 自动泄压保护功能，突然断电、紧急停机时，避免对病人造成意外伤害； - 压力范围在0--200mmHg区间内，压力值可按一定比例调节； - 质保：原厂质保2年。 - 使用年限 ≥ 5年。 - 有床边可移动仪器车配备。 |