采购需求书

| 申请科室 | 护理部 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 病人条码手腕带 |
| 预算金额 | ¥82000元 |
| 数量 | 一批 |
| 采购要求 | 一、采购清单 序号; 货物名称; 规格及参数要求; 最高单价限价(元/卷); 预估数量（卷）. 1; 病人条码手腕带; - 成人款尺寸：35mm±10mmX250mm±10mm/张，100张/卷 - 儿童款尺寸：20mm±10mmX200mm±20mm/张，100张/卷 - 参数要求： - 打印内容：文字、条形码、二维码、图片。 - 材质具有耐刮擦、耐腐蚀、防水防油、非接触读取功能。 - 打印图层具备耐酒精、消毒液、肥皂、热水、血液等物质影响。 - 热敏打印，腕带能够使用市面上常用的热敏打印机进行打印。 - 腕带颜色：成人款蓝色；儿童款粉色。 - 佩戴方式：连接扣。 - 打印信息的有效扫描时间≥60天。 - 具备CNAS认证的权威检测机构出具的皮肤刺激质量检测报告和皮肤致敏质量检测报告。（提供相关报告）; 成人款最高限价85元/卷 儿童款最高限价75元/卷; 成人款：700卷 儿童款：300卷. 数量为一年使用的预估数量，若实际采购数量低于预估数量，则按实结算。 ## 二、报价要求 1、预算金额为:¥82000.00元，低于（含等于）预算金额的为有效报价,否则为无效报价。 2、供应商报价应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及供应商认为需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。 3、协议供货期间的价格：成交价即是合同期间的最终价格，在合同期内，价格不再随着市场同类商品市场价格的调整而进行调整。 ★4、响应供应商在寄送纸质报价资料时须提供符合参数要求的成人、儿童条码手腕带各一卷。 三、资质要求 1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织； 2、响应供应商务须具有开展本项目的有效营业执照； 3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。 四、交货时间及地点 1、交货地点：中山市小榄人民医院日用品仓库。 2、交货时间：成交供应商应保证充足的货源，保证供货，在收到采购人下单通知后5个工作日内把指定货物交付到中山市小榄人民医院。如遇采购人急需使用情况，成交供应商应在4小时内到货。 - 3、供货期限：供货期为1年。本项目提供货物总额累计达到合同金额或项目供货期满，则合同自动终止。成交供应商在实施项目过程中如有违法违规行为的，采购人有权取消其供货资格，造成的损失由成交供应商承担。 - 4、成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目，否则视为成交供应商毁约。 五、包装、装卸、运输、保管及保险 - 1、成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防锈、防腐的措施，货物要求有包装保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。 - 2、成交供应商负责根据用户指定的地点，将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交供应商承担。 - 3、如货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物及时交付，换货的相关费用由成交供应商承担。 六、验收要求 1、本项目按照国家、省、市现行的相关标准、规范的要求进行验收。 2、项目验收必须满足用户需求书的条款要求。 3、如货物不符合国家的有关质量标准的用料与生产工艺或用户需求书技术参数要求导致验收不合格的，采购人有权要求成交供应商无条件免费退换货物，退换期限为5个工作日内，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，并赔偿采购人不能按时使用所带来的经济损失，采购人保留追究供应商的法律责任。 4、发现成交供应商提供的货物以次充好或使用假冒伪劣产品的，采购人有权向成交供应商扣除合同总金额5%的违约金，并有权单方中止合同。 5、若成交供应商提供的产品发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。 七、质保期及售后供货要求 - 1、质保期：当次所送货物质保期为验收合格之日起壹年，质保期内成交供应商须提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务。货物如不符合国家的有关质量标准、磋商文件参数要求的，采购人有权拒收，成交供应商应无条件退换货物，退换期限为5个工作日内，由此产生的一切费用由成交供应商承担，如造成采购人经济损失的，采购人有权进行索赔。 - 2、质保期内，成交供应商提供24小时响应服务，到达现场时间为2小时，解决问题的时限为到达现场后4小时内。若在到场后4小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供等同或优于原参数的产品供采购人使用,否则采购人有权另行自行采购以保证正常使用，所产生的费用由成交供应商承担。如因此造成采购人损失的，由成交供应商承担赔偿责任。 - 3、成交供应商逾期交货的，则每逾期一天按合同总价的5‰支付违约金给采购人。如超过合同规定交货期限10天成交供应商仍不能交货的，则视为成交供应商不能交货，成交供应商不能交货的，则按合同总价30%支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同且履约保证金不再退还。如上述违约金及履约保证金的金额仍不足以补偿采购人因成交供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向成交供应商提出索赔。 八、付款方式 1、合同签订后，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货。合同无预付款，每批次订货无预付款。 2、按批次结算。成交供应商接到采购人的下单通知后，按采购人要求的数量提供货物，经双方确认验收合格后，成交供应商开具该批次所供货物的有效全额普通发票（含税），采购人在收到发票并审核无误后一个月内付款给成交供应商。 3、成交供应商须开具与响应文件中报价人名称、响应报价一致的普通发票。 |

报价单

致中山市小榄人民医院：

| 序号 | 货物名称 | 包装规格及参数要求 | 品牌 | 数量（卷） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 成人款尺寸： mm×mm/张，100张/卷 |  | 700卷 |  |  |
| 2 |  | 儿童款尺寸： mm×mm/张，100张/卷 |  | 300卷 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合采购需求书上手腕带参数要求：是 否 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

包括但不限于以下报价资料

- 报价单

- 营业执照、法人授权委托书

- 产品彩页

- 售后服务承诺

- 相关检测报告

- 成人、儿童手腕带样品各一卷