报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

采购需求书

| 项目名称 | 医用显示器 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 采购要求 | 一、图像性能： - 面板：a-SiTFT有源矩阵液晶显示屏 - 像素间距：≤0.3114 x 0.3114 mm - 分辨率 (H x V)：≥1920x1080像素（全高清） - 宽高比：16:09 - 有效像素：≥0.9999 - 背光：LED - 面板技术：IPS液晶 - 亮度（面板规格）：≥300cd/m2 （典型） - 对比度：≥1000：1 - 色彩：≥1670万色 - 输入需具备：Y/C输入，RGB，分量输入，DVI-D 输入，SDI 输入，HD15 输入，外部同步输入，串行远程控制 (LAN)，DC 输入。 - 输出需具备：DVI-D输出，DC 5V输出。 二、其他要求： 1.电源要求：100-240V ， 50-60Hz ， 0.6-0.3A 2.交流适配器 3.功耗：≤80 W - 三、配置要求： - 主机1台 - 交流电源电缆线夹2个 - 交流电源电缆1条 - 使用说明 1本 四、维保要求：中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。 |