报价单

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 （如有可填） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

日期：

耗材报价单（如有）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保耗材代码 | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 是否专机专用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

用户需求书

一．主要参数

1．功率输出： 单支输出激光功率：1mw＜p≤50mw

2．激光波长： 650nm±20nm

3．通    道： 双路输出

4．输出方式： 采用光纤导光头

5．定时控制：激光照射治疗仪有定时控制功能，每增加5分钟为一档，共六档，误差是5分钟±1分钟，定时结束后应能切断激光输出。

- 6.激光输出强度控制：激光照射治疗仪有照射强度控制功能，每增加一档，单支激光功率。增加约3mw，误差是±20%，共十档，最大输出激光功率为50mw。

7.耗材要求：必须在广东省药品电子交易平台交易并且不高于联盟区限价。

8.耗材：激光治疗头罩壳，最高限价： 60 元/付。

9.配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机壳体 | 套 | 1 |
| 2 | 充电电源适配器 | 台 | 1 |
| 3 | 激光治疗头电缆 | 根 | 2 |
| 4 | 熔断器 | 支 | 2 |
| 5 | 万向摇臂支架 | 把 | 2 |
| 6 | 蓄电池 | 块 | 1 |
| 7 | 参数显示电路部件 | 套 | 1 |
| 8 | 激光控制电路部件 | 套 | 1 |
| 9 | 充放电管理电路部件 | 套 | 1 |

- 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |