附件：支撑喉镜手术器械采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑架 | 直径≥350mm | 个 | 1 |
| 2 | 喉镜 | 扩张式,配12度斜视喉镜 | 个 | 1 |
| 3 | 喉镜 | 大(配12度镜)，长度≥175mm | 支 | 1 |
| 4 | 喉镜 | 小(配12度镜)长度≥175mm | 支 | 1 |
| 5 | 喉内窥镜 | 12度，直径≥4，长度≥180mm，斜视 | 支 | 1 |
| 6 | 灯芯 | 配12度喉镜用 | 支 | 1 |
| 7 | 导光束 | 直径≤4.5，长度≥1800mm | 根 | 1 |
| 8 | 高频电凝 | 直径≤3，平口，60°，单极， 鼻用带吸引 | 支 | 1 |
| 9 | 高频电凝 | 直径≤3平口，0°，单极， 鼻用带吸引 | 支 | 1 |
| 10 | 高频电凝 | 直径≤5*170mm平口头弯45°双极 鼻用 带吸引 | 支 | 1 |
| 11 | 高频线 | 单极线 | 根 | 1 |
| 12 | 高频线 | 双极线 | 根 | 1 |
| 13 | 显微喉钳 | 30度型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 14 | 显微喉钳 | 切割型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 15 | 显微喉钳 | 三角头型，45度，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 16 | 显微喉剪 | 直型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 17 | 显微喉剪 | 左弯，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 18 | 显微喉剪 | 右弯，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 19 | 喉息肉钳 | 45度左开型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 20 | 喉息肉钳 | 45度右开型，直径≤2，长度≥230mm | 把 | 1 |
| 21 | 支撑喉镜消毒盒 | 长度≥435*210*90mm(二层) | 个 | 1 |
| 22 | 喉内窥镜消毒盒 | 长度≥350*120*70mm(网状) | 个 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 22 |