报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

防辐射用品采购需求书

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 成人防辐射衣10套，一体防辐射围领10套。 |
| 2 | 防辐射衣为双面连体式，防辐射围领为帽子围领一体式，铅当量0.5mmpb。 |
| 3 | 核心防护材料采用超轻、超薄、超柔软的微铅材料。 提供铅当量检测报告，成分分析报告，欧盟IEC61331-12014检测报告。 |
| 4 | 面料:采用定制尼龙牛津布，浸渍双层防水涂层（防水指数>1000，提供检测报告），结实耐用（耐磨指数>10000提供检测报告），易于清洗，抗菌（提供抗菌报告）。 |
| 5 | 获得ISO9001,ISO13485认证证书 |

- 采购数量及配置要求：

| 序号 | 名称 | 每套配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防辐射衣（成人） | 产品主体，合格证，说明书，专用小衣架，专用腰带。 | 10 | 套 |
| 2 | 防辐射围领 | 产品主体，合格证，说明书 | 10 | 套 |

- 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。

- 合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

自动气压止血仪采购需求书

一、技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 小巧美观、移动灵活，能同时进行两路输出，两个通道可独立工作，为不同肢体止血。 |
| 2 | 术中可随时增减（压力、时间）设定值。 |
| ▲3 | 自动检测漏气功能、欠压自动补偿。 |
| 4 | 五十秒以内可以把腿部袖带冲压到100 kPa。 |
| 5 | 止血袖带最大耐压值为120 kPa。 |
| 6 | 手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。 |
| ▲7 | 工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警； |
| 8 | 供电术中中断，内部电源自动接通供电，备用电池可连续工作6个小时以上。 |

二、每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 |  | 1 | 条 |
| 3 | 气压管 | ≥6m | 2 | 条 |
| 4 | 止血袖带 | TPU／小号 | 2 | 个 |
| 5 | 止血袖带 | TPU／中号 | 2 | 个 |
| 6 | 止血袖带 | TPU／大号 | 2 | 个 |

三、保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1  年。

四、合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

体位垫（防褥疮床垫）采购需求书

一、用途：保护手术病人皮肤，预防术中压力性损伤。

二、采购清单及参数要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式头圈 | 2 | 对 | 开放式头圈：尺寸21×21×4.5cm，适用于仰位、侧卧、俯卧位手术，用于支撑保护头面部，便于全麻插管的使用。 |
| 2 | 侧卧位垫 | 2 | 个 | 侧卧位垫：尺寸85×50.5×14（3.5）cm，适用于所有侧卧位手术，减轻肩膀和上肢的压力。 |
| 3 | 柱形体位垫 | 4 | 个 | 柱形体位垫：尺寸52×12.5×10cm，用于对膝踝部，腰部，腋下，髌部，肩部的支撑。 |
| 4 | 足跟垫（一对） | 1 | 对 | 足跟垫：尺寸19×10×7cm，保护踝部、足跟部，也可用于骨科跟骨牵引。 |
| 5 | 通用体位垫 | 1 | 个 | 通用体位垫：尺寸47×12×5.5cm，适合于手术中或术后各种受压迫部位的支撑。 |

- 维保要求：中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

- 四、合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

医用恒温箱采购需求书

- 用途：提供温度适中的溶液，为术中冲洗液加热并保温。

- 设备参数要求：

- 容积≥100升。

- 温度控制方式：PT100。

- ▲温度控制范围：0~100℃。

- 温度波动（℃）： ±1（@37）。

- 温度均匀性（℃）： ±2（@37）。

- ▲工作室尺寸≥518*400*599（mm）。

- 外形尺寸≥598*690*1229（mm）。

- 显示界面：≥7.0寸触摸屏。

- ▲电加热钢化玻璃门。

- 可一屏查询运行历史记录,显示屏可中英文切换。

- ▲可定值和分段运行，定时范围 ≥999h59min。

- ▲三级操作界面权限（管理员、实验员、操作员），防止无关人员操作导致试验中断或设备故障。

- 配带互联 PC 接口，可进行远程操作监控、同时可选手机 APP 控制程序。

- 配带微电脑温度控制系统（采用 PT100 精准控温）。

- 标配紫外线杀菌。

- 内胆均为304镜面不锈钢制作。

- ▲安全保护：配置漏电流、过电压保护器、具有超温报警、增加温控开关、耐高温。

- 配置要求：

- 医用恒温箱主机	1台

- 隔板	3块

- 玻璃门钥匙	2把

- 保险管	2只

- 电源线	1根

- 维保要求：中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。

- 合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。