小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额1万元-10万元的货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于3家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后5个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

| 申请科室 | 后勤保障部 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 妇幼楼儿内呼吸一区增加医用气体设备及配件 |  |
| 预算金额 | 17910元 |  |
| 数量 | 1项 |  |
| 采购要求 | （简单说明：产品用途、功能要求、配置要求、保修服务或特殊场地使用等情形） - 项目参数及要求： - 氧气终端：16个； - 脱脂紫铜管Φ10：16m； - 紫铜弯头Φ10：16个； - 紫铜三通Φ10：16个； - 二三插座：49套； - 安装辅材：1项； - 拆装人工费：1项； - 进退场及材料运输费：1项。 二、资格要求：具有有效的《医疗器械生产许可证》或具备相关经营范围的《医疗器械经营许可证》（或《食品药品经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）。 三、项目工期自合同签订后10个日历天内完成并交付使用。 四、项目保修期：项目自验收合格之日起1年。 |  |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 制定人签字： 需求/归口部门负责人签字： 日期： |  |  |

表2

样板图片（选填）