婴儿辐射保暖台参数

一、基本功能

1、最少具有手控、肤温两种温度控制方式，并可手动调节

2、设置温度与皮肤温度分屏

3、安全保护：有超温报警功能，并具备温度过高保护功能

4、配备输液装置

5、有婴儿床保护挡板，并可拆卸，有身长测量尺

6、有照明灯

二、主要技术参数：

1、AC220V/50HZ

1、肤温显示范围：32-37度

2、肤温显示范围：5-65度

三、基本配置：

1、辐射箱、肤温传感器、托盘、输液架、机架