1、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。

2、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。

3、配备一体化工作站，屏幕≥18寸，工作站（含键盘、鼠标）和脐血流主机安装在一体化合金移动支架上（高度≥0.8米），配置探头架易放端口；可任意调节支架高度，配备推把、具备4爪滑轮，移动方便；

4、精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。

5、配备正常范围参考图表，便于对照诊断；可修改机内正常范围值。

6、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析。

7、胎儿脐血流检测频率：超声频率:≥5.0MHz，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听。

8、超声强度：输出≤20mW/c㎡。

9、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s

10、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强

11、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

12、检查结果支持多种打印模式：如A4、B5等；

13、按科室需求配备相应的打印设备。

14、质保期：整机≥3年。

15、在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为4小时，排除故障时限为到达现场后8小时。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

16、使用年限≥5年。

17、需给操作医生及院内工程师提供院内培训，直至相应人员熟练操作并掌握仪器性能为止。

18、配套软件，在采购人使用期间，如需升级，其所需费用，均由成交供应商负责。

单套设备配置要求：

| 序号 | 胎儿脐血流检测仪 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化移动支架 | 1套 |
| 2 | 一体化工作站 | 1台 |
| 3 | 无线键盘鼠标 | 1套 |
| 4 | 主机箱 | 1套 |
| 5 | 打印设备 | 1台 |
| 6 | 脐血流超声探头 | 1个 |
| 7 | 超声耦合剂 | 1瓶 |
| 8 | 电源线 | 1条 |
| 9 | 脚踏开关 | 1套 |
| 10 | 合格证 | 1套 |
| 11 | 中文版说明书 | 1套 |