附件《智能UPS电源维保服务项目》

用户需求书

一、项目概况

项目名称：UPS电源维护(3年)项目

用户单位：中山市小榄人民医院

数量：1套

二、项目基本要求

1、 本项目服务时间自双方签订合同生效后36个月；

2、 服务商须对本项目全部内容进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行投标的都将视为无效投标，也不得以任何方式转包或分包本项目；

3、★日常适应性维保服务（提供7*24*4小时级别服务，7*24*4是指每周7天,每天24小时，电话响应,包含法定节假日，如需要维保方工程师到现场的在接到我院电话通知后最快2小时内到达故障设备现场，最迟不得超过4小时）；

4、★在维保期内根据院方要求，须提供服务器工程师7*24*4小时的维保服务。对于以上服务条款的内容，维保方需提供工程师到现场或通过远程的方式执行维保服务;电话响应时效为0.5～1小时内，若通过电话不能解决问题的，在2～4小时内到安排维保工程师达用户现场；

5、★维保方能提供具有比较成熟的备件库运作管理机制，在维保周期内，如院方需要服务商提供备件支持时，服务商能提供及时的服务支撑；

6、★维保方须具备的项目维保经验；

7、★维保方须具备足够服务器设备技术维保能力，更换配件时，维保方须提供原厂工程师携带原厂配件上门服务，同时提供原厂的本次维修记录证明；

8、★维保方须为院方每年提供2次系统性巡检服务；

9、★供应商需提供原厂服务授权文件；

三、项目服务需求说明及维保清单

1、UPS主机服务级别：

（1)、服务目标：在约定的服务时间内修复设备硬件故障，降低硬件问题对客户业务运作的影响；

(2)、服务概述：快捷工程师将在合同约定的服务时间内(SLA)与客户密切合作，共同解决问题。快捷工程师将首先通过网络、电话等方式进行远程诊断，并为问题的排除提供帮助，对于不能远程诊断、解决的硬件问题，快捷工程师将在合同约定的时间到达现场，为问题的诊断及排除提供技术支持；对于判定需要通过更换备件解决的问题，将负责在合同约定时间完成备件的送达及更换，确保快捷提供支持的硬件设备恢复正常运行；

（3）维保期内配件免费更换。

2、服务级别(SLA)指标定义：

（1）服务热线响应时间：在合同约定的服务时间范围内，从客户通过热线提出服务请求到服务坐席人员记录并确认客户服务请求所用的时间；

（2）工程师到场时间：从客户通过热线提出服务请求开始，到服务工程师到达客户现场所用时间；

(3) 故障解决时间：从客户通过热线提出服务请求开始，到故障解决完毕所使用的时间。

3、维保清单

数量：共1台 套

设备清单：

| 序号 | 品牌 | 系统名称 | 服务级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为 | 智能UPS电源系统 | 原厂维保服务 7*24*4 |

四、投标报价要求

1、投标报价为到采购人的交货价；

2、投标报价为含税价。

五、服务供应商维保要求

1、供应商本次维保项目需为用户配备一名专职的技术项目经理，在维保周期内为用户提供专业的项目管理及资源调度服务；

2、维保期内提供远程问题诊断和远程访问支持服务；

3、疑难问题服务升级；

4、访问维保设备相应的技术资源服务；

5、供应商能提供完善的服务质量控制制度，保证具有良好的服务理念和服务管理方法措施，服务流程设计合理、有针对性，服务管理体系完善。能确保持续提供高质量的服务；

6、供应商能提供相关增值服务，有利于更好地全面保障用户维保设备的稳定运行。

六、维修服务地点、时间和人员要求

1、★维修服务地点：中山市小榄人民医院；

2、★维保服务时间：自双方签订合同生效后36个月， 采取 1+1+1 的方式。即先签订一年合同，如甲方对乙方的服务满意且考核合格，在第一年合同期满后，经甲方同意，本项目服务期限自动延期一年，如此类推至第三年。如甲方对乙方所提供的服务不满意(即连续两个月考核结果低于 75 分的)，甲方有权单方终止合同；

3、★成交服务商必须安排具备维保设备技术资历的技术人员为采购方提供相关维保服务；

4、★成交服务商必须派资深技术人员到采购人现场提供维保服务，由此产生的费用均由成交服务商承担。

七、付款方式

本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，中标服务商凭：

1、合同；

2、中标服务商开具的正式发票；

3、 具体付款方式：实行先服务后付款，合同总额分12期支付，每服务满3个月结算一次，若质量考核合格，乙方须提供相应金额（即前十一期每期支付合同总金额的8.33%，最后一期支付合同总金额的8.37%）的发票，甲方收到乙方发票并审核无误后，一个月内支付该笔款项，如此类推，直到服务期满。

- 每服务满三个月，由采购人的科室负责人等组成考核管理小组进行质量考核（详见附件《质量考核表》），乙方根据考核结果提供相应金额的普通发票，采购人收到发票并审核无误后，采购人支付该笔款项。

八、违约责任

1、成交供应商所提供的服务不符合合同规定的，采购人有权要求成交供应商对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到采购人满意时，成交供应商向采购人支付服务费总值百分之五的违约金。

2、成交供应商逾期提供服务的，每逾期一天，成交供应商向采购人偿付逾期提供服务部分费用总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期提供的服务部分费用总额的百分之五。逾期提供服务超过十天，采购人有权终止合同。

附件：《质量考核表》

| 中山市小榄人民医院信息科对外委托服务质量考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目名称（内容） |  |  |  |  | 项目服务周期 |  |  |
| 服务供应商名称 |  |  |  |  | 供应商项目经理 |  |  |
| 服务供应商地址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 主要服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次考核周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对服务供应商提供的服务评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商提供的服务是否满足服务合同要求：（满分50） |  |  |  |  |  | 考核分值： |  |
| 供应商工程师是否准时到达现场：（满分10） |  |  |  |  |  | 考核分值： |  |
| 对供应商工程师服务态度的满意度为：（满分10） |  |  |  |  |  | 考核分值： |  |
| 对供应商工程师工作能力的满意度为：（满分15） |  |  |  |  |  | 考核分值： |  |
| 对供应商提供本合同要求的服务的总体满意度为：(满分15) |  |  |  |  |  | 考核分值： |  |
|  |  |  |  |  |  | 总分值合计： |  |
| 其他意见或建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 双方签名确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小榄医院管理人员： |  |  |  |  | 供应商项目经理： |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  | 日 期： |  |  |
| 说明：考核分数≥80分，视为合格，不予以扣减；考核总分低于80分，每低一分扣减当期服务费用500元（如考核分数为75，则扣2500元）；考核分数＜70分的，采购人有权终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |