- 振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，可连续调节；

- 振动压力：≤5kPa，至少分10级可调；

- 最大定时时间：≥60min，以1min为调节单位，长按可以连续调节；

- 振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa；

- 具有中文操作界面，显示屏幕≥4英寸；

- 具有手持开关，可紧急制动；

- 背心的设计应避免对胃脘部的振荡而导致损伤；

- 背心内衬可拆卸清洗消毒；

- 整机使用年限≥10年；

- 整机质保≥2年；

- 配置要求：背心大码中码各2套（含内衬），额外背心内衬大码中码各2套，胸带1套，链接气管1套；