- 一、项目概述

小榄人民医院是一所集医疗、保健、教学为一体的综合性三甲医院，建筑面积约20.6万平方米。医院的消防设施配备较齐全，综合楼信息科机房有1套七氟丙烷灭火系（2006年投入使用，灭火剂瓶组有2个QMP150/4.2，驱动气体瓶组有2个），妇幼中心信息科机房有1套七氟丙烷灭火系（2013年投入使用，灭火剂瓶组有1个QMP120/4.2，驱动气体瓶组有2个）。

- 二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火系统检测、充装、维修 | 气体系统专业检测、充装、维修、调试（QMP150/4.2灭火剂瓶组2个，每个充装药剂数量为：102KG 、QMP120/4.2灭火剂瓶组1个，充装药剂数量为：109KG 、驱动气体瓶组4个，每个充装数量为：4.5KG） | 项 | 1 |
| 要求： 充装的灭火剂应与采购人现提供产品的型号、规格和数量完全相符匹配，确保充装维修后能正常启动工作，并在充装后提供产品的合格证书给采购人审核、备案。若气瓶因需更换而无法充装，中标供应商需在气瓶更换后进行气体充装。 |  |  |  |  |

三、资质要求

1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

2、公司具有消防设施工程专业承包二级资质（或以上）。

四、服务期限

自合同签订生效之日起15天内完成检测、充装、调试，并经双方验收合格。

五、报价要求

响应报价应包含本项目所需的一切费用，包括（但不限于）：配件、人工费、工资、食宿、福利、服装、通信工具、社保、医疗、运输、检测及完成该项目所须工具、可预料的风险和措施、税费等所有费用，采购人不再另行支付。

六、质保期限

1、质保期为自设备安装完毕并经双方验收合格之日起1年，保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，成交供应商应负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期内故障报修的响应时间：2小时响应，6小时内到达现场。

2、保修期间内出现漏气、压力不够的情况，成交供应商应无偿对系统进行检测、充装，以保障采购人的正常运作。

七、服务要求

1、成交供应商必须严格按照采购人已确认的数量、位置进行施工，发现使用劣质材料或以以次充好的，采购人有权拒收，一切费用由成交供应商承担。

2、成交供应商在维修时应严格遵守国家、省、市有关安全规定及采购人的各项规章制度。

3、成交供应商在检测、维修时必须做好工作人员的安全措施，确保工作人员和第三者的人身安全。

4、成交供应商应为该项目所有人员办理医疗及工伤社会保险，在项目实施过程中造成的一切人员（成交供应员工、采购人员工及第三方人员）伤亡事故，由成交供应商承担全部事故责任和发生的费用。

5、成交供应商在检测、维修期间应做好现场的安全围蔽，做好提醒工作。

6、成交供应商在检测、维修期间，必须确保用电设备的完好无损，不影响机房设备正常运转。

7、成交供应商必须确保现场的清洁卫生，所产生的垃圾必须当日清理干净，不得随处倾倒或留在现场。

8、成交供应商负责派出的现场服务所有人员的食、宿和交通等费用，采购人不再另行支付。

9、对成交供应商不按规定履行义务，在服务中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包本服务项目的，采购人有权终止合同且因此造成的一切责任由成交供应商承担。

八、验收要求

1、本项目按照国家、省、市现行的相关标准、规范及招标文件中的要求进行维修并验收。

2、项目验收必须满足用户需求书的条款要求。

3、如果验收不合格的，成交供应商应按相关要求限期至整改至合格为止，采购人不支付因此产生的任何费用。如果成交供应商未能按要求完成整改的，采购人可另行安排人员维修，所产生的相关费用由成交供应商自行承担。

九、付款方式

分两期支付。第一期：成交供应商完成工作并经双方验收人员书面确认验收合格后，成交供应商开具全额普通发票，采购人付合同总额的95%；第二期：合同总金额的5%的款项在验收合格质保期满后完成支付。

十、违约责任

1、采购人逾期支付服务费的，每逾期1日，向成交供应商偿付欠款总额千分之五的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的百分之五。

2、成交供应商所提供的服务不符合合同规定的，采购人有权要求成交供应商对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到采购人满意时，成交供应商向采购人支付服务费总值百分之五的违约金。

3、成交供应商逾期提供服务的，每逾期一天，成交供应商向采购人偿付逾期提供服务部分费用总额千分之五的违约金，累计违约金总额不超过逾期提供的服务部分费用总额的百分之五。逾期提供服务超过十天，采购人有权终止合同。

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |