采购需求书

| 申请科室 | 神经外科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 蛇牌动力系统维保服务 |
| 预算金额 | 38000元 |
| 数量 | 1年 |
| 采购要求 | 一、维保设备清单 产品名称; 产品型号; 产品系列号; 数量. 主机; GA800; 3646; 1. 脚踏; GA808; 3717; 1. 马达电缆; GA806; 6219; 1. 铣刀手柄; GA849; 2790; 1. 磨钻手柄; GA863; 2158; 1. 铣刀保护鞘; GB942R; 3822; 1. 磨头保护鞘; GB945R; 1927; 1. 二、服务内容 1.维护期内为用户提供专业设备维修服务，接到维修电话通知后48小时内到达维修现场。 2.每季度提供一次设备的维护保养并协助解答日常使用中遇到的问题处理。 3.若设备发生故障，成交供应商须在5个工作日内完成设备维修，若5个工作日内无法完成维修的，成交供应商要提供不低于故障产品规格型号档次备用设备供采购人使用。 - 4.维修更换的零配件必须是全新原厂零配件。（零配件费用包含在维保费）。 三、服务要求 1.7×24的电话支持。每周7天、每天24小时(包括公众节假日)提供不限次的电话支持服务。 2.成交供应商响应时间：接到问题解决需求后30分钟内。 3.成交供应商工程师到达现场时间：48小时内。 四、付款方式： 实行先服务后付款，合同总额平均分成四期支付，每服务满三个月结算一次，成交供应商提供合同总金额的25%款项增值税普通发票（含税，金额保留小数点后两位），采购人收到发票并审核无误后一个月内支付该笔款项。以此类推，直至付完为止。 |