附件《无线AP用户需求书》

用户需求书

一、项目概况

项目名称：中山市小榄人民医院无线AP采购项目

用户单位：中山市小榄人民医院

二、项目采购清单及技术参数要求（含安装调试）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机/ 交换设备 | 思科（CISCO） | 台 | 50 | 5800 | 290,000 |

说明：

- ★ 供应商对以上采购清单的货物报价，报价不得高于本项目采购预算价。

- 报价含送货、安装（包括包工包料的50条网络布线）、调试（联合无线控器调试，含50个原厂许可，确保信号无间覆盖）等及相关人工费、运输费、税费。

- 技术参数（一年内按用户的需求无限次上门安装）

| # 序号 | # 参数要求 |
| --- | --- |
| # 1 | 端口:10/100/1000以太网口 |
| 2 | LED指示灯:支持 |
| 3 | 数据传输率:≥1.3 Gbps |
| 4 | 天线:内置，集成天线 |
| 5 | 安全性能:802.11i，WPA2，WPA，802.1X，AES |
| 6 | 使用场景:企业办公、医院无线查房 |
| 7 | 网络标准:IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11ac |
| 8 | 兼容性:兼容思科WLC5508无线控制器，并且每一台设备自带可接入WLC5508无线控制器的原厂许可 |
| 9 | 支持范围:支持新一代 Wi-Fi 客户端，如集成 802.11ac Wave 1 或 Wave 2 支持的智 能手机、平板电脑和高性能手提电脑。 |
| 10 | 适用频段:2.4GHz+5GHz |
| 11 | 供电模式:802.3af标准POE |
| 12 | 最大发射功率:2.4 GHz ≥23 dBm，5 GHz ≥23 dBm |
| 13 | 通信收发能力：≥3空间流，≥4x4 MIMO |

三、投标报价要求

- 投标报价为到采购人的交货价。

- 投标报价为含税价。

- 供应商须对本项目全部内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行投标的都将视为无效报价。

四、包装、装卸、运输、保管及保险

- 成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

- 成交供应商负责根据用户指定的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交供应商承担。

- 如货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物及时交付，换货的相关费用由成交供应商承担。

- 货物的质量保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 成交供应商工作人员必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有拒绝违规工作人员在项目现场工作的权利。

五、交货及验收

- 交货地点：中山市小榄人民医院

- 交货时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起20个工作日完成设备的交付和验收。

- 成交供应商将货物送货至采购人指定地点后，由采购人按照采购合同、相关招投标文件要求进行核对，根据国家相关法律法规，对货物的规格参数和质量标准进行检查验收。

- 货物在验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合招标文件、合同规定之情形者，采购人有权拒付该批物品的费用。

- 若成交供应商提供的产品发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。

- 所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商应无条件更换货物。

- 因质量问题发生争议时，由地级市或以上的质检部门进行相关鉴定，鉴定费用由成交供应商先行垫付，鉴定结果符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由成交供应商承担。

六、质保期及售后服务要求

- 在供货期内, 成交供应商在接到用户的需求通知, 响应时间为半小时，到达现场时间为2小时。

- 要求质保期1年，质保期从验收合格签字之日算。如质保期内出现任何问题（不可抗力因素除外），成交供应商必须无条件接受。

七、付款方式

1、本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标单位开具的正式发票，加盖发票专用章。

2、具体付款方式：成交供应商与采购人签订合同后，5个工作日内需向采购人交合同总金额的5%作为履约保证金，成交供应商完成交货，经中山市小榄人民医院信息科书面确认验收合格后，由成交供应商开具全额普通增值税发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的100%；5%履约保证金的退还为货物验收合格起计一年后，一次性无息退还。

八、违约责任

1.采购人应在合同规定时间内，按合同执行进度向成交供应商支付货款，每拖延一天成交供应商可向采购人加收合同总金额的5‰的违约金。

2.成交供应商未能按时交货和提供相关服务或未能在交货和提供相关服务之日起30天内提供该项目验收相关所必须的合法有效的文件，每拖延一天，须向采购人支付合同总金额的5‰的违约金。此种情况超过3次的，采购人有权单方解除合同。

3.成交供应商交付的货物或提供的服务不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交供应商向采购人支付合同总金额的5％的违约金。此种情况超过3次的，采购人有权单方解除合同。

4.采购人无正当理由拒收货物或拒绝服务的，采购人向成交供应商支付合同总金额的5％的违约金。