谈 判 文 件

项目名称：中山市小榄人民医院口腔科设备（一批）采购项目

2023年9月

目录

第一部分 谈判邀请函	3

第二部分　采购需求书	6

第三部分 评分标准	15

第四部分 报价文件格式	20

（1）参数偏离响应情况	20

（2） 报价单（分项报价详见P34“（2.1）分项报价明细”）	33

- 谈判邀请函

- 项目基本情况

- 1.项目名称：中山市小榄人民医院口腔科设备（一批）采购项目

- 2.采购方式：院内谈判（综合评分最优）

- 3.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术或服务要求 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科设备 | 一批 | 详见用户需求 | 375500元 |

- 供应商的资格要求

- 1.响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 2.响应供应商须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并独立于采购人和采购代理机构。

- 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 4.响应供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

- 5.响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（如有）。

- 6.本项目不接受联合体形式报价。

- 递交响应文件截止时间、递交方式

- 递交响应文件截止时间：2023年09 月18日17:00（北京时间）

- 响应文件递交方式（方式①和方式②缺一不可）：

①电子邮件：yxzb3777@126.com

②文件邮寄：

收件人：梁老师

收件电话：0760-88662120-1617

收件地址：广东省中山市小榄镇菊城大道中65号（小榄人民医院采购部）

- 公告期限

自本公告发布之日起五个工作日（公示时间2023年8月24日至2023年8月30日）。

- 响应文件要求

请各供应商按照以下要求提供完整的响应文件（一式4份，一正3副），供采购人进行预审核（先寄正本，副本待采购人通知后再寄）：

1.报价文件（详见第四部分）

以上文件均需盖公章。

- 预审通过后，采购人以电子邮件方式通知供应商进入下一阶段流程。

- 其他补充事宜

- 如纸质资料与电子资料存在不一致，以纸质盖章资料为准。

- 本项目不接受联合体响应。

- 递交响应文件截止前，需提供完整的响应文件供采购人预审，资料不全或不通过者，报名无效。

- 监督部门

联系人：曾老师

联系电话：0760-88662120-1621

地 址：中山市小榄镇菊城大道中65号内科大楼九楼纪委监察室

中山市小榄人民医院

2023年09月11日

附件：谈判文件

第二部分　采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科微动力系统（带动力锯） | 1 | 83000 | 83000 |
| 2 | 牙科微动力系统（不带动力锯） | 5 | 8500 | 42500 |
| 3 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 2 | 49000 | 98000 |
| 4 | 根管马达 | 4 | 9500 | 38000 |
| 5 | 热牙胶充填器 | 3 | 38000 | 114000 |
| 合计 |  |  |  | 375，500.00 |

- 技术参数及配置要求：

1）牙科微动力系统（带动力锯）

1、▲双供水方式：自供水、外接生理盐水冷却（无菌冷却）。

2、马达转速范围：100～40000转/分钟。

3、马达参数：扭矩≥2.5N.CM，抖动≤0.02mm、噪音<45dB。

4、工作温升：<8℃。

5、▲插电即用：无需外接水气管线。

6、供应电压：BF型电气安全设计，90～260V宽电压设计，频率：50/60HZ。

7、马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K）。

8、▲冷却系统：内置风冷系统。

9、多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制。

10、操控系统：触控程序设置调节系统+故障自诊+保护系统。

11、功能模式：微创拔牙、1：1高速、1：5高速种模式可自动切换。

12、马达规格：重量75g以下、直径22mm以内，有内置光纤。

13、消毒方式：马达可承受135℃高温高压灭菌。

14、配置要求（单套）：

1、 主机 1台

2、 电源线 1根

3、 水箱 1个

4、 支撑杆 1个

5、 脚踏挂钩 1个

6、 马达带管线 1根

7、 手机托架 1个

8、 熔断器 2个

9、 无菌输液管 1个

10、牙科弯手机   各型号8把

11、小推车 1台

2）牙科微动力系统（不带动力锯）

1、▲有“拔牙模式”和“修复模式”两大模式，≥6个预设程序；拔牙模式可以配合蠕动泵和外接水弯机实现灭菌生理盐水进行拔牙（含1:1，1:3，1:4.2，1:5转速比）。修复模式可连接内水道弯机进行修复操作（含16:1，1:1，1:4.2，1:5转速比）

2、增速弯机采用优质轴承，延长使用寿命。

3、含不锈钢电磁阀，一键关水；

4、▲≥3.5英寸LCD显示屏可触控并显示当前转速、转速比、正反转等信息。

5、DSP处理器控制，数据处理更快。

6、采用无刷电机驱动，电机寿命更持久。

7、使用高亮LED灯，视野清晰。

8、▲屏幕安装支架具有随停功能，可以随时手动调节屏幕俯仰角度；

配置要求（单套）：

配件清单

1、显示器1个

2、驱动模块1个

3、马达1个

4、马达消毒塞 1枚

5、马达消毒铝套1个

6、1:3牙科弯手机1个

- 超声喷砂牙周治疗仪

1.具备龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能。

2.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

3.前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。

4.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。

5. ▲双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。

6.供水提示灯设计，更直观观察供水方式。

7.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。

8.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。

9. ▲水路加热功能，≥300W功率加热，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。

10. ▲≥四档温度调节，按需控制洁治水温。

11.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

12.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

13.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在≥134℃高温和≥0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

14.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

15.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。

16. ▲全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

17.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

18.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。

19.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简介，效率高。

20.内置变压器，内部水电分离，更加安全。

21.具备清洁模式。

22.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。

23.多功能脚踏，标准模型、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。

配置清单（单套）:

1.主机            1

2.电源线          1

3.无线脚踏开关    1

4.有线脚踏开关    1

5.超声手柄        1

6.工作尖          1

7.限力扳手        1

8.喷砂手柄        1

喷砂手柄        1

9.粉罐            2

10.水瓶600ml     1

水瓶1400ml     1

11.牙科喷砂粉     2

12.牙周消毒盒     2

13.喷砂消毒盒     1

14.编织管         1

15.通针           2

16.过滤器         2

17.橡胶套         2

18.根管扳手       2

19.LED灯         2

20.喷嘴          10

21. 喷嘴扳手      1

- 根管马达

1.手机马达：重量小于等于100g（包含电缆线重量）。

2.减速比为16：1的弯机头

3. ▲马达可以调节的程序：转速，扭矩，减速比三个数据为一组，马达可以保存9个程序或以上。

4. ▲转速可调节范围：120 – 800 rpm

5.扭矩可调节范围：0.6~5.2Ncm

6.马达含有自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针）。

7.同时兼容我院现有的镍钛器械。

8.马达机头≥6个方向调节、无论前牙后牙上颌下颌均能轻松预备。

配置清单（单套）：

1．控制主机 1部

2．AC充电器 1个

3．电动马达手机 1个

4．弯机头 1个

5．机头座 1个

6．F类喷嘴（用于润滑）1个

7．马达机头连接线1条

5）热牙胶充填器

- 加热手柄要求：

- 用于根尖三分之一的充填，可以填副根管和侧枝根管；

- 主机上有LED显示，显示即刻温度；

- ▲操作温度：100度-230度可调；

- 枪尖的温度能自主精确控制；

- ▲加热超过4秒，自动断电。

- 停止加热5秒，10秒报时。

- 枪尖的温度一旦下降，加热电源智能补充热能；

- 枪尖温度达到设定的温度，加热电源自动关闭到低的水平，保持预设温度；

- 充填手柄要求：

- 用于根管上部三分之二充填；

- 数控电脑精确控制温度；

- 温度精确，200度：

- 温升快，≤60秒完成充填；

- 均匀平衡输送热塑软化牙胶；

- ▲充填子弹头有≥2种直径，≥3种规格。

- 枪尖保持设定恒温；

- 注射牙胶的速度可选；

- 智能控制器（主机）要求：

- ▲带LCD视窗，显示各种信息和设定参数；

- 人体工学触摸按键;

- 台式设计，外形美观，表面光滑，易清洁；

- 能连接并精确控制充填笔和枪；

- 可控制左侧手柄可实现两种功能；

配置清单（单套）：

- 主机：1台

- 加热手柄：1支

- 加热手柄保护套：1支

- 加热手柄隔热套：2支

- 工作尖：1支

- 电源适配器线：1条

- 使用说明书：1本

- 充填手柄:1支

- 充填手柄保护套：1支

- 充填手柄隔热套：2只

- 预弯器：1支

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期满后一次性无息支付。

- 评分标准

一、评分方法

- 1.本项目采取综合评分法评标，总分为100分，其中技术评分占60分，商务评分占10分，价格评分占30分，并列得分时，价格低者优先；得分相同，价格相同的，技术得分高者优先（详见表1-3）。

2.对满足了磋商文件全部实质性要求，且提交最后报价的响应文件，现场评审委员会专家将按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商推荐为成交候选供应商。

评标分值比例

表一：分值权重：

| 商务评审 | 技术评审 | 价格评审 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% | 60% | 30% | 100% |

表二：商务部分评分表（10分）：

| 序号 | 评审指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应情况 | 5 | 根据投标人对用户需求中商务条款的响应程度进行评分：负偏离在5项以内（含5项），每项扣1分；负偏离超过5项的，得0分；完全响应得5分。 注：以“商务条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |  |
| 2 | 项目业绩 | 5 | 2019年至今承接同类项目业绩（应同时满足以下条件： ①以投标人名义签订；② 合同标的为本项目同类设备），每提供1份得1分，本小项满分5分。 （注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供或所提供资料模糊不清的不得分。） |  |
| 合计 |  | 10 | 得分合计 |  |

表三：技术评分表（60分）

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般条款响应程度 | 27 | 根据投标人对用户需求中一般条款（非“▲”条款）的响应程度进行评分： 一般条款（非“▲”条款）负偏离在27项以内（含27项），每项扣1分；一般条款（非“▲”条款）负偏离超过27项的，得0分；完全响应得27分。 注：以“技术条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 | 根据项目特点设置 |
| 2 | 重要条款响应程度 | 9 | 根据投标人对用户需求中重要条款（“▲”条款）的响应程度进行评分： 重要条款（“▲”条款）负偏离在3项以内（含3项），每项扣3分；重要条款（“▲”条款）负偏离超过3项的，得0分；完全响应得9分。 注：以“技术条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 | 根据项目特点设置 |
| 3 | 所投设备配置、选型及供货能力 | 8 | 1.所投设备配置、选型及性能完全满足用户需求，供货及时，能有稳定供货渠道的得8 分； 2.所投设备配置、选型、性能等能基本满足用户需求，但存在不足的得5分； 3.所投设备配置、选型、性能及供货能力等基本不满足用户需求的得 0分。 （备注：提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料。不提供的不得分。） |  |
| 4 | 设备技术支撑程度和可靠性 | 8 | 根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。 1.所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得8分； 2.所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得5分； 3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得2分； 4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得0分。 |  |
| 5 | 设备操作的实用性、拓展性 | 8 | 根据供应商所投设备操作的实用性（操作便利性、维修简易性）、拓展性（功能后续可否随技术、采购人新需求等原因进行升级）进行评审（须提供相关说明/证明材料）。 1.所投设备操作的实用性、拓展性强的，得8分； 2.所投设备操作的实用性、拓展性较强的，得5分； 3.所投设备操作的实用性、拓展性一般的，得2分； 4.所投设备操作的实用性、拓展性差的，得0分。 |  |
| 合计 |  | 60 | 得分合计 |  |

- 3.价格的核准和评分

（1）评审小组对各供应商的报价，如存在报价的算术错误、缺项、单列项，则按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。评审小组按下述原则调整的价格对其供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝：

①响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以分项报价的汇总价为准；

②若响应文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；当下浮率核算结果与响应总价不符时，以下浮率核算结果为准；对不同文件文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

④评审小组认为应该调整的价格。

- (2)评审小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

- 4.价格评分：通过符合性审查且最高投标下浮率（相当于投标价格最低）为评标基准价，评标基准价=（1-最高投标下浮率），其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=评标基准价 /（1-投标下浮率）×30

- （1）权重（分值）分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 10分 | 30分 |

（2）根据上述技术、商务及价格的综合评分（分别为F1、F2、F3），代入下列公式计算各供应商的总得分。进入详细评审的各供应商的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先，；得分相同，投标总价相同的，技术得分高者优先）。

评标总得分= F1＋F2+F3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

二、评审过程的保密

- 1.接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同止，凡与审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向磋商双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

- 2.从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

- 3.接受和拒绝任何或所有报价的权利：采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

三、 变更技术方案的权利

- 1.在现场谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

四、 采购过程中符合要求的供应商不足3家情况的处理

- 1.如评审当天，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，也可以重新组织采购。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，本项目重新组织采购或经采购人同意后转换单一来源采购方式继续进行。

- 报价文件格式

- （1）参数偏离响应情况

| 名称 | 偏离情况（完全响应/正偏离/负偏离） | 备注说明（原因） |
| --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |
| 1.项目名称：中山市小榄人民医院口腔科设备（一批）采购项目 |  |  |
| 2.项目地点：中山市小榄人民医院内 |  |  |
| 二、响应供应商资质要求 |  |  |
| 1、响应供应商应满足以下要求 |  |  |
| 1.1.响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 |  |  |
| 1.2.响应供应商须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并独立于采购人和采购代理机构。单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。 |  |  |
| 1.3.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。 |  |  |
| 1.4.响应供应商必须出具合法的针对本项目的授权书（如有） |  |  |
| 1.5本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。 |  |  |
| 2.响应供应商投标报价须知： |  |  |
| 2.1投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |
| 2.2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。 |  |  |
| 2.3.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。 |  |  |
| 三、项目预算：375500元 |  |  |
| 序号; 设备名称; 数量（套）; 预算单价; 预算总价. 1; 牙科微动力系统（带动力锯）; 1; 83000; 83000. 2; 牙科微动力系统（不带动力锯）; 5; 8500; 42500. 3; 超声喷砂牙周治疗仪; 2; 49000; 98000. 4; 根管马达; 4; 9500; 38000. 5; 热牙胶充填器; 3; 38000; 114000. |  |  |
| - 技术参数及配置要求： |  |  |
| 1.牙科微动力系统（带动力锯） |  |  |
| - ▲双供水方式：自供水、外接生理盐水冷却（无菌冷却）。 |  |  |
| 1.2.马达转速范围：100～40000转/分钟。 |  |  |
| 1.3.马达参数：扭矩≥2.5N.CM，抖动≤0.02mm、噪音<45dB。 |  |  |
| 1.4.工作温升：<8℃。 |  |  |
| 1.5. ▲插电即用：无需外接水气管线。 |  |  |
| 1.6.供应电压：BF型电气安全设计，90～260V宽电压设计，频率：50/60HZ。 |  |  |
| 1.7.马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K）。 |  |  |
| 1.8. ▲冷却系统：内置风冷系统。 |  |  |
| 1.9.多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制。 |  |  |
| 1.10.操控系统：触控程序设置调节系统+故障自诊+保护系统。 |  |  |
| 1.11.功能模式：微创拔牙、1：1高速、1：5高速种模式可自动切换。 |  |  |
| 1.12.马达规格：重量75g以下、直径22mm以内，有内置光纤。 |  |  |
| 1.13.消毒方式：马达可承受135℃高温高压灭菌。 |  |  |
| 1.14.配置要求（单套）： 1.14.1.主机 1台 1.14.2.电源线 1根 1.14.3.水箱 1个 1.14.4.支撑杆 1个 1.14.5.脚踏挂钩 1个 1.14.6.马达带管线 1根 1.14.7.手机托架 1个 1.14.8.熔断器 2个 1.14.9.无菌输液管 1个 1.14.10.牙科弯手机 各型号8把 1.14.11.小推车 1台 |  |  |
| 2.牙科微动力系统（不带动力锯） |  |  |
| 2.1. ▲有“拔牙模式”和“修复模式”两大模式，≥6个预设程序；拔牙模式可以配合蠕动泵和外接水弯机实现灭菌生理盐水进行拔牙（含1:1，1:3，1:4.2，1:5转速比）。修复模式可连接内水道弯机进行修复操作（含16:1，1:1，1:4.2，1:5转速比） |  |  |
| 2.2.增速弯机采用优质轴承，延长使用寿命。 |  |  |
| 2.3.含不锈钢电磁阀，一键关水； |  |  |
| 2.4. ▲≥3.5英寸LCD显示屏可触控并显示当前转速、转速比、正反转等信息。 |  |  |
| 2.5.DSP处理器控制，数据处理更快。 |  |  |
| 2.6.采用无刷电机驱动，电机寿命更持久。 |  |  |
| 2.7.使用高亮LED灯，视野清晰。 |  |  |
| 2.8. ▲屏幕安装支架具有随停功能，可以随时手动调节屏幕俯仰角度； |  |  |
| 2.9.配置要求（单套）： 配件清单 2.9.1、显示器1个 2.9.2、驱动模块1个 2.9.3、马达1个 2.9.4、马达消毒塞 1枚 2.9.5、马达消毒铝套1个 2.9.6、1:3牙科弯手机1个 |  |  |
| - 3.超声喷砂牙周治疗仪 |  |  |
| 3.1.具备龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能。 |  |  |
| 3.2.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。 |  |  |
| 3.3.前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。 |  |  |
| 3.4.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。 |  |  |
| 3.5. ▲双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。 |  |  |
| 3.6.供水提示灯设计，更直观观察供水方式。 |  |  |
| 3.7.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。 |  |  |
| 3.8.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。 |  |  |
| 3.9. ▲水路加热功能，≥300W功率加热，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。 |  |  |
| 3.10. ▲≥四档温度调节，按需控制洁治水温。 |  |  |
| 3.11.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 |  |  |
| 3.12.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。 |  |  |
| 3.13.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在≥134℃高温和≥0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。 |  |  |
| 3.14.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。 |  |  |
| 3.15.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。 |  |  |
| 3.16 .▲全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。 |  |  |
| 3.17.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。 |  |  |
| 3.18.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。 |  |  |
| 3.19.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简介，效率高。 |  |  |
| 3.20.内置变压器，内部水电分离，更加安全。 |  |  |
| 3.21.具备清洁模式。 |  |  |
| 3.22.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。 |  |  |
| 3.23.多功能脚踏，标准模型、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。 |  |  |
| 3.24.配置清单（单套）: 3.24.1.主机 1 3.24.2.电源线 1 3.24.3.无线脚踏开关 1 3.24.4.有线脚踏开关 1 3.24.5.超声手柄 1 3.24.6.工作尖 1 3.24.7.限力扳手 1 3.24.8.喷砂手柄 1 喷砂手柄 1 3.24.9.粉罐 2 3.24.10.水瓶600ml 1 水瓶1400ml 1 3.24.11.牙科喷砂粉 2 3.24.12.牙周消毒盒 2 3.24.13.喷砂消毒盒 1 3.24.14.编织管 1 3.24.15.通针 2 3.24.16.过滤器 2 3.24.17.橡胶套 2 3.24.18.根管扳手 2 3.24.19.LED灯 2 3.24.20.喷嘴 10 3.24.21. 喷嘴扳手 1 |  |  |
| - 4.根管马达 |  |  |
| 4.1.手机马达：重量小于等于100g（包含电缆线重量）。 |  |  |
| 4.2.减速比为16：1的弯机头 |  |  |
| 4.3. ▲马达可以调节的程序：转速，扭矩，减速比三个数据为一组，马达可以保存9个程序或以上。 |  |  |
| 4.4. ▲转速可调节范围：120 – 800 rpm |  |  |
| 4.5.扭矩可调节范围：0.6~5.2Ncm |  |  |
| 4.6.马达含有自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针）。 |  |  |
| 4.7.同时兼容我院现有的镍钛器械。 |  |  |
| 4.8.马达机头≥6个方向调节、无论前牙后牙上颌下颌均能轻松预备。 |  |  |
| 4.9.配置清单（单套）： 4.9.1．控制主机 1部 4.9.2．AC充电器 1个 4.9.3．电动马达手机 1个 4.9.4．弯机头 1个 4.9.5．机头座 1个 4.9.6．F类喷嘴（用于润滑）1个 4.9.7．马达机头连接线1条 |  |  |
| 5.热牙胶充填器 |  |  |
| - 5.1加热手柄要求： |  |  |
| - 5.1.1.用于根尖三分之一的充填，可以填副根管和侧枝根管； |  |  |
| - 5.1.2.主机上有LED显示，显示即刻温度； |  |  |
| - 5.1.3.▲操作温度：100度-230度可调； |  |  |
| - 5.1.4.枪尖的温度能自主精确控制； |  |  |
| - 5.1.5.▲加热超过4秒，自动断电。 |  |  |
| - 5.1.6.停止加热5秒，10秒报时。 |  |  |
| - 5.1.7枪尖的温度一旦下降，加热电源智能补充热能； |  |  |
| - 5.1.8枪尖温度达到设定的温度，加热电源自动关闭到低的水平，保持预设温度； |  |  |
| - 5.2充填手柄要求： |  |  |
| - 5.2.1.用于根管上部三分之二充填； |  |  |
| - 5.2.2.数控电脑精确控制温度 |  |  |
| - 5.2.3.温度精确，200度： |  |  |
| - 5.2.4.温升快，≤60秒完成充填； |  |  |
| - 5.2.5.均匀平衡输送热塑软化牙胶； |  |  |
| - 5.2.6.▲充填子弹头有≥2种直径，≥3种规格。 |  |  |
| - 5.2.7.枪尖保持设定恒温； |  |  |
| - 5.2.8.注射牙胶的速度可选； |  |  |
| - 5.3智能控制器（主机）要求： |  |  |
| - 5.3.1.▲带LCD视窗，显示各种信息和设定参数； |  |  |
| - 5.3.2.人体工学触摸按键; |  |  |
| - 5.3.3.台式设计，外形美观，表面光滑，易清洁； |  |  |
| - 5.3.4.能连接并精确控制充填笔和枪； |  |  |
| - 5.3.5.可控制左侧手柄可实现两种功能； |  |  |
| 5.4.配置清单（单套）： - 5.4.1、主机：1台 - 5.4.2、加热手柄：1支 - 5.4.3、加热手柄保护套：1支 - 5.4.4、加热手柄隔热套：2支 - 5.4.5、工作尖：1支 - 5.4.6、电源适配器线：1条 - 5.4.7、使用说明书：1本 - 5.4.8、充填手柄:1支 - 5.4.9、充填手柄保护套：1支 - 5.4.10、充填手柄隔热套：2只 - 5.4.11、预弯器：1支 |  |  |
| - 商务要求： |  |  |
| - 交货及安装、验收要求 1.1交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。 |  |  |
| 1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。 |  |  |
| 1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。 |  |  |
| 1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |  |
| 1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。 |  |  |
| ★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容: 承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。 |  |  |
| 1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。 |  |  |
| 2.售后服务要求 |  |  |
| 2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 |  |  |
| ★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。 |  |  |
| 2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 |  |  |
| 2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |
| 3.付款方式 |  |  |
| ★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭： （1）合同； （2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； （3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。 ★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期满后一次性无息支付。 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

- 报价单（分项报价详见P34“（2.1）分项报价明细”）

中山市小榄人民医院：

我司经研究有关资料及相关要求后，对中山市小榄人民医院XXXXXX采购项目作出如下报价（含税金）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总价（精确到小数点后两位） | 下浮率（精确到小数点后两位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一批 |  |  |

- 【注：“下浮率”是指基于本项目总预算价（非分项预算价）进行计算的下浮比例，即：本项目总预算价*下浮率=供应商响应报价总价。如若下浮率核算结果与响应总价不符，以下浮率核算结果为准（办法详见谈判文件“第三部分 评分标准”第一条第三点“3.价格的核准和评分”）】

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

（2.1）分项报价明细

| 标的名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 产地 | 使用年限 | 质保 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【注：如有分项报价，可自行编辑列表填入】

本项目是否带耗材（是  否）

耗材报价单（如有）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保耗材代码 | 省平台联盟区限价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：          电话：

报价有效期：

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

报价时间：   年   月  日

（3）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

被授权代表身份证正面和反面复印件

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的谈判活动，供应商在参与本次谈判活动中未有围标、串标行为。并出具《无围标、串标行为承诺书》、《无关联关系声明函》（加盖公章）。

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明：本公司在参加本次中山市小榄人民医院                 谈判项目采购活动中，无以下围标、串标行为。

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为；

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

无关联关系声明函

本公司郑重声明：本公司在参加本次中山市小榄人民医院                 谈判项目采购活动中，与其他投标单位和在法律、财务上与项目经办人不存在关联关系。

如有发现我公司与其他投标单位和在法律、财务上与项目经办人存在关联关系，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

（5）厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证、备案/注册证等）

（6）【如有】各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案/注册证等）

（7）售后服务承诺

（8）项目实施方案

（9）2019年至今同类项目合同复印件