- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 成人防辐射衣10套，一体防辐射围领10套。 |
| 2 | 防辐射衣为双面连体式，防辐射围领为帽子围领一体式，铅当量0.5mmpb。 |
| 3 | 核心防护材料采用超轻、超薄、超柔软的微铅材料。 提供、铅当量检测报告，成分分析报告，欧盟IEC61331-12014检测报告。 |
| 4 | 面料:采用定制尼龙牛津布，浸渍双层防水涂层（防水指数>1000，提供检测报告），结实耐用（耐磨指数>10000提供检测报告），易于清洗，抗菌（提供抗菌报告）。 |
| 5 | 获得ISO9001,ISO13485认证证书 |

- 采购数量及配置要求：

| 序号 | 名称 | 每套设备配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防辐射衣（成人） | 产品主体，合格证，说明书，专用小衣架，专用腰带。 | 10 | 套 |
| 2 | 防辐射围领 | 产品主体，合格证，说明书。 | 10 | 套 |

- 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。

四、合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。