报价单

致中山市小榄人民医院：

| 包组 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 服务期 | 3年 |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 备注 |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

备注：

1. 本项目包含2个包组，供应商可同时报2个包组或单独报其中一个包组。

2. 报价须同时提供以下资料：报价单、用户需求偏离情况表、供应商资质证件、授权书、服务方案等。

用户需求偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、参数满足率≥90%。

- （请按用户需求条款逐条响应）

| 序号 | 参数项目 | 要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

### 用户需求书

·总则

1、本次项目为中山市小榄人民医院超声诊断仪维保服务项目，中标人必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证该设备的高效、正常运作。

2、投标报价应包含本项目维保范围内的医疗设备在合同有效期内进行维保所发生的一切费用，如医疗设备维保费用（含配件、材料、工时、差旅、仓储、运输、节假日服务等）、一切税费（包括关税、增值税等）、保险费、调试、验收、资料等相关的全部费用。招标服务费应包含在投标总价中，但报价表可无需单独列出。

3、招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

4、本项目由中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，招标人将不再支付任何费用。

5、中标人不得以任何方式转包本项目，本项目不接受联合体投标。

—— 01包：GE三维彩超诊断仪维保服务 ——

一、项目概况

1、维修保养设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE三维彩超诊断仪 | GE | Vivid E9 | 1台 |
| 备注：所配置探头型号：M5Sc-D、12S-D、C1-5-D、9L-D |  |  |  |  |

二、服务期限

服务期限：自合同签订之日起3年。

三、维保服务详细要求

★1、维保范围：提供整机全维保3年。（维保年度内提供GE Vivid E9机器的全维保。）

★2、GE Vivid E9超声诊断仪全维保包括：服务期内探头出现故障，每年整机有一个全新原厂探头更换名额（当探头出现质量问题影响使用时，用户可根据仪器配置探头更换所需探头）；主机配件与人工不限次数服务。设备在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按照一年365日计算，即每年停机时间累计最多不超过18天。如停机时间由于中标人原因导致累计超过18天的，每超过一天则合同期相应延长1个日历日，依此类推。

3、投标人或授权服务机构必须具备400客户服务专线电话服务系统，400电话中心每年365天开通，并有专人接听，每天开通服务时间不少于12小时。

★4、响应时间要求：中标人必须在接获报修电话后提供突发性问题的解决措施。响应时间须≤4小时；到达现场时间≤12小时。如设备维修超过48小时，中标人应于5个工作日内提供不低于同等功能备用机一台替换，直至设备维修结束为止。

5、合同期内应根据设备情况提供维修和保养等服务，应保证维保设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准。

6、定期保养：投标人须在一年内至少提供两次定期维护保养，维护保养服务内容包括：设备的安全检查、更换易损件、机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，并提供纸质书面维保报告（加盖公章）。

7、每维保年度结束后一个月内提交维保设备的“年度维保报告书”（一式两份，加盖公章），内容包括：年度内维修记录，保养记录，维修保养发现问题的分析、工作方法改进和安排，下一年度的维保工作计划（按持续质量改进（PDCA）制定）等。

8、维保期内免费提供设备的系统软件和硬件的安全性改版升级和技术支持。中标人需保证维修后的技术参数与原机数据相同，如出现参数不同，需提供专业工程师进行仪器调试，中标人负责工程师的工时费、差旅费等一切费用。

▲9、如投标人不是维保设备制造商的，需获得制造商针对本项目出具的有效授权书或该区域原厂彩超售后服务总代理商出具的有效授权书，并提供厂家颁发给总代理涵盖本项目招标人的代理证明文件（投标人须提供上述授权书及代理证明书等证明材料）；

▲10、投标人或授权服务机构需具备不少于2名设备维保工程师，且工程师需具备经设备生产商培训机构针对与本包组同型号设备的培训证书作为工程师培训资质证明（证明内容需为中文），并提供投标截止时间前1年内任意一个月社保缴纳证明或者可查询的工牌作为工程师在职证明。

★11、投标人或授权服务机构在中国境内设有备件库（投标文件中提供备件库房的自有产权证明或租赁合同等相关证明文件复印件，并加盖公章）；

三、付款方式

1、按季度结算，实行先服务后付款方式。每个季度末，中标人提供该季度维保服务费的等额普通发票，招标人收到发票并审核无误后，支付该季度维保服务费款项。

★2、因任何原因导致合同期内维保设备报废的，则保修服务终止，按实际保修时间结算维保服务费。（投标文件中需提供承诺函，格式自拟。）

四、验收

中标人对设备维修保养后需提供加盖公章的纸质书面报告，并经采购人签字确认服务内容。

五、招标人配合条件

投标人在投标文件中可列明在项目实施过程中需要招标人提供的配合条件，所列配合条件招标人将尽量配合解决，但不代表招标人全部接受，招标人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合条件。

—— 02包：日立彩超诊断仪维保服务 ——

一、项目概况

1、维修保养设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立彩超诊断仪 | 日立 | HI VISI0N Avius L | 3台 |
| 备注：每台机配置探头型号：EUP-C715 、EUP-L74M 、EUP-V53W |  |  |  |  |

二、服务期限

服务期限：自合同签订之日起3年。

三、维保服务详细要求

1、维保范围：提供整机全维保3年。（维保年度内提供日立 HI VISI0N Avius L机器的全维保）；服务期内对设备进行维修、保养和不限次数更换所损部件，中标人负责所需一切费用。

2、提供7x24小时免费维修服务热线,提供在线技术咨询和维修诊断。

3、设备发生故障时，初次响应时间：2小时内，并提供电话技术支持。

★4、现场响应时间：24小时内到达设备使用现场、进行检测,尽快排除故障。如设备维修超过48小时，应于5个工作日内提供不低于同等功能备用机一台替换，直至设备维修结束为止。

5、定期保养：投标人每年提供至少四次设备的维护保养，维护保养服务内容包括：安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查。每次维保结束后需提供纸质书面维护保养报告（加盖公章）。

6、每维保年度结束后一个月内提交维保设备的“年度维保报告书”（一式两份，加盖公章），内容包括：年度内维修记录，保养记录，维修保养发现问题的分析、工作方法改进和安排，下一年度的维保工作计划（按持续质量改进（PDCA）制定）等。

7、提供无限次上门维修服务,维修结束后提供维修报告。中标人负责维修人员的工时费、差旅费等一切费用。

★8、投标人维修更换的零配件必须为全新原厂零配件，并能提供来源合法的证明资料。

9、中标人保证维修后的技术参数与原机数据相同，如出现参数不同，需提供专业工程师进行仪器调试，中标人负责工程师的工时费、差旅费等一切费用。

★10、维保期内免费提供设备的系统软件和硬件的安全性改版升级和技术支持。

11、设备在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按照一年365日计算，即每年停机时间累计最多不超过18天。如停机时间由于中标人原因导致累计超过18天的，每超过一天则合同期相应延长1个日历日，依此类推。

四、付款方式

1、按季度结算，实行先服务后付款方式。每个季度末，中标人提供该季度维保服务费的等额普通发票，招标人收到发票并审核无误后，支付该季度维保服务费款项。

★2、因任何原因导致合同期内维保设备报废的，则保修服务终止，按实际保修时间结算维保服务费。（投标文件中需提供承诺函，格式自拟。）

五、验收

中标人对设备维修保养后需提供加盖公章的纸质书面报告，并经采购人签字确认服务内容。

# 六、招标人配合条件

投标人在投标文件中可列明在项目实施过程中需要招标人提供的配合条件，所列配合条件招标人将尽量配合解决，但不代表招标人全部接受，招标人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合条件。