采购需求书

| 申请科室 | 综合手术室 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 固定式电池供电骨组织手术设备 |
| 预算金额 | 26000元 |
| 数量 | 5套 |
| 采购要求 | - 技术参数： 序号; 参数要求. 1; 可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；. 2; 采用电机，功率≥105W；. 3; 转速0-1200转／分；. 4; 扭矩≥2.9牛顿·米；. 5; 使用免消毒电池；. 6; 电池电压≥14.4伏；. 7; 铝合金外壳；. 8; 噪声≤60dB；. 9; 温升≤25℃；. 10; 通过CE认证；. 11; 通过FDA认证；. 12; 通过ISO13485认证. - 每套设备配置要求： 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 件. 2; 电池; 1; 节. 3; 充电器; 1; 只. 4; 消毒通道; 1; 只. 5; 钻夹头钥匙; 1; 把. 三、保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。 |