报价单

致中山市小榄人民医院：

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性奶瓶 | 21600 | 个 |  |  |  |  |
| 光疗纸尿裤 | 700 | 包 |  |  |  |  |
| 护臀霜 | 20 | 瓶 |  |  |  |  |
| 眼罩 | 500 | 个 |  |  |  |  |
| 婴儿手套 | 900 | 包 |  |  |  |  |
| 婴儿脚套 | 700 | 包 |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单。

- 产品参数、配置清单。

- 供应商及厂家证件（营业执照、授权书等）。

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 参数要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、一次性奶瓶： |  |  |
| - 配置要求：奶瓶（含奶嘴） |  |  |
| - 产品要求： - ①奶瓶：方形，无变形、无生料、无冷斑、无污点及雾状发白；瓶口平整、无缺口、无飞边毛刺；瓶底：边凸内凹，竖放稳定。无异味，无臭味。材质：食品级专用聚丙烯（pp）。 - ②奶嘴：食品级液体硅胶，不含乳胶，柔软。 |  |  |
| - 性能要求：耐高温120℃、耐低温-20℃，无爆裂、无变形、无漏液、无破损、无毒、抗摔、防烫。 |  |  |
| - 奶瓶规格：100ml |  |  |
| - 质量：生产条件达药品或食品级，卫生指标按GB9687测定合格。 |  |  |
| - 包装：内包装薄膜袋，标明有效期；外包装纸板箱，箱体标明产品名称、厂名地址，产品规格，灭菌批号，有效期，生产许可证。 |  |  |
| - 卫生指标：蒸发残渣值、重金属、脱色试验均符合检验要求。 |  |  |
| - 微生物指标：大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌检验结果符合检验要求。 |  |  |
| - 产品指标：不含塑化剂、不含双酚、无环氧乙烷残留量。 |  |  |
| 二、光疗纸尿裤： |  |  |
| - 技术要求：符合国家标准GB28004-2011；GB15979-2002；GB33280-2016； |  |  |
| - 物理机械性能：亲水性能在1-5秒时间内可迅速吸收10-20ml左右的水液体或尿液； |  |  |
| - 外观：基本色为白色，品相优级，无洞孔，无毛头或毛边，无尘斑、无污迹，干净清爽； |  |  |
| - 尺寸：NB码，拉伸长度390±30mm，宽度280±20mm,居中厚度≥5mm； |  |  |
| 5、功能要求：含亲水性遮光片，黑色，可有效阻挡波长为425-475nm 的蓝光以及其他强烈可见光。用照度计紧置纸尿裤（遮光片）内侧面，测得蓝光数值应为零。魔术钩：剥脱力（负重钩力）达到0.2-0.4kg。 |  |  |
| 6、包装要求：内包装塑料袋包装，文字图案清晰、无破损，标明生产日期；封口处无破损漏气；外包装文字图案清晰、完好无破损。 |  |  |
| 三、护臀霜： |  |  |
| - 产品要求：罐装 |  |  |
| - 外观：膏体应细腻，均匀一致（添加不溶性颗粒或不溶粉末的产品除外） |  |  |
| - 香气：符合规定香型； |  |  |
| - 耐热、耐寒：（40±1）℃保持24小时，恢复室温后渗油率不应大于3%；（-8±2）℃保持24小时，恢复室温后与试验前无明显形状差异； |  |  |
| - 化学物质：铅≤10mg/kg；砷≤2mg/kg；汞≤1mg/kg； |  |  |
| - 微生物指标：菌落数≤500CFU/g，霉菌和酵母菌总数≤100CFU/g不得检出：耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。 |  |  |
| 四、眼罩： |  |  |
| - 功能要求：规格：中号，用于新生儿蓝光照射治疗，产品无细胞毒性，无皮肤刺激和致敏反应。采用硅凝胶材质制成。 |  |  |
| - 遮光垫由双层黑色复合棉布制成，防止新生儿在照射时造成伤害。 |  |  |
| - 具有良好黏贴性和吸水性、透气性，可直接贴于新生儿眼部，易于去除，无残留。 |  |  |
| - 产品整齐，边缘裁切平整，无折皱、破损和明显渗胶、溢胶等缺陷，黏贴牢固，无变形脱落等现象。 |  |  |
| - 5、包装要求：独立包装，使用医用透析袋包装，清晰标明：产品批号、规格、生产日期、失效日期。文字图案清晰、完好无破损。 |  |  |
| 五、一次性手套： |  |  |
| - 材料：弹性无纺布 |  |  |
| - 物理机械性能：断裂强力：纵向≥17N，横向≥3.4 N； |  |  |
| - 外观：基本色为白色，品相优级，无洞孔，无毛头或毛边，无尘斑、无污迹，干净清爽； |  |  |
| - 尺寸：中号，长度100±10mm，宽度90±10mm； |  |  |
| - 技术要求：采用超声波热合，非丝线缝合，部位牢固，不得出现分离、脱落、未焊牢等现象； |  |  |
| - 包装：单包包装，使用医用透析袋包装，产品尺寸16cm×12cm（±1cm），清晰标明：产品批号、规格、生产日期、失效日期。文字图案清晰、完好无破损。 |  |  |
| - 六、一次性脚套： |  |  |
| - 1、材料：弹性无纺布 |  |  |
| - 2、物理机械性能：断裂强力：纵向≥17N，横向≥3.4 N； |  |  |
| - 3、外观：基本色为白色，品相优级，无洞孔，无毛头或毛边，无尘斑、无污迹，干净清爽； |  |  |
| - 4、尺寸：中号，长度110±10mm，宽度125±10mm； |  |  |
| - 5、技术要求：采用超声波热合，非丝线缝合，部位牢固，不得出现分离、脱落、未焊牢等现象 |  |  |
| - 6、包装：单包包装，使用医用透析袋包装，产品尺寸16cm×14.5cm（±1cm），清晰标明：产品批号、规格、生产日期、失效日期。文字图案清晰、完好无破损。 |  |  |