设备主要性能要求

儿内综合消化科：

功能要求：用于儿童肺炎病人背部震动排痰，震动排痰装置符合1月龄-14岁儿童排痰需要

主要性能要求：

- 单路输出，适用于1月龄-14岁儿童；

- 振动频率范围：10-30Hz，步进1Hz；

- 定时时长：1-60min，步距为1min；

- 配置要求：叩击头需适用于儿童；

- 整机使用年限≥6年；

- 整机质保≥3年。

儿内呼吸一区、儿科门诊：

- 功能要求：用于儿童肺炎病人背部震动排痰，震动排痰装置符合1月龄-14岁儿童排痰需要

- 主要性能要求：

- 1、双路输出，适用于1月龄-14岁儿童；

- 2、振动频率范围：10-30Hz，步进1Hz；

- 3、定时时长：1-60min，步距为1min；

- 4、配置要求：叩击头需适用于儿童；

- 5、整机使用年限≥6年；

- 6、整机质保≥3年。