报价单

致中山市小榄人民医院：

| 包组 | 包组1 | 包组2 | 包组3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| 制造商/品牌 |  |  |  |
| 产地 |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |
| 数量（台） |  |  |  |
| 单价（元） |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |  |  |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） | 否 是 | 否 是 |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价要求：

备注：供应商可同时或单独响应其中的包组。

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证、用户名单（业绩），产品使用说明书等。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 采购要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标，中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5.★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 包组 | 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） | 单台最高限价(元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 皮肤科 | 3 | 98000 |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | 儿内呼吸二区/儿科门诊 | 2 | 80000 |
| 2 | 半导体激光治疗仪 | 耳鼻喉科 | 1 | 69000 |

包一：皮肤科设备采购需求：

设备用途：

1、消炎作用：能够激活或诱导T、B淋巴细胞或巨噬细胞产生细胞因子，增强巨噬细胞的吞噬能力，提高非特异性免疫或特异免疫的作用。

2、改善局部血液循环。

3、抑制神经系统传导：半导体激光对疼痛刺激引起的末梢神经冲动、传导速度、强度及冲动频率均有抑制作用。

4、组织修复：可促进新生血管生长和肉芽组织增生，刺激蛋白质合成。

5、由810nm和650nm双波长激光组合，对感染及非感染性炎症均有较好的治疗作用。常用于带状疱疹、湿疹、疱疹、药物过敏性皮炎、毛囊炎、皮肤感染、蜂窝组织炎、疖肿、脓皮病、褥疮、足癣感染、痤疮、丹毒、伤口感染及愈合不良及手术后、溃疡（如糖尿病及静脉曲张所致者）、甲沟炎、酒糟鼻、血管炎、冻疮等。

技术参数：

| 序号 | 技术参数项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 设备类型 | 半导体激光治疗仪。 |
| 2 | 通道数 | 双通道。 |
| ★3 | 双通道输出方式 | 双通道输出可同步治疗。 |
| ▲4 | 波长 | 810nm±30nm，650nm±30nm。 |
| 5 | 光斑直径 | ≤10cm。 |
| 6 | 激光输出方式 | 连续、脉冲。 |
| ▲7 | 输出功率 | 单激光管最大输出功率：810nm≥500mW，650nm≥100mW。 |
| 8 | 输入功率 | ≤100VA。 |
| 9 | 显示 | ≥10寸液晶触摸显示屏。 |
| ★10 | 通道支架 | 万向臂支架，操作简便灵活。 |
| 11 | 定时功能 | 1-99min，每分钟步进可调。定时结束有提示音。 |
| ▲12 | 参数储存功能 | 有。并内置适用皮肤科治疗的参数。 |
| 13 | 操作系统 | 微电脑操作系统，开机识别治疗头类别。 |
| ▲14 | 激光物质 | GaAlAs（镓铝砷）。 |
| 15 | 输入电压 | 220V、50Hz。 |
| 16 | 输入功率 | 200VA。 |

17.每套设备配置要求：

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 大光斑探头 | 个 | 2 |
| 3 | 支架 | 支 | 2 |
| 4 | 激光护目镜 | 副 | 2 |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |
| 6 | 保险丝管 | 只 | 4 |
| 7 | 安装验收报告 | 份 | 1 |
| 8 | 保修卡 | 份 | 1 |
| 9 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 10 | 合格证 | 张 | 1 |

包二：儿内呼吸二区/儿科门诊设备采购需求：

用途：局部照射改善血管壁的通透性，减低炎症渗出，使充血和水肿减轻，以促进炎症物质吸收，并可提高机体细胞免疫和体液免疫功能，增强吞噬细胞的活力，有消炎和抗感染等作用，缓解呼吸道炎症的多种症状。

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 激光波长:650 nm(单一波长) |
| 2 | 双通道输出方式：双通道输出可同步治疗。 |
| 3 | 激光额定功率:100mW+20%/端，2端(冷光源) |
| 4 | 激光输出功率:分三档，步进可调，输出功率均具备治疗效果 |
| 5 | 光纤输出:聚集式双光纤输出，光纤芯径<0.4mm，外加多层保护套 |
| 6 | 儿科专用聚光罩，激光照射光斑均匀，激光束能照射 360°可调，可达任何部位 |
| 7 | 输出功率不稳定度优于10% |
| 8 | 激光输出方式:根据治疗需要，可通过选择不同档位进行输出功率调整 |
| 9 | 工作定时器:设定治疗时间终了，断光报响提示 |
| 10 | 台疗时间范围:0-99 分钟 |
| 11 | 台车式结构，便于病房内移动使用，配置防护镜 |
| 12 | 光纤长度:>1.5m |
| 13 | 激光输出模式:多模 |
| 14 | 激光运行方式:连续运行 |
| 15 | 输出功率复线性:优于±10% |

16.每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 激光防护镜 | 10 | 副 |
| 3 | 光纤 | 2 | 颗 |
| 4 | 仪器车 | 1 | 辆 |
| 5 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 6 | 熔 断 器 | 4 | 个 |
| 7 | 专用儿科治疗定位探头 | 8 | 个 |

包三：耳鼻喉科设备采购需求：

用途：用于对中耳炎、鼻炎激光照射。

技术参数要求：

1．功率输出： 单支输出激光功率：1mw＜p≤50mw

2．激光波长： 650nm±20nm

3．通    道： 双路输出

4．输出方式： 采用光纤导光头

5．定时控制：激光照射治疗仪有定时控制功能，每增加5分钟为一档，共六档，误差是5分钟±1分钟，定时结束后应能切断激光输出。

6.激光输出强度控制：激光照射治疗仪有照射强度控制功能，每增加一档，单支激光功率。增加约3mw，误差是±20%，共十档，最大输出激光功率为50mw。

7.耗材要求：所投设备的配套耗材必须有正规国家医保耗材码。

8.耗材：激光治疗头罩壳，最高限价： 60 元/付（每付2个）。

9.配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机壳体 | 套 | 1 |
| 2 | 充电电源适配器 | 台 | 1 |
| 3 | 激光治疗头电缆 | 根 | 2 |
| 4 | 熔断器 | 支 | 2 |
| 5 | 万向摇臂支架 | 把 | 2 |
| 6 | 蓄电池 | 块 | 1 |
| 7 | 参数显示电路部件 | 套 | 1 |
| 8 | 激光控制电路部件 | 套 | 1 |
| 9 | 充放电管理电路部件 | 套 | 1 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。