设备主要性能要求

主要性能要求：

| 1 | 全长≥880mm，有效长度≥600mm。 |
| --- | --- |
| 2 | 先端部采用圆弧设计，先端硬性部外径：≤5.1mm。 |
| 3 | 软性插入管部径：≤5.2mm。 |
| 4 | 弯曲角度：上≥160度，下≥130度。 |
| 5 | 视钳道内径：≥2.6m。 |
| 6 | 野角：≥95度。 |
| 7 | 景深：≥3-50mm。 |
| 8 | 屈光度：+2～-8Dptr。 |
| 9 | 具有硬镜通用接口，可接进口及国产内窥镜摄像系统 |
| 10 | 全封闭防水设计，可完全浸泡于溶液中进行清洗及消毒 |

每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶吸引阀 | 同品牌产品 | 5 | 个 |
| 2 | 钳道橡胶帽 | 同品牌产品 | 5 | 个 |
| 3 | 清洁刷 |  | 2 | 条 |
| 4 | 台式冷光源 | 同品牌产品，交流电压220±10V | 1 | 台 |
| 5 | 便携式冷光源 | 同品牌产品，工作时间大于≥2小时 | 1 | 个 |
| 6 | 纤维导管缆线 | 同品牌产品 | 1 | 条 |