## 超声
项目名称（申请表名称） | 申请科室 | 科室申请数量 | 设备主要功能 | 设备主要参数
经颅多普勒血流分析仪/超声系统 | 神经内科一区 | 1 | 用于临床对脑血管及外周血管疾病的诊断和监护。
彩超机 | 血液净化中心 | 1 | 1.超声引导下肾活检术：超声扫描显示清晰的图像可以对肾脏活检穿刺提供实时成像，使之成为理想的工具指导微创手术，如组织活检、液体针吸及肾囊肿穿刺硬化，可减少并发症、保障取材成功和样本合格率等。 2.引导血管通路建立：术前血管条件的评估、术后通畅情况监测以及內瘘成熟评价等,在內瘘功能维护方面，针对內瘘狭窄、內瘘不成熟进行的经皮血管腔内血管扩张术、动静脉內瘘血栓剥离术和溶栓术等。在深静脉穿刺和疑难內瘘穿刺中采用超声引导下穿刺技术可大大提高穿刺成功率，降低穿刺并发症和失败率。 3.血液透析患者动静脉內瘘功能定期监测是标准化操作规程要求项目之一，通过超声血流量监测和內瘘血管结构检查评估动静脉內瘘功能情况，为早期诊断、及早干预，保障血液透析患者血管通路功能提供有力辅助。 4.专业的探头群方便的主机，可以应用超声进行诊断和穿刺治疗，应用涵盖腹部、心脏、血管、小器官、术中、介入等；全身应用包括心脏、腹部、浅表、血管、术中等；可以实时观察肾脏活检穿刺及血供情况,双侧实时对比，运动和静态对比，历史和现在情况对比超声引导穿刺，达到治疗目的,
超声诊断仪 | 健康管理（体检）中心 | 2 | 用于常规体检
彩色多普勒超声诊断仪 | 麻醉科 | 1 | 解决临床工作中的超声引导下各类神经阻滞、疼痛诊疗中超声介入治疗、引导小针刀松解治疗疼痛疾病、麻醉中的中心静脉穿刺置管，手术医师手术操作的超声引导等。 | 便携式、彩色多普勒功能、配备高频探头2个，低频探头1个、配备移动推车、特别适用于麻醉手术室场景。
泌尿外科专用彩超 | 泌尿外科 | 1 | 经皮肾穿刺碎石、经皮肾穿刺造瘘、经直肠前列腺穿刺活检、经皮膀胱穿刺造瘘。
彩色多普勒超声 | 介入与血管外科 | 1 | 科室开展介入手术诊疗及血管外科手术治疗，手术入路常需行血管穿刺，亟需彩超引导操作，提高穿刺成功率，减少各类穿刺引起的并发症等；本科室开展下肢静脉曲张微创治疗，行大隐静脉射频消融术，必须在彩超引导行血管隔离，避免严重并发症如肌肉组织及神经组织热损伤等。
国产彩色B超 | 产科 | 1 | 用于产检
实时三维超声多普勒超声仪器 | 超声科 | 1 | 进行产前超声检查为主：包括III级/II/I/NT/胎心；同时可进行其他部位超声检查。 | 实时三维、四维功能；高分辨率二维及容积成像；超高细微分辨血流、智能自动测量等。
经食道心脏超声探头 | 超声科 | 1 | 进行经食管超声心动图检查：它克服了经胸壁超声图像受肺气肿、肥胖、胸廓畸形等因素影响的局限性，而且由于食管探头紧邻左房，能清晰显示心脏后部的细微结构，大大提高了对某些心脏疾患诊断的敏感性和特异性，提高心房心耳部的血栓检出率，可应用于各种封堵术的术中监测等。 | 应用于美国飞利浦EPIQ 7C彩色多普勒超声仪器上的，经食管三维心脏超声探头。
彩色多普勒超声仪器（肌骨） | 超声科 | 1 | 超声检查，主要用于肌骨超声检查及其他腹部、浅表等部位超声检查。 | 对高频探头要求较高，仪器需配置一般超高频超声探头提高显示率及分辨率，以及相应仪器设备平台。

## 其他设备
项目名称（申请表名称） | 申请科室 | 科室申请数量
皮肤毛发检测系统 | 皮肤科 | 1
烟雾净化器 | 皮肤科 | 2
幽门螺杆菌测试仪 | 健康管理（体检）中心 | 1
显示器 | 骨二科 | 2
线锯导引器（肩袖缝合枪） | 骨二科 | 1
鼻内窥镜摄像系统（4k） | 耳鼻喉 | 1
听性脑干诱发仪诊断型(含ABR+ASSR+OAE功能） | 耳鼻喉 | 1
小儿行为测听系统 | 耳鼻喉 | 1
全自动化学发光免疫分析流水线 | 检验科 | 1
全自动凝血仪流水线 | 检验科 | 1
全自动血型仪 | 检验科 | 1
全自动血液分析流水线 | 检验科 | 1
全自动生化分析仪 | 检验科 | 2
全自动阴道分泌物工作站 | 检验科 | 1
全自动微生物培养系统 | 检验科 | 1
人工智能辅助分析系统 | 病理科 | 1
快速自动组织脱水机 | 病理科 | 1
组织脱水机 | 病理科 | 1
激光包埋盒打号机 | 病理科 | 1
激光玻片打号机 | 病理科 | 1
组织包埋机 | 病理科 | 1
全自动细胞制片染色系统 | 病理科 | 1
冰冻切片机 | 病理科 | 1
输尿管镜异物钳5f | 泌尿外科 | 5