报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证、用户名单（业绩）。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 呼气试验测试仪 | 健康管理（体检）中心 | 1 |

核心产品：呼气试验测试仪

用途：对体检客户进行幽门螺杆菌感染的检测，通过分析13C尿素呼气试验样本中样气13C丰度超过底气13C丰度的变化量DOB（‰），以判断受检者是否感染幽门螺杆菌（HP）。

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备有多个检测通道，至少能同时放置5个以上的样本 |
| 2 | 重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次） |
| 3 | 精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次） |
| 4 | 样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间在3分钟以内， |
| 5 | 电源电压： 符合我院的电源电压使用要求 |
| 6 | 安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别 |
| 7 | 仪器操作简单方便，检测效率高，界面清晰。 |
| 8 | 仪器自动故障诊断，自动检测仪器使用状态。 |
| 9 | 能自动得出C值及判断HP感染的阴性或阳性。 |
| 10 | 能打印检查结果。 |
| 11 | 可自动储存检测结果，方便查询及打印。 |
| 12 | 其他：检测结果能自动上传体检系统，如产生系统对接费，由供应商承担。 |

四、设备配套耗材/试剂

| 序号 | 耗材/试剂名称 | 要求 | 最高限价 | 预计3年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素13碳胶囊呼气试验盒 | 干燥阴凉处不超过20℃环境保存 | 78元/人份 | 9000人份 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过3个月。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.7 乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供终身设备原厂质保。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分二期支付，第一期：合同签订后，乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的95%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在1年后无息支付。

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5.★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 皮肤毛发检测系统 | 皮肤科 | 1套 |

核心产品：皮肤毛发检测系统

用途：具有数码图像（兼容模拟图像）采集、显示、处理、多维度多模态放大拍摄、实时动态观察（图像和图形编辑等）、皮肤组织病理学细胞结构参数的功能。能进行毛发检查、皮损标本、皮肤寄生虫、分泌物、疱液、WOOD灯、皮肤病理、真菌细菌镜检、皮肤镜检查，并出具图文报告。具有大体摄影功能，并具有大体紫外拍摄功能。具有快速查询、高级查询及强大的统计工具模块。具有防止误删操作。还能进行病例管理。设有功能扩展接口。且上述功能集成在同一款设备的两套系统中。

- 技术参数：

| 序号 | 技术参数项目 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备基本要求 |  |  |
| ★1 | 设备使用年限 | ≥7年（提供证明材料）。 |  |
| ★2 | 设备功能 | 具有数码图像（兼容模拟图像）采集、显示、处理、多维度多模态放大拍摄、实时动态观察（图像和图形编辑等）、皮肤组织病理学细胞结构参数的功能。能进行毛发检查、皮肤寄生虫检查、分泌物检查、疱液检查图文报告、WOOD灯检查、麻风病、皮肤病理检查、真菌细菌镜检、皮肤镜检查，并出具图文报告。具有大体摄影功能，并具有大体紫外拍摄功能。具有快速查询、高级查询及强大的统计工具模块。具有防止误删操作。还能进行病例管理。设有功能扩展接口。且上述功能集成在同一款设备的两套系统中。 |  |
| 3 | 配备计算机 | 配备高性能品牌商用计算机1台： 屏幕：≥23英寸，防眩光。 硬盘：256GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）。 内存：16GBDDR42666MHz。 CPU： Intel酷睿i51135G7或更优。 操作系统：预装Windows10/11。 |  |
| 4 | 配备打印机 | 配备高性能激光彩色打印机1台，且适用于本机。 |  |
| 5 | 配备仪器台车 | 配备专用仪器台车1台，支持升降操作，有万向轮。 |  |
|  | 一、多功能皮肤检测图像分析系统软件参数 |  |  |
| 6 | 软件数量 | 2套。 |  |
| 7 | 患者信息登记 | 支持详细的病人登记信息。 |  |
| ▲8 | 权限管理 | 软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私。 |  |
| 9 | 图文报告编辑功能 | 支持方便快捷的图文报告编辑。 |  |
| ★10 | 毛发图文报告 | 可出具毛发形态、计数及毛囊表观检查图文报告。 |  |
| 11 | 皮肤病理图文报告 | 可出具皮肤病理图文报告。 |  |
| ▲12 | 皮肤寄生虫检查 图文报告 | 可出具皮肤寄生虫（疥虫、螨虫等）检查图文报告。 |  |
| ▲13 | 细菌荧光镜检 图文报告 | 可出具细菌荧光镜检图文报告。 |  |
| ★14 | 分泌物涂片检查 图文报告 | 可出具分泌物（前列腺、宫颈、阴道、尿道）涂片检查图文报告。 |  |
| ▲15 | 皮肤真菌镜检 图文报告 | 可出具皮肤真菌镜检图文报告，包括明场与荧光。 |  |
| 16 | 实时拍摄功能 | 可实时拍摄皮肤、皮肤附属器、皮损部位照片；可拍摄紫外和偏振图像，明确诊断。 |  |
| 17 | 词库模板 | 开放性模板，可编辑，可增删。具备规范的专业词库模板，提供完善的分级分类词库，及规范的常用模板。 |  |
| 18 | 报告单设计系统 | 灵活的报告单设计系统，格式任意调整，可通过简单的鼠标拖动继续编辑。 |  |
| 19 | 电子文件袋功能 | 支持电子文件袋管理功能。 |  |
| 20 | 数据修改留痕功能 | 系统自动记录病例修改动作，详细记录修改时间、内容和修改人。 |  |
| 21 | 数据库备份维护功能 | 周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，支持数据库恢复 |  |
| 22 | 防误删功能 | 防止误删操作，病例被删除后，软件会自动收集到回收站，可选择再次恢复数据。 |  |
| 23 | 数据导出、刻录功能 | 支持数据导出、刻录功能，刻录后的资料图片、内容、格式无删减。 |  |
| 24 | 图像清晰度 | 采用专业数字化图像处理技术，图像清晰可满足科研论文、读片示教需求。 |  |
| 25 | 多媒体功能 | 支持教学示教、读片以及幻灯片制作功能，支持连接投影仪、液晶电视并可播放实时动态影像，利用电脑多媒体功能进行资料的阅读示教和学术交流。 |  |
| 26 | 外接端口 | 预留，并承诺提供配套软件支持。 |  |
| ★27 | 连接医院lis系统 | 负责完成连接医院lis系统,费用由中标方承担。 |  |
|  | 二、数码显微镜参数 |  |  |
|  | （一）平场显微镜参数 |  |  |
| ▲28 | 资质文件 | 有单独注册证。 |  |
| ▲29 | 光学系统 | 无限远、平场、无放大率色差。4×/0.10，10×/0.25，40×/0.65，100×(油)。可切换明场、荧光。 |  |
| ▲30 | 荧光照明装置 | B、G LED激发光源。视场光阑可调。 |  |
| ▲31 | 双荧光模块切换方式 | 自动切换。 |  |
| 32 | 荧光激发滤光片组 | 紫外（UV）EF：320-380nm，BF：420nm。 蓝（B）EF：450-490nm，BF：520nm。 |  |
| 33 | 换镜转盘 | 四孔(内向式滚珠内定位)。 |  |
| 34 | 视场数 | 20个。 |  |
| 35 | 倾角 | 镜筒倾角为30°。 |  |
| 36 | 瞳间距 | 50-70mm。 |  |
| 37 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑。 |  |
| 38 | 物镜 | 平场消色差物镜4×、10×、40×、100×。 |  |
| 39 | 目镜 | 平场宽视野目镜WF10×(Φ20mm)。2个。 |  |
| ▲40 | 观察系统 | 三目观察镜筒，目视观察与显微摄影同步且无需切换，摄影时可100%通光。 |  |
| ▲41 | 载物台 | 全自动载物台。90mm×90mm。移动范围: 20mm×20mm。 可升级多玻片全自动载物台。 |  |
| ▲42 | 调焦系统 | 自动装置自动对焦。 |  |
| ▲43 | 图像采集 | 自动全过程逐行多次对焦扫描、自动采集60～160张图片。确保图片清晰，保证结果准确。 |  |
| ★44 | 图像采集智能化 | 在微机控制下，一健完成对焦、扫描、拍照等一系列步骤。 |  |
| ★45 | AI阅片（真菌） | 自动识别镜下真菌菌丝、真菌孢子，统计数量。准确率高。 |  |
| ★46 | AI阅片（阴道微生态） | 全面评价阴道微生态环境。准确率高。 |  |
| 47 | 人工复核功能 | 可人工复核。 |  |
| 48 | 显微镜摄像头 | 有效像素≥600W。 |  |
|  | （二）智能显微成像系统参数 |  |  |
| 50 | 电脑 | CPU：Intel酷睿i51135G7。 操作系统：预装Windows10/11。 |  |
| 51 | 主板 | 低功耗工业级嵌入式主板，Intel≥四核1.8G。 |  |
| 52 | 内存、硬盘 | ≥256GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）、≥16G内存。 |  |
| 53 | 互联网功能 | 内置100M有线以太网口，2.4G、5G双频无线网卡。 |  |
| 54 | 视频输出接口 | 视频输出：1个VGA输出口、1个HDMI输出口。 |  |
| 55 | 显示屏 | ≥23英寸，≥95%屏占比，防眩光，最高分辨率≥1920*1080。 |  |
| 56 | 连接线 | 提供无线键盘鼠标套件，一根电源线同时解决显微镜和一体化数码摄像系统供电问题。 |  |
| 57 | 配备USB接口 | USB接口：≥2个USB2.0高速接口，可外接键盘、鼠标及USB存储。 |  |
| 58 | 白平衡功能 | 支持自动曝光，手动白平衡、自动白平衡、区域白平衡。 |  |
| 59 | 定时自动捕捉功能 | 定时捕捉：能够按一定的间隔时间进行捕捉，捕捉的帧数和时间间隔可根据需要在软件中自由设置。 |  |
| 60 | 动态标注功能 | 动态标注：在动态的预览画面上标注箭头、方框以及文字等。 |  |
| 61 | 动态测量功能 | 动态测量：直接在动态的预览画面上进行直线、任意线、面积、周长等形态参数的测量。 |  |
| 62 | 区域预览功能 | 区域预览：动态影像ROI，对实时图像中的选定的感兴趣区域进行放大浏览，用于细节结构的观察。 |  |
| 64 | 皮肤镜图像采集方法 | 非偏振光法、偏振光法和浸润法三种方法一体式镜头采集，无需更换镜头。 |  |
| ▲65 | 皮肤镜感光原件尺寸 | 1/2’’Color CMOS。 |  |
| ▲66 | 背景图像参比采集 | 具备同图对比采集，保证图像采集角度一致性。需提供截图证明。 |  |
| 67 | 镜头放大原理 | 光学定倍镜头。 |  |
| ▲68 | 镜头拍摄口径 | ≥20mm。 |  |
| ▲69 | 偏振度 | 偏振度满足80%-100%，偏振角度0-90°可调节，并可标识记录偏振角度。 |  |
| ▲70 | 光源照度 | 须满足光源4档调节，照度10000-15000Lux。 |  |
| 71 | 对焦方式 | 调焦手轮手动调节清晰度，避免皮损识别困难和无法获取最佳清晰度的情况。 |  |
| ▲72 | 成像均匀度 | ≥90%。 |  |
| ▲73 | 大体皮肤图像拍照 | 单反相机拍摄皮肤大体图，有线或无线传输图像，自动分类管理，不需人工分类。 |  |
| ▲74 | 伍德灯系统 | 具备医用检查灯（伍德）图像采集、传输、图像处理与报告功能。且与皮肤镜功能集成在同一个系统中。 |  |
| ▲75 | 伍德灯系统切换方式 | 国际热靴插口，无需更换镜头或采集头。 |  |
| 76 | 图像采集方式 | 实时采集。采集方式≥2种，包括但不限于脚踏及手柄。 |  |
| 78 | 防交叉感染 | 硬质隔离垫片，数量≥2种，透光率≥90%。需提供检测报告或药监局盖章的证明。 |  |
| 78 | 患者档案字段及查询统计 | 包含“姓名、年龄、籍贯、职业、ID号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、关键词”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。直接在字段前端勾选激活检索条件，同时显示查询数量。 |  |
| 79 | 信息录入方式 | ≥2种，需包含新建、导入。 |  |
| 80 | 图像处理方法 | ≥6种，需包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定”。 |  |
| 81 | 测量工具 | ≥6种，需包含直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形。 |  |
| 82 | 报告输出 | 支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥4张。 |  |
| 83 | 参考资料 | 内置皮肤病图谱（皮肤肿瘤疾病包含皮肤镜、皮肤病理、皮肤B超图谱），支持自主导入与资料编辑图谱资料。 |  |
| 84 | 数据安全 | 自动安全备份≥3次/24h，且提供“日志监管”。 |  |
|  | 三、非接触型大体拍摄系统参数 |  |  |
| 85 | 传感器类型 | COMS。 |  |
| 87 | 有效像素 | ≥2420万。 |  |
| 88 | 最高分辨率 | ≥6000×4000。 |  |
| 89 | 图像处理器 | DIGIC 7。 |  |
| 90 | 最大光圈 | ≥F4.0。 |  |
| 91 | 对焦点数 | ≥45点。 |  |
| 92 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯。 |  |
| 93 | 快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门。 |  |
| 94 | 快门速度 | 1/4000s-30s。 |  |
| 95 | 闪光灯 | 内置，支持外接。 |  |
| 96 | Wood光源波长 | UVA 365±5nm。 |  |
| 97 | Wood光源辐照强度 | UVA:15mW/cm²。 |  |
| ▲98 | Wood光源使用便利性 | 可接驳任意带通用热靴接口相机使用，也可单独使用。 |  |
| 99 | 曝光模式 | 程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)。 |  |
| 100 | 曝光补偿 | ±5EV（1/3EV步长）。 |  |
| 101 | 测光方式 | 评价测光，局部测光，中央重点测光，点测光。 |  |
| 102 | 感光度 | ISO 100-25600（可扩展至51200）。 |  |
| 103 | 白平衡 | 自动（氛围优先)，自动（白色优先)，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯）。 |  |
| 104 | 显示屏 | ≥104万像素≥3英寸触摸屏。 |  |
| 105 | 取景器类型 | 光学。 |  |
| 106 | 防抖性能 | 电子防抖。 |  |
| 107 | 文件格式 | 图像：JPEG，RAW，RAW+JPEG。 |  |
| 108 | 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I）。 |  |
| 109 | 无线功能 | WiFi（IEEE 802.11b/g/n），蓝牙4.1，NFC。 |  |
| 110 | 三脚架 | 配备铝合金可伸缩三脚架1套。 |  |
|  | 四、可移动滤过紫外线皮肤检查灯参数 |  |  |
| ▲111 | 资质文件 |  | 有单独注册证。 |
| 112 | 光源类型 |  | 充电式LED光源。 |
| 113 | 光源波长 | UVA 370±5nm。 |  |
| 114 | 光源寿命 | ≥5000小时。 |  |
| 115 | 光源辐照强度 | UVA：2-8mW/cm²。 |  |
| 116 | 视野直径 | ≥55mm。 |  |
| 117 | 镜片放大倍率 | ≥1.5倍。 |  |
| ▲118 | 暗室环境要求 | 无需暗室环境。 |  |
| 119 | 操作方式要求 | 可任意范围、距离、方向、角度操作。 |  |
| ▲120 | 使用便利性 | 可边充电边使用；可配合拍照卡座，方便使用常见手机进行摄影。 |  |
| 121 | 输入功率 | ≤30VA。 |  |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 物品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能皮肤检测图像分析系统软件 | 2套 |
| 2 | 一体化数码显微镜（荧光平场显微镜及智能一体化显微成像系统、UB荧光模块、显微镜摄像头） | 1套 |
| 3 | 非接触型大体拍摄系统（含外接紫外闪光灯） | 1套 |
| 4 | 手持紫外光皮损摄像系统 | 1套 |
| 5 | 手持偏振光皮损摄像系统 | 1套 |
| 6 | 可移动滤过紫外线皮肤检查灯 | 1套 |
| 7 | 计算机 | 1套 |
| 8 | 计算机 | 1套 |
| 9 | 激光彩色打印机 | 1套 |
| 10 | 仪器台车 | 1套 |

- 设备配套耗材/试剂

| 序号 | 耗材/试剂名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免疫显色试剂 | - 1.适用所提供的荧光显微镜的双波段。 - 2.能通过免疫显色和或荧光显色原理标记各种细菌、真菌、滴虫、皮肤寄生虫等。 3.≤39元/人份。 4.所投设备的配套耗材必须有正规国家医保耗材码。 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2（非政府采购项目）具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标，中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5.★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 医用吸烟机 | 皮肤科 | 2台 |

核心产品：医用吸烟机

用途：吸附过滤超脉冲CO2点阵激光治疗过程中产生的烟雾颗粒、生物碎片、有害气体等。有害气体及臭味。

- 技术参数：

| 序号 | 技术参数项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 烟雾的吸附过滤能力 | 能有效吸附过滤手术中产生的有害气体及≤0.1um的烟雾微粒和生物碎片。 |
| ▲2 | 净化效率 | ≥99%。 |
| ▲3 | 工作噪音 | ≤60分贝。 |
| ▲4 | 吸烟手具 | 配套专用吸烟手具可与设备治疗手具完美扣接，不影响临床使用操作。 |
| 5 | 吸烟管调节方式 | 吸烟管可自由调节，操作方便，不影响治疗操作。 |
| 6 | 控制方式 | 连续控制。 |
| 7 | 连续工作时间 | 可连续工作8小时，且不影响烟雾过滤效果。 |
| 8 | 风量调节方式 | 多级连续可调。 |
| 9 | 最大流量 | ≥2500L/min。 |
| 10 | 主滤芯寿命 | ≥2年。 |
| 11 | 主滤芯材质 | 碳纤维材料多级分流过滤。 |
| 12 | 滤芯更换频数 | ≤4次/年。 |
| 13 | 工艺标准 | 吸烟机符合医用吸烟机企业标准要求。 |
| 14 | 体积 | ≤550mm×300mm×700mm |
| 15 | 工作电源与功率 | 工作电源：AC220V 50Hz。功率≤1200W。 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸烟机主机 | 台 | 1 |
| 2 | CO2吸烟手具 | 付 | 2 |
| 3 | 吸烟管φ22mm及φ10mm | 根 | 2 |
| 4 | 主滤芯 | 个 | 1 |
| 5 | 初级过滤盒 | 个 | 2 |
| 6 | 异径连接件 | 个 | 1 |
| 7 | 子母扣（1.2米） | 根 | 1 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：第一期：合同签订后，乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的95%的款项；第二期：合同总金额的5%的款项在质保期年后无息支付。