用户需求

1.供应商资格要求

1.1必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，具备相应的经营范围。

1.2拥有国家认可的ISO三体系认证证书。

1.3拥有软件自主研发的相关证明或证书，软件系统取得三级信息系统安全等级保护备案证明。

1.4提供自2022年01月01日之后的三级甲等公立医疗机构相同或同类业绩证明，数量不少于3个。（需提供合同复印件作为佐证资料）

1.5耗材精细化管理系统供应商不得同时是耗材供应商。

1.6响应文件分别对院内耗材管理软件、供应商管理平台、设备设施进行分别报价。

2.技术参数

2.1软件要求

2.1.1软件系统使用面向对象语言开发，支持二次开发，按照医院的需求定制开发。

2.1.2支持通用的UNIX、Linux操作系统。

2.1.3系统基于平台化开发，支持B/S构架。

2.1.4支持多种终端设备及手持设备的业务操作和相关数据统计分析查询工具。

2.1.5支持多种终端设备自动打印普通标签和RFID标签。

2.1.6提供数据库结构文档及接口程序。

2.1.7系统部署、安装，符合信息系统安全三级等级保护要求。

2.1.8服务器、数据库、中间件、开发平台满足信创要求。

2.1.9响应文件提供软件的功能参数。

2.2软件接口要求

2.2.1根据医院业务需要进行扩充，在系统设计时充分考虑与医院信息系统的紧密集成与安全，预留医院信息平台接口。

2.2.2支持与医院指定的系统完成字典主数据的同步接口。

2.2.3支持与医院HIS、运营管理系统、手麻系统、无线护理系统、护士工作站系统、医保系统等无缝对接，包括与院内院外各系统的接口及费用。

2.2.4能够实现财务系统，满足医院财务科对账、结账、分单汇总等财务需求。按医院需求将发票入库、出库等信息准确传递到财务系统并能按类别、单位、科室自动推送入库和消耗凭证至财务软件。

2.2.5支持根据HIS计费信息实时核销库存计算科室成本，及时对账。

2.2.6与供应商管理系统实现基础信息数据、日常业务数据的对接。

2.2.7支持多院区或医联体之间的管理功能。

2.3院内耗材管理系统功能要求

院内耗材管理系统可实现对院内医用耗材基础资料、采购计划、订单、供应商、中心库、二级库、票据管理，可实现与院内HIS等系统的对接。

2.3.1支持手工录入或导入采购计划，生成订单。

2.3.2依据使用量自动或手工生成补货单，发送至供应商管理系统。

2.3.3根据使用量自动发出补货提醒。

2.3.4采购订单自动上传到国家或省、市招采平台。

2.3.5根据手术计划生成采购订单。

2.3.6具有中心库、二级库高低储预警功能。

2.3.7具有供应商、厂家、耗材资质证照授权等资料的效期预警及过期禁用功能。

2.3.8能实施UDI。

2.3.9能同时实现耗材入库和UDI入库，无需通过两次操作完成。

2.3.10能实现耗材集采、各类重点监控耗材、耗材目录管理，能进行数据统计、分析，自动生成各类管理报表。

2.3.11能实现后勤物资、信息物资的管理。

2.3.12具有耗材使用量高、低限额，能自动进行超限额预警。

2.3.13支持医保码、收费码、药交ID、UDI码的手动和自动维护。

2.3.14有中心库和临床科室终端，进行采购、入库、配送、盘点、使用、查看等操作。

2.3.15支持各科室通过不同终端完成耗材采购、入库、出库、核对发票、付款等业务。具有业务提醒功能，并根据时间设置不同级别提醒。

2.3.16支持耗材的科室、供应商、厂家及品牌不同维度、不同期间的采购、领用、耗用对比分析。

2.3.17支持与HIS系统数据对接，实施如查询各科室各术式等不同选择条件下耗材的使用情况，并进行对比分析。

2.3.18根据医院要求开发各类定制化报表，定期生成对比分析报表及耗材报告，支持不同形式的图表功能。

2.3.19支持对高值耗材，指定的低值收费耗材、不收费耗材的一物一码追溯。

2.3.20响应文件提供软件各模块的功能参数。

2.4供应商管理系统功能要求

供应商管理平台对耗材、厂家、供应商进行资质证照管理，实时发出及查询、接收订单。

2.4.1支持供应商通过管理系统维护各类资质证照，经过医院审核后，将数据推送到院内耗材管理系统，并具有近效期及过期预警功能，过期资质证照禁止下单及送货。

2.4.2支持实时将院内订单推送给供应商端，供应商实时查看、执行订单。

2.4.3支持订单、票据结算，支持结算单和发票一对多及多对一结算。

2.4.4支持多院区及医联体管理功能。

2.4.5通过接口接收院内数据推送和向院内传输数据，通过数据脱敏，确保院内数据安全。

2.4.6支持耗材、供应商、厂家各类数据统计、分析、查询，根据医院要求生成各类报表。

2.4.7平台由稳定的架构搭建，满足医院、供应商及其他部门使用安全账号登录，自动校验账号数据。

2.4.8响应文件提供各模块的功能参数。

2.5硬件要求

提供满足耗材精细化管理涉及的采购、入库、运送、储存物资的设备设施，包括电脑、打印机、移动终及智能屋、智能柜、智能货架、周转箱、运送车等，响应文件须注明具体的参数配置及提供的数量。

3.交货要求

合同签订后90天完成高值耗材院内管理系统的搭建及试运行。180天内完成所有耗材的管理系统搭建及试运行。270天内完成全部功能。

4.验收

4.1按照国家、省、市、镇及院内标准及用户需求书进行验收。

4.2项目达到验收条件后由成交供应商、采购人共同验收。

4.3验收不合格的，成交供应商在限期内整改，采购人不再额外支付费用。如因成交供应商原因导致项目不能完成验收的，由成交供应商承担违约责任。

5.质保及维护

5.1本项目质保期5年，自验收合格之日起计算，质保期内成交供应商须进行软件升级及硬件维护，质保期内非人为原因导致的软件、硬件故障或损坏，由成交供应商负责修复。成交国供应商须及时提供软件的升级维护。

5.2质保期满后，每年软件维护费不得超过软件成交价的5%。