调研报价单

| 序号 | 名称 | 优于或相当于以下同等档次品牌 | 规格 | 单位 | 响应品牌 | 响应单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P漏电附件 | / | 40A | 个 |  |  | 现有在用品牌施耐德 |
| 2 | 2P漏电附件 | / | 63A | 个 |  |  |  |
| 3 | 4P漏电附件 | / | 40A | 个 |  |  |  |
| 4 | 4P漏电附件 | / | 63A | 个 |  |  |  |
| 5 | 1P+N漏电开关 | / | 16A 20A | 个 |  |  |  |
| 6 | 1P+N漏电开关 | / | 32A | 个 |  |  |  |
| 7 | 1P+N漏电开关 | / | 40A | 个 |  |  |  |
| 8 | 1P空气开关 | / | 25A-32A | 个 |  |  |  |
| 9 | 2P空气开关 | / | 63A | 个 |  |  |  |
| 10 | 2P空气开关 | / | 40A | 个 |  |  |  |
| 11 | 2P空气开关 | / | 32A | 个 |  |  |  |
| 12 | 3P空气开关 | / | 63A | 个 |  |  |  |
| 13 | 3P空气开关 | / | 40A | 个 |  |  |  |
| 14 | 3P空气开关 | / | 32A | 个 |  |  |  |
| 15 | 3P空气开关 | / | 16A-20A | 个 |  |  |  |
| 16 | 4P空气开关 | / | 40A | 个 |  |  |  |
| 17 | 4P空气开关 | / | 63A | 个 |  |  |  |
| 18 | 4P空气开关 | / | 25A-32A | 个 |  |  |  |
| 19 | CVS 160A空气开关 | / | 3*160A | 个 |  |  |  |
| 20 | CVS空气开关 | / | 3*63A | 个 |  |  |  |
| 21 | 指压开关 | 公牛或施耐德或TCL | 大板一位 | 个 |  |  |  |
| 22 | 指压开关 | 公牛或施耐德或TCL | 大板二位 | 个 |  |  |  |
| 23 | 指压开关 | 公牛或施耐德或TCL | 大板三位 | 个 |  |  |  |
| 24 | 指压开关 | 公牛或施耐德或TCL | 大板四位 | 个 |  |  |  |
| 25 | 指压开关 | 公牛或施耐德或TCL | 大板一位双联 | 个 |  |  |  |
| 26 | 指压开关 | 公牛或施耐德或TCL | 大板二位双联 | 个 |  |  |  |
| 27 | 微动开关 | 正泰或德力西或欧姆龙 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 28 | 行程开关 | 正泰或德力西或欧姆龙 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 29 | 氧气瓶开关 | 正泰或德力西或欧姆龙 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 30 | 门铃开关 | 公牛或德力西或施耐德 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 31 | 轻触开关 | 正泰或德力西或欧姆龙 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 32 | 4针节能管 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 13W | 支 |  |  |  |
| 33 | 2U 节能管 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 7W 8W 9W | 支 |  |  |  |
| 34 | 4U 节能管 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 25W、36W 45W | 支 |  |  |  |
| 35 | LED6寸筒灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 9W 15W | 支 |  |  |  |
| 36 | LED筒灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 10W | 支 |  |  |  |
| 37 | LED筒灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 20W | 支 |  |  |  |
| 38 | LED投光灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 50W | 支 |  |  |  |
| 39 | LED投光灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 220W/220V | 支 |  |  |  |
| 40 | LED平板灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 30*30 | 支 |  |  |  |
| 41 | LED平板灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 60*60 | 支 |  |  |  |
| 42 | LED路灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 85W | 支 |  |  |  |
| 43 | 路灯杆 | 国标通用 | 国标规格 | 支 |  |  |  |
| 44 | LED球灯泡 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 5W、7W | 个 |  |  |  |
| 45 | LED强力探照灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 充电款 | 支 |  |  |  |
| 46 | LED灯盘灯带 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 60W | 支 |  |  |  |
| 47 | 天花面灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 外框厚10mm，侧面发光 | 支 |  |  |  |
| 48 | 透光灯片 | 德固赛或绿川或瑞昌 | 亚克力 | 块 |  |  |  |
| 49 | 吸顶灯光源 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 18W | 支 |  |  |  |
| 50 | 指示灯 | 正泰或德力西或欧姆龙 | 24V、220V、380V | 支 |  |  |  |
| 51 | 警示灯牌 | 正泰或德力西或欧姆龙 | 国标规格 | 支 |  |  |  |
| 52 | 灯泡 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 60W | 个 |  |  |  |
| 53 | 灯头 | 创亿或拉伯塔或公牛 | E27 | 个 |  |  |  |
| 54 | 灯珠 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 24V 100W | 个 |  |  |  |
| 55 | 灯座 | 创亿或拉伯塔或公牛 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 56 | T8 光管 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 18W 36W | 支 |  |  |  |
| 57 | T8 LED 光管 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 8W 16W | 支 |  |  |  |
| 58 | T5 光管 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 14W-28W | 支 |  |  |  |
| 59 | T5 LED 光管 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 16W，1.2米 | 支 |  |  |  |
| 60 | T8 支架 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 1.2米 | 个 |  |  |  |
| 61 | T5 支架 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 24W-28W | 个 |  |  |  |
| 62 | LED灯带 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 双排 12W | 支 |  |  |  |
| 63 | 光管支架脚 | 松日或佛山照明或欧普照明 | T8 | 个 |  |  |  |
| 64 | T5电子镇流器 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 1*14W/1*28W | 个 |  |  |  |
| 65 | T8电子镇流器 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 1*30W | 个 |  |  |  |
| 66 | 继电器 | 正泰或德力西或施耐德 | 12V 24V | 个 |  |  |  |
| 67 | 起辉器 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 68 | 起辉器底座 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 69 | 熔断器 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 70 | 熔断器底座 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 71 | 开孔器 | 国标通用 | 8MM 10MM | 个 |  |  |  |
| 72 | 集成 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 73 | 保险管 | 国标通用 | 国标规格 | 条 |  |  |  |
| 74 | 硅胶管 | 国标通用 | 国标规格 | 条 |  |  |  |
| 75 | 黄立管 | 国标通用 | 10厘-25厘 | 条 |  |  |  |
| 76 | 耐高温软管 | 国标通用 | 国标规格 | 条 |  |  |  |
| 77 | 气管 | 国标通用 | 国标规格 | 米 |  |  |  |
| 78 | 盘管 | 国标通用 | 6分/25*1.8 | 米 |  |  |  |
| 79 | 气管接头 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 80 | 气管直通 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 81 | 热收缩管 | 国标通用 | 4厘 6厘 | 条 |  |  |  |
| 82 | 铜管 | 国标通用 | 国标规格 | 条 |  |  |  |
| 83 | 铜管接头 | 国标通用 | 35mm | 个 |  |  |  |
| 84 | 铜管接头 | 国标通用 | 110mm | 个 |  |  |  |
| 85 | 紫外线灯管 | 雷士或飞利浦或雪莱特 | 20W 80W | 支 |  |  |  |
| 86 | 线管 | 顾地或得益或联塑 | 4分 | 条 |  |  |  |
| 87 | 线管 | 顾地或得益或联塑 | 6分 | 条 |  |  |  |
| 88 | 线管 | 顾地或得益或联塑 | 1寸 | 条 |  |  |  |
| 89 | ZR地线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 6平方，100米 | 扎 |  |  |  |
| 90 | ZR电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 1.5平方，100米 | 扎 |  |  |  |
| 91 | ZR电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 2.5平方，100米 | 扎 |  |  |  |
| 92 | ZR电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 4平方，100米 | 扎 |  |  |  |
| 93 | ZR电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 6平方，100米 | 扎 |  |  |  |
| 94 | 双色地线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 1.5平方 | 扎 |  |  |  |
| 95 | 双色地线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 2.5平方 | 扎 |  |  |  |
| 96 | 双色地线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 4平方 | 扎 |  |  |  |
| 97 | 阻燃单支电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 1.5平方 | 扎 |  |  |  |
| 98 | 阻燃单支电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 2.5平方 | 扎 |  |  |  |
| 99 | 阻燃单支电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 4平方 | 扎 |  |  |  |
| 100 | 阻燃单支电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 6平方 | 扎 |  |  |  |
| 101 | 10A 插头线 | 国标3C安全认证 | 3*1平方 | 条 |  |  |  |
| 102 | 表检测线 | 胜利或正泰或德力西 | 国标规格 | 条 |  |  |  |
| 103 | 电源线 | 国标3C安全认证 | 两插 三插 | 条 |  |  |  |
| 104 | 耐高温线 | 国标AGR耐高温线 | 4平方 | 米 |  |  |  |
| 105 | 连接线 | 国标AGR耐高温线 | 国标规格 | 米 |  |  |  |
| 106 | 单支电线 | 中山铁成或广东电缆或南洋 | 国标规格 | 米 |  |  |  |
| 107 | 护套电线 | 德力西或珠江电缆或公牛 | 3*1平方（100米） | 米 |  |  |  |
| 108 | 线槽 | 顾地或得益或联塑 | 24mm | 条 |  |  |  |
| 109 | 线槽 | 顾地或得益或联塑 | 39mm | 条 |  |  |  |
| 110 | 四位拖线插座 | 公牛或施耐德或德力西 | 3米线长 | 个 |  |  |  |
| 111 | 四位拖线插座 | 公牛或施耐德或德力西 | 5米线长 | 个 |  |  |  |
| 112 | 六位拖线插座 | 公牛或施耐德或德力西 | 3米线长 | 个 |  |  |  |
| 113 | 二三插座 | 公牛或施耐德或TCL | 大板 | 个 |  |  |  |
| 114 | 带开关二三插座 | 公牛或施耐德或TCL | 大板 | 个 |  |  |  |
| 115 | 单底盒 | 创亿或公牛或国际电工 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 116 | 双底盒 | 创亿或公牛或国际电工 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 117 | 三位底盒 | 创亿或公牛或国际电工 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 118 | 单防水盒 | 创亿或正泰或公牛 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 119 | 双防水盒 | 创亿或正泰或公牛 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 120 | 防水接线盒 | 创亿或正泰或公牛 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 121 | 底盒修复器 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 122 | 电池盒 | 通用防水 | SM插头 | 个 |  |  |  |
| 123 | 定时控制器 | 正泰或上海卓一或德力西 | 86型 | 个 |  |  |  |
| 124 | 时控开关 | 正泰或上海卓一或得力西 | 86型 | 个 |  |  |  |
| 125 | 时间继电器 | 正泰或上海卓一或得力西 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 126 | 排气扇 | 金铃或永华或美的 | 14寸 | 台 |  |  |  |
| 127 | 排气扇 | 金铃或永华或美的 | 10寸 | 台 |  |  |  |
| 128 | 管道排气扇 | 金铃或永华或美的 | 国标规格 | 台 |  |  |  |
| 129 | 壁扇 | 美的或格力或金铃 | 国标规格 | 台 |  |  |  |
| 130 | 网风扇 | 金铃或永华或美的 | 20*20/电柜散热扇 | 台 |  |  |  |
| 131 | 楼底风扇电机 | 金铃或永华或美的 | 标准规格 | 台 |  |  |  |
| 132 | 电箱 | 展业或基业或公牛 | 2-4位 | 个 |  |  |  |
| 133 | 电箱 | 展业或基业或公牛 | 10-13位 | 个 |  |  |  |
| 134 | 电箱 | 展业或基业或公牛 | 14-16位 | 个 |  |  |  |
| 135 | 电工胶带 | 3M或德力西或公牛 | 3M | 卷 |  |  |  |
| 136 | 耐高温电工胶布 | 3M或德力西或公牛 | 国标规格 | 卷 |  |  |  |
| 137 | 电容 | 国标阻燃 | 2uf-3.5uf | 个 |  |  |  |
| 138 | 圆形电容 | 国标阻燃 | 2uf-3.5uf | 个 |  |  |  |
| 139 | 不锈钢焊条 | 金桥或大桥或申嘉 | 2.5 | 条 |  |  |  |
| 140 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢 | 2.5寸 | 个 |  |  |  |
| 141 | 不锈钢扎箍 | 304不锈钢 | 3寸 4寸 | 个 |  |  |  |
| 142 | 不锈钢钻嘴 | 国标通用 | 4# 5# 6# 8# 10# 12# 14# 16# | 个 |  |  |  |
| 143 | 电缆 | 广东或铁城或珠江 | 3*1.5平方 | 米 |  |  |  |
| 144 | 电缆 | 广东或铁城或珠江 | 3*2.5平方 | 米 |  |  |  |
| 145 | 电缆 | 广东或铁城或珠江 | 3*4平方 | 米 |  |  |  |
| 146 | 电缆 | 广东或铁城或珠江 | 2*2.5平方 | 米 |  |  |  |
| 147 | 电缆 | 广东或铁城或珠江 | 5*6平方 | 米 |  |  |  |
| 148 | 电缆盘 | 公牛或德力西或安德利 | 3*2.5平方/50米线 | 盘 |  |  |  |
| 149 | 潜水泵 | 钱涛或杭莱达或上海人民 | 1.1KW/220v/380V | 台 |  |  |  |
| 150 | 冷热水管道增压泵 | 钱涛或杭莱达或上海人民 | 370W | 台 |  |  |  |
| 151 | 管道泵 | 钱涛或杭莱达或上海人民 | 550W | 台 |  |  |  |
| 152 | 专用排气扇 | / | BE-1213C | 台 |  |  | 现有在用品牌BNN贝莱尔 |
| 153 | 专用排气扇 | / | BC-1618 | 台 |  |  |  |
| 154 | 金属天花管道换气扇 | / | BA-1842 | 台 |  |  |  |
| 155 | LED超薄平板灯 | 国标通用 | 60cmX60cm 60W | 支 |  |  |  |
| 156 | 开关接插件 | / | JCZ1-160A | 个 |  |  | 现有在用品牌华城 |
| 157 | 开关接插件 | / | JCZ2-250A | 个 |  |  |  |
| 158 | 开关接插件 | / | JCZ4-400A | 个 |  |  |  |
| 159 | 开关接插件 | / | JCZ6-630A | 个 |  |  |  |
| 160 | 电容接触器（专用件） | / | LC1 DPK12M7C | 个 |  |  | 现有在用品牌施耐德 |
| 161 | LED平板灯电源 | 国标通用 | 60W/220V | 个 |  |  |  |
| 162 | 感应龙头配件 | 鹰牌或克劳迪或九牧 | 红外探头 | 个 |  |  |  |
| 163 | 感应龙头配件 | 鹰牌或克劳迪或九牧 | 电磁阀 | 个 |  |  |  |
| 164 | 感应龙头配件 | 鹰牌或克劳迪或九牧 | 控制主板 | 个 |  |  |  |
| 165 | 铜电子阀 | 国标通用 | 4分 | 个 |  |  |  |
| 166 | LED灯盘 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 60W | 盘 |  |  |  |
| 167 | 按压式卡锁扣 | 国标通用 | 国际规格 | 个 |  |  |  |
| 168 | 插头 | 公牛或施耐德或TCL | 10A | 个 |  |  |  |
| 169 | 热继电器 | 正泰或德力西或施耐德 | 13-21A | 个 |  |  |  |
| 170 | 接线端子 | 国标通用 | 20A | 个 |  |  |  |
| 171 | 水枪 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 172 | 水位继电器 | 正泰或德力西或施耐德 | 220V | 个 |  |  |  |
| 173 | 弯头 | 国际通用 | 1寸 | 个 |  |  |  |
| 174 | 直通 | 国际通用 | 1寸 | 个 |  |  |  |
| 175 | 扳手 | 史丹利或力箭或世达 | 10寸 | 个 |  |  |  |
| 176 | LED筒灯驱动器 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 9W | 个 |  |  |  |
| 177 | 全铜通用锁 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 178 | 胶塞 | 国标通用 | 6厘 | 个 |  |  |  |
| 179 | 线槽配件 | 国际通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 180 | 保护器 | 施耐德或德力西或正泰 | 32A | 个 |  |  |  |
| 181 | 散热风机 | 正泰或中意或德力西 | 170*150 | 个 |  |  |  |
| 182 | 散热风机 | 正泰或中意或德力西 | 350*350 | 个 |  |  |  |
| 183 | 交流接触器 | 施耐德或德力西或正泰 | LC1N3210M5N 380V | 个 |  |  |  |
| 184 | 交流接触器 | 施耐德或德力西或正泰 | LC1N3210M5N 220V | 个 |  |  |  |
| 185 | 动力负荷空气开关 | 施耐德或德力西或正泰 | D100 3P | 个 |  |  |  |
| 186 | 斜流增压管道风机 | 鸿冠或绿岛风或金铃 | HF-200P | 个 |  |  |  |
| 187 | 面板灯 | 佛山照明或欧普或三雄 | YXDP60X60-LED42W | 支 |  |  |  |
| 188 | 面板灯 | 佛山照明或欧普或三雄 | 30*120 | 支 |  |  |  |
| 189 | 交流接触器 | 施耐德或德力西或正泰 | 220V /100A | 个 |  |  |  |
| 190 | 气枪 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 191 | 测试器 | 施耐德或德力西或正泰 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 192 | 电柜旋钮开关 | 施耐德或德力西或正泰 | 三档 | 个 |  |  |  |
| 193 | 地板胶布 | 国标通用 | 国标规格 | 卷 |  |  |  |
| 194 | 电箱锁弯勾 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 195 | 高压绝缘鞋、手套 | 星工或霍尼韦尔或金能电力 | 带检测 | 套 |  |  |  |
| 196 | 不锈钢浮球 | 国际通用 | 1/四分一 | 个 |  |  |  |
| 197 | 面板 | 公牛或施耐德或TCL | 空白板 | 个 |  |  |  |
| 198 | 防爆灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 1.2米 | 支 |  |  |  |
| 199 | 防爆灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 吊式，LED42W | 支 |  |  |  |
| 200 | 防爆平板灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | 600*600，LED45W | 支 |  |  |  |
| 201 | 斜口钳 | 史丹利或力箭或世达 | 6寸 | 个 |  |  |  |
| 202 | 锡丝 | 国标通用 | 国标规格 | 扎 |  |  |  |
| 203 | 风扇电机 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 204 | 电箱锁 | 国标通用 | 国标规格 | 个 |  |  |  |
| 205 | 三极扁插座 | 公牛或施耐德或TCL | 16A | 个 |  |  |  |
| 206 | 电工刀 | 史丹利或力箭或世达 | 国标规格 | 把 |  |  |  |
| 207 | 排污泵 | 钱涛或杭莱达或上海人民 | 2.2KW | 台 |  |  |  |
| 208 | 内六角扳手 | 史丹利或力箭或世达 | 12厘 | 个 |  |  |  |
| 209 | 穿线带 | 国标通用 | 国际规格 | 米 |  |  |  |
| 210 | 电流表 | 正泰或中意或德力西 | 数显式 | 个 |  |  |  |
| 211 | 电源适配器 | 华为或航嘉或台达 | 12V 1A | 个 |  |  |  |
| 212 | 路灯铁臂 | 国际通用 | 国际规格 | 个 |  |  |  |
| 213 | 楼底扇 | 金铃或永华或美的 | 16寸 | 台 |  |  |  |
| 214 | 加热棒 | 国际通用 | 12KW，60cm | 个 |  |  |  |
| 215 | LED射灯 | 公牛或飞利浦或上海亚明 | 50W | 支 |  |  |  |
| 216 | LED射灯 | 公牛或飞利浦或上海亚明 | 100W | 支 |  |  |  |
| 217 | LED射灯 | 公牛或飞利浦或上海亚明 | 200W | 支 |  |  |  |
| 218 | 多功能电能表 | / | PMAC600B-W | 个 |  |  | 现有在用品牌派诺 |
| 219 | 抽屉式开关 | / | 250A | 个 |  |  | 现有在用品牌施耐德 |
| 220 | 抽屉式开关 | / | 400A | 个 |  |  |  |
| 221 | 人体感应开关 | 公牛或德力西或施耐德 | 86型 | 个 |  |  |  |
| 222 | 地槽 | 国标通用 | 50大 | 条 |  |  |  |
| 223 | 地槽 | 国标通用 | 100大 | 条 |  |  |  |
| 224 | 墙板钉 | 国标通用 | 十字（100只） | 盒 |  |  |  |
| 225 | 发泡胶 | 国标通用 | 750ml | 支 |  |  |  |
| 226 | 伸缩管 | 国标通用 | 6寸 | 条 |  |  |  |
| 227 | 介刀 | 国标通用 | 小号、大号 | 把 |  |  |  |
| 228 | 介刀片 | 国标通用 | 小号、大号 | 片 |  |  |  |
| 229 | 卷尺 | 国标通用 | 5米 | 把 |  |  |  |
| 230 | 医用国标三扁插座 | 国标通用 | 10A | 个 |  |  |  |
| 231 | 砂轮片 | 国标通用 | 105*1.2*16mm 50片 | 盒 |  |  |  |
| 232 | 铁链 | 国际通用 | 304不锈钢 4米长 | 条 |  |  |  |
| 233 | 补漏胶 | 国际通用 | 100g | 支 |  |  |  |
| 234 | 18650锂电池 | 国际通用 | 2500mA | 个 |  |  |  |
| 235 | 万用表 | 国际通用 | DLX-WY8240 | 个 |  |  |  |
| 236 | 铁锤 | 国际通用 | 小号、大号 | 个 |  |  |  |
| 237 | 三相电子表 | 正泰或德力西或上海华跃 | 380V 100A | 个 |  |  |  |
| 238 | 轴承 | 国际通用 | 6201 | 个 |  |  |  |
| 239 | 感应筒灯 | 佛山照明或飞利浦或三雄 | LED 12W | 支 |  |  |  |
| 240 | 铜拉帽 | 国际通用 | 5mm | 个 |  |  |  |
| 241 | 电流互感器 | 正泰或德力西或安科瑞 | 400/5A | 个 |  |  |  |
| 242 | 网线水晶头 | 山泽或胜为或普联 | 超五类 100个/盒 | 盒 |  |  |  |
| 243 | 网络模块 | 山泽或胜为或普联 | 超五类 CAT5e免打网线面板 | 个 |  |  |  |
| 244 | 网线钳 | 得力或山泽或宝工 | 一钳三用 | 把 |  |  |  |
| 245 | 千兆网线 | 山泽或胜为或普联 | 超五类 305米 | 箱 |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：

报价日期：

营业执照页